## Podsumowanie zbiorcze
Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz Cenowy |  | (nazwa Wykonawcy)
Wykonawca wypełnia pola zaznaczone kolorem żółtym
| Numer postępowania: POST/PEC/PEC/UZR/00908/2025 | Nazwa postępowania: Usuwanie awarii i usterek, wykonywanie remontów bieżących, planowych i modernizacji na kotłach, urządzeniach pomocniczych kotłów oraz urządzeniach i instalacjach technologicznych kotłowni w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże
| Zakres | Koszty zakupu | Cena netto dla 12 miesięcy obowiązywania umowy | Cena netto dla 48 miesięcy obowiązywania umowy | Podatek VAT od poz. w kol. G ……….% | Cena brutto za wykonanie prac w całym okresie realizacji umowy
|  |  |  | (kol. D x 4) | 23% | (kol. E + kol. F)
|  | % | [PLN] | [PLN] | [%] | [PLN]
A | B | C | D | E | F | G
1. | Przeglądy okresowe i remonty młynów kulowo – misowych EM70 i 6M75 (poz. 8 Tabeli nr 1) | X | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Prace remontowe na urządzeniach pomocniczych i instalacjach kotłowni (poz. 105 Tabeli nr 2.) | X | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe na instalacjach palników rozpałkowych oraz instalacjach oczyszczania części ciśnieniowych kotłów i koszy grzewczych obrotowych podgrzewaczy powietrza (poz. 51 Tabeli nr 3) | X | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Czynności związane z wymianą oraz kontrolą jakości oleju w urządzeniach pomocniczych kotłów (poz. 7 Tabeli nr 4) | X | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pozostałe Prace Utrzymaniowe objęte podstawowym zakresem Umowy, niezbędne do realizacji jej celu, niewymienione w załacznikach 1,2,3,4 (poz. 11Tabeli nr 5) | X | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Wartość oferty |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Koszt zakupu usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji prac określonych w Umowie poz. 1 x 5% powiększony o koszty zakupu 5% (suma poz. 6 x 5%) x (100% + 5%) | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Koszt zakupu materiałów niezbędnych do realizacji prac określonych w Umowie - poz. 1 x 10% powiększony o koszty zakupu 5% (suma poz. 6 x 5%) x (100% + 5%) | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Wartość oferty |  |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto, którą należy wprowadzić w Systemie Zakupowym (wartość brutto zostanie wyliczona automatycznie po wprowadzeniu odpowiedniej stawki podatku VAT).
|  | dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy |  | (podpis Wykonawcy)

## Tabela 1 Młyny
Tabela nr 1 - Remont młynów kulowo – misowych EM70 i 6M75
Pozycja | Zakres | Ilość usług planowana do realizacji w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN]
1. | Okresowy przegląd młyna EM70 i 6M75 | 46 | 0 | 0
2. | Remont kapitalny młyna EM70 K7 i K9 w EC Gdańsk (bez remontu przekładni równoległej) | 4 | 0 | 0
3. | Remont kapitalny młyna EM70 kotłów K6 i K7 w EC Gdynia (bez remontu przekładni równoległej) | 2 | 0 | 0
4. | Remont kapitalny młyna 6M75 kotła nr 5 (bez remontu przekładni równoległej) | 1 | 0 | 0
5. | Remont kapitalny młyna 6M75 kotła nr 10 (bez remontu przekładni równoległej) | 1 | 0 | 0
6. | Remont kapitalny przekładni równoległej młyna EM70 i 6M75 | 4 | 0 | 0
7. | Wymiana fundamentu przekładni równoległej wraz z przystawką w ramach remontu kapitalnego młyna EM70 i 6M75 | 1 | 0 | 0
8. |  | 13 | SUMA | 0
Uwagi: * Podane ilości usług są ilościami szacunkowymi przyjętymi przez Zamawiającego na potrzeby wyceny i porównania ofet. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy ilość faktycznie zleconych usług może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. ** W cenach jednostkowych (kolumna D) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja danego zadania (robociznę, dojazd, materiały pomocnicze dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ, koszty pośrednie i zysk). |  | dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
(podpis Wykonawcy)

## Tabela 2 Prace mechaniczne
Tabela nr 2 - Prace remontowe na urządzeniach pomocniczych i instalacjach kotłowni
Lp. | EC | Obiekt | Rodzaj operacji | Zakres prac | Ilość usług planowana do realizacji w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN]
1. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów OP 230 | Naprawa | Wymiana rury opłetwionej fi 57x5 Mat 16M | 2 | 0 | 0
2. | 2/3 | Podgrzewacz wody kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana kolana lub odcinka rury fi 31,8x4 Mat K18 | 2 | 0 | 0
3. | 2/3 | Przegrzewacz pary I st. kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana kolana lub odcinka rury fi 38x4 Mat 16M | 2 | 0 | 0
4. | 2/3 | Przegrzewacz pary II i III st. kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana rury kolana lub odcinka rury fi 31,8 (38) x 6,3 (7,1) Mat 15HM (10H2M) | 2 | 0 | 0
5. | 2/3 | Wodowskaz KTA | Remont | Wymiana szkieł | 6 | 0 | 0
6. | 2/3 | Wodowskaz KTA | Wymiana | Wymiana wodowskazu na kotle | 6 | 0 | 0
7. | 2/3 | Pompy przewałowe 40B33 | Przegląd | Przegląd pompy 40B33: | 2 | 0 | 0
8. | 2/3 | Pompy przewałowe 40B33 | Naprawa bieżący | Naprawa bieżąca pompy 40B33: | 2 | 0 | 0
9. | 2/3 | Pompy przewałowe 40B33 | Naprawa bieżący | Naprawa bieżąca pompy 40B33: | 2 | 0 | 0
10. | 2/3 | Rozprężacz kotłowy | Rewizja | Kontrola stanu rozprężącza kotłowego odwodnieni (RU) | 2 | 0 | 0
11. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Naprawa bieżąca | Wymiana wodzika wraz z blachami opancerzenia. | 23 | 0 | 0
12. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Naprawa bieżąca | Wymiana blachy opancerzenia bocznego lub czołowego wodzika – 1 szt., | 8 | 0 | 0
13. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Naprawa bieżąca | Usunięcie nieszczelności pyłowej na obudowie młyna. | 46 | 0 | 0
14. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Naprawa bieżąca | Usunięcie nieszczelności instalacji oleju smarnego. | 46 | 0 | 0
15. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Naprawa bieżąca | Wymiana pompy: | 23 | 0 | 0
16. | 2 | Młyn EM70, 6M75 | Przegląd | Przegląd instalacji olejowej odsiewacza dynamicznego z regulacją ciśnienia oleju. | 23 | 0 | 0
17. | 2 | Młyn EM70, 6M75 | Naprawa | Naprawa rozdzielacza w instalacji olejowej odsiewacza dynamicznego: | 4 | 0 | 0
18. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Przegląd | Wymiana rozdzielacza w instalacji olejowej odsiewacza dynamicznego. | 23 | 0 | 0
19. | 2/3 | Młyn EM70, 6M75 | Regulacja | Regulacja ciśnienia oleju smarnego. | 46 | 0 | 0
20. | 2 | Młyn MWK 8 | Remont | Remont młyna MWK-8. | 2 | 0 | 0
21. | 2 | Młyn MWK 8 | Przegląd okresowy | Przegląd młyna MWK-8. | 3 | 0 | 0
22. | 2/3 | Młyn MWK 16 | Remont | Remont młyna MWK-16. | 3 | 0 | 0
23. | 2/3 | Młyn MWK 16 | Przegląd okresowy | Przegląd młyna MWK-16. | 5 | 0 | 0
24. | 2/3 | Elektrofiltr | Naprawa | Naprawa włazu elektrofiltra | 4 | 0 | 0
25. | 2/3 | Elektrofiltr | Naprawa | Usunięcie zwarcia w komorze napięciowe | 2 | 0 | 0
26. | 2/3 | Elektrofiltr | Konserwacja | Czyszczenie izolatora napędowego. | 8 | 0 | 0
27. | 2/3 | Elektrofiltr | Konserwacja | Czyszczenie izolatora zawieszeniowego. | 4 | 0 | 0
28. | 2/3 | Elektrofiltr | Naprawa | Wymiana izolatora napędowego. | 2 | 0 | 0
29. | 2/3 | Elektrofiltr | Naprawa | Wymiana izolatora zawieszeniowego. | 2 | 0 | 0
30. | 2 | Elektrofiltr E1 | Przygotowanie do mycia | Przygotowanie do mycia elektrofiltru jednociągowego, czterostrefowego (odpopielanie hydrauliczne + przenośniki SHRAGE): | 1 | 0 | 0
31. | 2 | Elektrofiltr E4 | Przygotowanie do mycia | Przygotowanie do mycia elektrofiltru dwuciągowego, trzystrefowego (odpopielanie hydrauliczne + przenośniki SHRAGE): | 1 | 0 | 0
32. | 2 | Elektrofiltr E6 | Przygotowanie do mycia | Przygotowanie do mycia elektrofiltru dwuciągowego, czterostrefowego (odpopielanie hydrauliczne + przenośniki SHRAGE): | 1 | 0 | 0
33. | 2/3 | Elektrofiltry E6, E7, E9 | Przygotowanie do mycia | Przygotowanie do mycia elektrofiltru dwuciągowego, trzystrefowego (odpopielanie hydrauliczne + instalacja MTF): | 1 | 0 | 0
34. | 2/3 | Elektrofiltry E5, E7, E10 | Przygotowanie do mycia | Przygotowanie do mycia elektrofiltru dwuciągowego, czterostrefowego (odpopielanie hydrauliczne + instalacja MTF): | 1 | 0 | 0
35. | 2/3 | Wygarniacz żużla | Naprawa | Wymiana zgrzebła wraz z zamkami (2 szt.) łańcucha wygarniacza żużla typu OZ1/12. | 6 | 0 | 0
36. | 2/3 | Wygarniacz żużla | Regulacja | Regulacja naciągu łańcucha wygarniającego (praca wykonywana podczas rurchu wygarniacza). | 48 | 0 | 0
37. | 2/3 | Wygarniacz żużla | Regulacja | Skrócenie łańcucha wygarniającego | 10 | 0 | 0
38. | 2/3 | Wygarniacz żużla | Wysunięcie wanny wygarniacz | Demontaż i montaż wygarniacza pod kotłem | 4 | 0 | 0
39. | 2 | Wygarniacz żużla OZ2/8 i OZ1/12 | Naprawa | Wymiana zabezpieczenia przed przeciążeniem: | 8 | 0 | 0
40. | 2/3 | Obrotowy podgrzewacz powietrza | Przegląd | Rozsprzęglenie i zesprzęglenie układu napędowego | 6 | 0 | 0
41. | 2/3 | Obrotowy podgrzewacz powietrza | Naprawa | Odblokowanie wirnika OPP - usunięcie złomu | 2 | 0 | 0
42. | 2/3 | Obrotowy podgrzewacz powietrza | Przegląd | Przegląd łożyska nośnego (29476 lub 29464) | 2 | 0 | 0
43. | 2/3 | Obrotowy podgrzewacz powietrza | Wymiana | Wymiana łożyska nośnego (29476 lub 29464) | 1 | 0 | 0
44. | 2/3 | Obrotowy podgrzewacz powietrza | Przegląd | Przegląd łożyska prowadzącego (22234) | 2 | 0 | 0
45. | 2/3 | Wentylator powietrza kotła OP 230, OP 70, WP 120 i WP 70 | Naprawa bieżąca | Naprawa bieżąca aparatu kierowniczego (1 aparat kierowniczy na 1 wentylator): | 6 | 0 | 0
46. | 2/3 | Wentylator powietrza | Przegląd | Wymiana smaru w łożysku wentylatora powietrza (22317K, 22322K) | 4 | 0 | 0
47. | 2/3 | Wentylator powietrza | Naprawa | Wymiana łożyska wentylatora powietrza od strony silnika (22317K, 22322K) | 3 | 0 | 0
48. | 2/3 | Wentylator spalin | Przegląd | Wymiana smaru w łożysku wentylatora spalin (22328K) | 4 | 0 | 0
49. | 2/3 | Wentylator spalin | Naprawa | Wymiana łożyska wentylatora spalin od strony silnika (22328K) | 2 | 0 | 0
50. | 2/3 | Wentylator spalin kotła OP 230, OP 70, WP 120 i WP 70 | Naprawa bieżąca | Naprawa bieżąca aparatu kierowniczego (2 aparaty kierownicze na 1 wentylator): | 4 | 0 | 0
51. | 2/3 | Wentylator powietrza uszczelniającego kotła OP 230 | Naprwa bieżąca | Naprawa bieżąca wentylatora: | 4 | 0 | 0
52. | 2/3 | Wentylator powietrza uszczelniającego kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana łożysk (2 szt.) w dmuchawie powietrza uszczelniającego | 6 | 0 | 0
53. | 2/3 | Wentylator chłodzenia fotokomórek kotła OP 230 | Naprawa | Czyszczenie filtra tkaninowego | 12 | 0 | 0
54. | 2/3 | Wentylator młynowy | Naprawa | Naprawa instalacji olejowej wentylatora młynowego | 6 | 0 | 0
55. | 2/3 | Wentylator młynowy | Naprawa | Naprawa instalacji olejowej wentylatora młynowego | 6 | 0 | 0
56. | 2/3 | Wentylator młynowy | Przegląd | Naprawa instalacji wody ruchowej wentylatora młynowego | 6 | 0 | 0
57. | 2/3 | Wentylator młynowy | Naprawa | Przegląd łożysk wentylatora młynowego | 12 | 0 | 0
58. | 2/3 | Wentylator młynowy | Remont | Remont łożyska wentylatora młynowego | 6 | 0 | 0
59. | 2/3 | Wentylator młynowy | Naprawa bieżąca | Naprawa bieżąca aparatu kierowniczego (1 aparat kierowniczy na 1 wentylator): | 16 | 0 | 0
60. | 2/3 | Podajnik węgla | Naprawa | Wymiana łożyska podajnika węgla | 6 | 0 | 0
61. | 2/3 | Podajnik węgla | Konserwacja | Wymiana sznura dławicowego oraz smarowanie łożysk podajnika węgla. | 52 | 0 | 0
62. | 2/3 | Rura zsypowa | Naprawa | Wymiana kompensatora fi 450. | 2 | 0 | 0
63. | 2/3 | Zasuwa szpilkowa | Naprawa | Uruchomienie zablokowanej sekcji (2 szt.) zasuwy szpilkowej | 23 | 0 | 0
64. | 2/3 | Zasuwa szpilkowa | Naprawa | Usunięcie nieszczelności olejowych siłownika zasuwy szpilkowej | 23 | 0 | 0
65. | 2/3 | Zasuwa szpilkowa | Naprawa | Wymiana pompy typu PZ | 8 | 0 | 0
66. | 3 | Palnik pyłowy kotła OP 230 w EC Gdynia | Naprawa | Naprawa uszkodzonego palnika pyłowego-wirowego | 2 | 0 | 0
67. | 2 | Palnik pyłowy kotła OP 230 w EC Gdańsk | Naprawa | Naprawa uszkodzonego palnika pyłowego-wirowego | 2 | 0 | 0
68. | 2/3 | Przewody mieszanki pyłopowietrznej | Naprawa | Usunięcie nieszczelności rurociągu fi 457 x 10 | 12 | 0 | 0
69. | 2/3 | Przewody mieszanki pyłopowietrznej | Naprawa | Wymiana kompensatora jednokierunkowego fi 457x10 | 2 | 0 | 0
70. | 2/3 | Klapy zimnego i gorącego powietrza oraz spalin | Przegląd | Uruchomienie klapy (do 3 skrzydeł) | 12 | 0 | 0
71. | 2/3 | Klapy zimnego i gorącego powietrza oraz spalin | Przegląd | Uruchomienie klapy (do 5 skrzydeł). | 12 | 0 | 0
72. | 2/3 | Klapy kierownicze | Przegląd | Uruchomienie zablokowanego aparatu kierowniczego (1 kpl) | 6 | 0 | 0
73. | 2/3 | Parowy podgrzewacz powietrza | Naprawa | Usunięcie nieszczelności części ciśnieniowej parowego podgrzewacza powietrza | 2 | 0 | 0
74. | 2/3 | Instalacja SNCR | Konserwacja | Czyszczenie lanc mocznika: | 30 | 0 | 0
75. | 2/3 | Instalacja armatek powietrznych PNEUMAX | Naprawa | Wymiana filtra powietrza w instalacji armatek powietrznych systemu ,,Pneumax" | 130 | 0 | 0
76. | 2/3 | Instalacja armatek powietrznych PNEUMAX | Naprawa | Wymiana uszkodzonego zaworu szybkiego spustu 3/4" w instalacji armatek powietrznych systemu ,,Pneumax" | 130 | 0 | 0
77. | 2/3 | Instalacja oleju opałowego lub smarnego | Konserwacja | Czyszczenie wkładu filtru olejowego: | 50 | 0 | 0
78. | 2/3 | Urządzenia pomocnicze | Wykonanie elementów konstrukcyjnych | Wykonanie elementów konstrukcyjnych z powierzonego materiału wg dokumentacji lub wzoru: | 500 | 0 | 0
79. | 2/3 | Obudowa urządzenia pomocniczego kotła lub urządzenia kotłowni | Naprawa | Wymiana uszkodzonego elementu wykonanego z blachy o grubości 5 mm - powierzchnia wymiany 1 m2. | 5 | 0 | 0
80. | 2/3 | Opodestowania na kotłach i urządzeniach kotłowni | Naprawa | Naprawa podestu | 10 | 0 | 0
81. | 2/3 | Opodestowania na kotłach i urządzeniach kotłowni | Naprawa | Naprawa/wymiana balustrady na ciągach komunikacyjnych i podestach obsługowych wykorzystywanych do obsługi urządzeń produkcyjnych i technologicznych | 10 | 0 | 0
82. | 2/3 | Opodestowania na kotłach i urządzeniach kotłowni | Naprawa | Naprawa/wymiana bortnicy na ciągach komunikacyjnych i podestach obsługowych wykorzystywanych do obsługi urządzeń produkcyjnych i technologicznych | 10 | 0 | 0
83. | 2/3 | Włazy | Naprawa | Naprawa włazów. | 10 | 0 | 0
84. | 2/3 | Wzierniki | Naprawa | Naprawa wzierników: | 10 | 0 | 0
85. | 2/3 | Rurociąg fi 31,8 – 57 mm | Naprawa | Wymiana 1 mb rurociągu (mat. R35) | 8 | 0 | 0
86. | 2/3 | Rurociąg fi 60,3 – 108 mm | Naprawa | Wymiana 1 mb rurociągu (mat. R35) | 8 | 0 | 0
87. | 2/3 | Kompensator jednofalowy | Naprawa | Wymiana 1 mb kompensatora z blachy stalowej 1,5 mm | 30 | 0 | 0
88. | 2/3 | Kompensator elastyczny | Naprawa | Wymiana kompensatora elastycznego - 6 mb | 2 | 0 | 0
89. | 2/3 | Urządzenia wirujące z silnikiem o masie do 100 kg | Wymiana tulei gumowych sprzęgła | Wymiana tulei gumowych sprzęgła - 8 szt. | 4 | 0 | 0
90. | 2/3 | Urządzenia wirujące z silnikiem o masie powyżej 100 kg | Wymiana tulei gumowych sprzęgła | Wymiana tulei gumowych sprzęgła - 8 szt. | 4 | 0 | 0
91. | 2/3 | Urządzenia wirujące z silnikiem o masie do 100 kg | Osiowanie urządzenia wirującego | Kontrola stanu istniejącego i korekta osiowania urządzenia wirującego, którego silnik nie był odstawiony z miejsca pracy. | 4 | 0 | 0
92. | 2/3 | Urządzenia wirujące z silnikiem o masie powyżej 100 kg | Osiowanie urządzenia wirującego | Kontrola stanu istniejącego i korekta osiowania urządzenia wirującego | 4 | 0 | 0
93. | 2/3 | Urządzenia wirujące z silnikiem o masie do 100 kg | Osiowanie urządzenia wirującego | Osiowanie urządzenia wirującego po wykonanej naprawie | 4 | 0 | 0
94. | 2/3 | Urządzenia wirujące z silnikiem o masie powyżej 100 kg | Osiowanie urządzenia wirującego | Osiowanie urządzenia wirującego po wykonanej naprawie | 6 | 0 | 0
95. | 2/3 | Urządzenia wirujące | Diagnostyka doraźna stanu urządzeń wirujących | Pomiar stanu dynamicznego urządzenia wirującego z wykonaniem raportu | 6 | 0 | 0
96. | 2/3 | Urządzenia wirujące | Wyważanie urządzenia wirującego | Wyważanie urządzenia wirującego | 6 | 0 | 0
97. | 2/3 | Obróbka mechaniczna | Obróbka skrawaniem | Toczenie, frezowanie | 100 | 0 | 0
98. | 2/3 | Obróbka mechaniczna | Obróbka skrawaniem | Pozostałe operacje (wiercenie, struganie, itp.) | 36 | 0 | 0
99. | 2/3 | Obróbka mechaniczna | Obróbka skrawaniem | Cięcie na gilotynie | 24 | 0 | 0
100. | 2/3 | Napędy elektromechaniczne klap odcinających i kierowniczych oraz armatury | Prace elektryczne | Regulacja wyłączników krańcowych, sprawdzenie sterowania i sygnalizacji. | 23 | 0 | 0
101. | 2/3 | Urządzenia wirujące | Prace elektryczne | Odłączenie i ponowne przyłączenie przewodów zasilających silniki elektryczne – przekrój żyły do 4 mm2. | 10 | 0 | 0
102. | 2/3 | Urządzenia wirujące | Prace elektryczne | Odłączenie i ponowne przyłączenie przewodów zasilających silniki elektryczne – przekrój żyły 4 mm2 do 16 mm2. | 10 | 0 | 0
103. | 2/3 | Urządzenia wirujące | Prace elektryczne | Odłączenie i ponowne przyłączenie przewodów zasilających silniki elektryczne – przekrój żyły 16 mm2 do 50 mm2. | 10 | 0 | 0
104. | 2/3 | Urządzenia wirujące | Prace elektryczne | Odłączenie i ponowne przyłączenie przewodów zasilających silniki elektryczne – przekrój żyły 50 mm2 do 120 mm2. | 16 | 0 | 0
105. |  |  |  | Łącznie cena usług zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy | 1870 | SUMA | 0
| Uwagi: * Podane ilości roboczogodzin są ilościami szacunkowymi przyjętymi przez Zamawiającego na potrzeby wyceny i porównania ofet. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy ilość faktycznie zleconych prac może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. ** W cenach jednostkowych (kolumna G) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja danego zadania (robociznę, dojazd, materiały pomocnicze dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ, koszty pośrednie i zysk) |  |  | dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
(podpis Wykonawcy)

## Tabela 3 Palniki
Tabela nr 3 - Prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe na instalacjach palników rozpałkowych oraz instalacjach oczyszczania części ciśnieniowych kotłów i koszy grzewczych obrotowych podgrzewaczy powietrza
Lp. | EC | Obiekt | Operacja | Ilość usług planowana do realizacji w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN]
1. | 2 | Palniki rozpałkowe | Demontaż osprzętu AKPiA w celu przygotowania do remontu palnika: | 24 | 0 | 0
2. | 2 | Palniki rozpałkowe | Montaż osprzętu AKPiA do uruchomienia palnika po remoncie palnika: | 24 | 0 | 0
3. | 2 | Palniki rozpałkowe | Diagnoza usterki w układach sterowania instalacji palników rozpałkowych w przypadku stwierdzenia niesprawności: | 8 | 0 | 0
4. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie skanera/fotokomórki | 10 | 0 | 0
5. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie skanera/fotokomórki ze szlaki | 10 | 0 | 0
6. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Montaż, demontaż lub wymiana zapalarki HESI | 10 | 0 | 0
7. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie lanc mazutowych z demontażem wewn. rury parowej na K9 | 8 | 0 | 0
8. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie lanc mazutowych z demontażem wewn. rury parowej na K5,K7 i K10 | 36 | 0 | 0
9. | 2 | Palniki rozpałkowe | Przegląd palników rozpałkowych: | 38 | 0 | 0
10. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Uczestniczenie w próbach funkcjonalnych palnika | 60 | 0 | 0
11. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Uruchomieniu palnika po postoju lub remoncie kotła . | 27 | 0 | 0
12. | 2 | Palniki rozpałkowe | Zamiana lanc mazutowych na lance na olej lekki: | 15 | 0 | 0
13. | 2 | Palniki rozpałkowe | Zamiana lanc oleju lekkiego na lance mazutowe | 15 | 0 | 0
14. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie lanc na olej opałowy lekki | 15 | 0 | 0
15. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie komór palników rozpałkowych K9 | 6 | 0 | 0
16. | 2 | Palniki rozpałkowe | Naprawa i uruchomienie klap ogniowych na K9 | 8 | 0 | 0
17. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Uruchomienie zaciętej lancy palnika olejowego lub zapalarki: | 15 | 0 | 0
18. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Kontrola wsuwu i wysuwu lanc palników i zapalarek, oczyszczenie rur prowadzących | 24 | 0 | 0
19. | 2 | Palniki rozpałkowe | Przegląd palników kotła WP-70, OP-70 | 9 | 0 | 0
20. | 2 | Palniki rozpałkowe | Przegląd palników kotła WP-120 | 12 | 0 | 0
21. | 2 | Palniki rozpałkowe | Przegląd palnika zapalającego propanowego na K6 | 8 | 0 | 0
22. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Wymiana rozdzielacza pneumatycznego | 10 | 0 | 0
23. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Wymiana węża zbrojonego (końcówki gwintowane ¾”) oleju opałowego lub pary rozpylającej | 10 | 0 | 0
24. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Wymiana uszkodzonych cięgien prowadzenia lanc palników | 12 | 0 | 0
25. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie kryzy recyrkulacji mazutu (międzykołnierzowa) | 30 | 0 | 0
26. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie filtrów na instalacji mazutu | 60 | 0 | 0
27. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie zaworów zaporowych DN20 na instalacji mazutowej | 30 | 0 | 0
28. | 2 | Palniki rozpałkowe | Wymiana filtrów powietrza na zaworach pneumatycznych mazutu | 12 | 0 | 0
29. | 2 | Palniki rozpałkowe | Czyszczenie wanienki ociekowej z mazutu (pod stacjami palnikowymi) | 10 | 0 | 0
30. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Ustawienie krańcówek wsuwu i wysuwu lanc | 15 | 0 | 0
31. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Ustawienie krańcówek wsuwu i wysuwu zapalarek | 15 | 0 | 0
32. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Wymiana (demontaż i montaż) napędu pneumatycznego armatury | 4 | 0 | 0
33. | 2/3 | Palniki rozpałkowe | Wymiana (demontaż i montaż) napędu elektromechnicznego armatury | 4 | 0 | 0
34. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Remont zaworu kołnierzowego DN15-DN25 PN40 | 10 | 0 | 0
35. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Remont zaworu kołnierzowego DN32-DN50 PN40 | 4 | 0 | 0
36. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Przegląd zaworu kulowego międzykołnierzowego DN15-DN25 PN40 | 10 | 0 | 0
37. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Wymiana zaworu kołnierzowego DN15 – DN50 PN40 | 6 | 0 | 0
38. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Wymiana zaworu z końcówkami do spawania na DN15 – DN25 | 2 | 0 | 0
39. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Wymiana zaworu z końcówkami do spawania na DN32 | 1 | 0 | 0
40. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Wymiana zaworu z końcówkami do spawania na DN50 | 1 | 0 | 0
41. | 2/3 | Instalacje rozpałkowe | Ustawienie wyłączników krańcowych napędów elektromechanicznych armatury | 10 | 0 | 0
42. | 2/3 | Armatki wodne | Przegląd armatek wodnych -2 szt. Czyszczenie dyszy, kontrola przegubów, kontrola uszczelnień, kontrola układu kinematycznego. Wykonanie konserwacji zgodnie z DTR urządzenia. | 8 | 0 | 0
43. | 2/3 | Armatki wodne | Odblokowanie lancy armatki na kotle ( demontaż lancy, kompensatora , wyczyszczenie szlaki , ponowny montaż). | 8 | 0 | 0
44. | 2/3 | Armatki wodne | Przegląd instalacji armatek wodnych na kotle OP230-2 szt. w zakresie: | 4 | 0 | 0
45. | 2 | Zdmuchiwacze popiołu | Demontaż i ponowny montaż zdmuchiwacza Xcep 1,1. | 15 | 0 | 0
46. | 2 | Zdmuchiwacze popiołu | Przegląd, konserwacja i uruchomienie zdmuchiwacza Xcep 1,1 na kotle. | 16 | 0 | 0
47. | 2 | Zdmuchiwacze popiołu | Remont zdmuchiwacza Xcep 1.1: | 8 | 0 | 0
48. | 2 | Zdmuchiwacze popiołu | Konserwacja i uruchomienie zdmuchiwaczy i uruchomienie krótkoskokowych na K5 | 15 | 0 | 0
49. | 2/3 | Zdmuchiwacze popiołu | Konserwacja i uruchomienie zdmuchiwaczy długoskokowych na kotłach OP 230 | 8 | 0 | 0
50. | 2/3 | Zdmuchiwacze popiołu | Konserwacja i uruchomienie zdmuchiwaczy OPP kotłów OP 230 | 12 | 0 | 0
51. |  |  |  | 732 | SUMA | 0
| Uwagi: * Podane ilości roboczogodzin są ilościami szacunkowymi przyjętymi przez Zamawiającego na potrzeby wyceny i porównania ofet. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy ilość faktycznie zleconych prac może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. ** W cenach jednostkowych (kolumna F) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja danego zadania (robociznę, dojazd, materiały pomocnicze dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ, koszty pośrednie i zysk) |  |  | dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
(podpis Wykonawcy)

## Tabela 4 Wym oleju
Tabela nr 4 - Czynności związane z wymianą oleju w urządzeniach pomocniczych kotłów
Lp. | EC | Obiekt | Rodzaj operacji | Ilość usług planowana do realizacji w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN]
1. | 2/3 | Przekładnia młyna EM70 i 6M75 | Wymiana oleju | 6 | 0 | 0
2. | 2 | Instalacja oleju smarnego odsiewacza dynamicznego młyna EM70 i 6M75 | Wymiana oleju | 10 | 0 | 0
3. | 2/3 | Instalacja oleju smarnego wentylatora młynowego WPM-85 | Wymiana oleju | 2 | 0 | 0
4. | 2 | Skrzynia przekładniowa młyna wentylatorowego MWK8 | Wymiana oleju | 2 | 0 | 0
5. | 2/3 | Skrzynia przekładniowa młyna wentylatorowego MWK16 | Wymiana oleju | 4 | 0 | 0
6. | 2/3 | Łożysko nośne (dolne) obrotowego podgrzewacza powietrza | Wymiana oleju | 4 | 0 | 0
7. |  |  |  | 28 | SUMA | 0
| Uwagi: * Podane ilości roboczogodzin są ilościami szacunkowymi przyjętymi przez Zamawiającego na potrzeby wyceny i porównania ofet. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy ilość faktycznie zleconych prac może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. ** W cenach jednostkowych (kolumna F) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja danego zadania (robociznę, dojazd, materiały pomocnicze dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ, koszty pośrednie i zysk) |  |  | dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
(podpis Wykonawcy)

## Tabela 5 Stawki godz
Tabela nr 5 - Stawki roboczogodzin, zgodnie z którymi będą rozliczane prace niewycenione w cennikach szczegółowych w Tabelach nr 1-3
L.p. | Branża | Szacowana ilość roboczogodzin realizowanych w ramach prac niewycenionych w cennikach szczegółowych (Tabele 1-3) w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy | Stawka jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN]
1. | Prace mechaniczne ogólne –monter | 1200 | 0 | 0
2. | Prace mechaniczne warsztatowe | 80 | 0 | 0
3. | Prace spawalnicze – spawacz z uprawnieniami podstawowymi | 600 | 0 | 0
4. | Prace spawalnicze spawacz z uprawnieniami UDT | 40 | 0 | 0
5. | Prace izolacyjno i murarskie | 24 | 0 | 0
6. | Prace elektryczne ogólne | 64 | 0 | 0
7. | Prace elektryczne specjalne, AKPiA | 64 | 0 | 0
8. | Obróbka cieplna spoin | 4 | 0 | 0
9. | Doraźna diagnostyka stanu urządzeń wirujących | 24 | 0 | 0
10. | Wyważanie urządzeń wirujących | 8 | 0 | 0
11. |  | 2108 | SUMA | 0
Uwagi: * Podane ilości roboczogodzin są ilościami szacunkowymi przyjętymi przez Zamawiającego na potrzeby wyceny i porównania ofet. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy ilość faktycznie zleconych prac może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. ** W cenach jednostkowych (kolumna D) należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja danego zadania (robociznę, dojazd, materiały pomocnicze dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami OPZ, koszty pośrednie i zysk) |  |  | dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
(podpis Wykonawcy)