## 2026_Generatory (hidden)
0
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR (POZ 110051B) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Symbol technologiczny/Typ | typ urządzenia | Zakres prac/Zał. nr 4a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | terminrealizacji | Wartość netto A (ilość*cena jedn.) + B (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | Przegląd standardowy generatora G-8 | Remont pełny: 2030 -Remont podstawowy/średni: 1/1 | Standardowy - brak zapisów Średni co 2 lata (razem z przeglądem turbiny) Pełny co 8 lat (razem z przeglądem turbiny) | Standardowy | Średni | Standardowy | Standardowy | Pełny | Standardowy | Średni | MKA08 | WY16Z-068LL | B.1 | szt. | 1 | 291800 | wrzesień
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## 2027_Generatory
0
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR (POZ 110051B) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Symbol technologiczny/Typ | typ urządzenia | Zakres prac/Zał. nr 4a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | terminrealizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE generatora | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | Przegląd pełny generatora G-8 | Remont pełny: 2030 -Remont podstawowy/średni: 1/1 | Standardowy - brak zapisów Średni co 2 lata (razem z przeglądem turbiny) Pełny co 8 lat (razem z przeglądem turbiny) | Standardowy | Średni | Standardowy | Standardowy | Pełny | Standardowy | Średni | MKA08 | WY16Z-068LL | B.3 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE generatora | P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | Przegląd stojana generatora G-7 | Remont pełny: 2030 -Remont podstawowy/średni: 1/1 | Standardowy - brak zapisów Średni co 2 lata (razem z przeglądem turbiny) Pełny co 8 lat (razem z przeglądem turbiny) | Standardowy | Średni | Standardowy |  | Pełny | Standardowy | Średni | MKA06 | G6/GT2-32-01 | F.1 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
F16F15:I19
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## 2027_Prace opcj. dla G8
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR (POZ 110051B) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Symbol technologiczny/Typ | typ urządzenia | Zakres prac/Zał. nr 4a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | Termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | usuwanie zwarcia żelaza czynnego stojana generatora (dopuszcza się usuwanie do pięciu punktów zwarcia), |  |  | 2027: Pełny - opcje | MKA08 | WY16Z-068LL | E ppkt. a) | szt. | 1 |  | Wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | próba silnoprądowa grzania rdzenia indukcją 1 T / 90 min z rejestracją kamerą termowizyjną, w przypadku niejednoznacznych wyników badań diagnostycznych metodą niskiej indukcji EL-CID. Próbę tą wykonuje się w celu potwierdzenia wyników badania EL-CID i podjęcia wiążącej decyzji o stanie żelaza generatora, |  |  | 2027: Pełny - opcje | MKA08 | WY16Z-068LL | E ppkt. b) | szt. | 1 |  | Wrzesień | 0
3 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | regeneracja otworów półsprzęgła wirnika - regeneracja otworów półsprzęgła głównego generatorowego pod śruby sprzęgłowe poprzez tulejowanie (zgodnie z dokumentacją techniczną dla danego typu generatora, wraz z dostawą materiałów), |  |  | 2027: Pełny - opcje | MKA08 | WY16Z-068LL | E ppkt. e) | szt. | 1 |  | Wrzesień | 0
4 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | obróbka sprzęgła - napawanie otworu wewnętrznego sprzęgła i dopasowanie, |  |  | 2027: Pełny - opcje | MKA08 | WY16Z-068LL | E ppkt. f) | szt. | 1 |  | Wrzesień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | #REF!
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | #REF!
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | #REF!
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | #REF!
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | #REF!
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | #REF!
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | #REF!
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | #REF!
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | #REF!
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | #REF!
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | #REF!
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | #REF!
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | #REF!
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | #REF!
#REF!

## 2028_Generatory
0
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR (POZ 110051B) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Symbol technologiczny/Typ | typ urządzenia | Zakres prac/Zał. nr 4a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | terminrealizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE generatora | P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | Przegląd pełny generatora G-11 | Zapytać w obecności A.Szum i M.Pieksza co z tematem |  | 2028: Pełny; 2029: Podstawowy | 11MKA10 | AMS1250LM4LBS | C.1 | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
2 | Przegląd okresowy EE generatora | P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | Przegląd pełny generatora G-12 | Zapytać w obecności A.Szum i M.Pieksza co z tematem |  | 2028: Pełny; 2029: Średni | 12MKA10 | AMS1250LM4LBS | D.1 | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2028_Prace opcj.dla G11 i G12
0
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR (POZ 110051B) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Symbol technologiczny/Typ | typ urządzenia | Zakres prac/Zał. nr 4a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | Termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G11 | P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | usuwanie zwarcia żelaza czynnego stojana generatora (dopuszcza się usuwanie do pięciu punktów zwarcia), |  |  | 2027: Pełny - opcje | 11MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. a) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
2 | Przegląd okresowy EE genetarora G11 | P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | próba silnoprądowa grzania rdzenia indukcją 1 T / 90 min z rejestracją kamerą termowizyjną, w przypadku niejednoznacznych wyników badań diagnostycznych metodą niskiej indukcji EL-CID. Próbę tą wykonuje się w celu potwierdzenia wyników badania EL-CID i podjęcia wiążącej decyzji o stanie żelaza generatora, |  |  | 2027: Pełny - opcje | 11MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. b) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
3 | Przegląd okresowy EE genetarora G11 | P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | regeneracja otworów półsprzęgła wirnika - regeneracja otworów półsprzęgła głównego generatorowego pod śruby sprzęgłowe poprzez tulejowanie (zgodnie z dokumentacją techniczną dla danego typu generatora, wraz z dostawą materiałów), |  |  | 2027: Pełny - opcje | 11MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. e) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
4 | Przegląd okresowy EE genetarora G11 | P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | obróbka sprzęgła - napawanie otworu wewnętrznego sprzęgła i dopasowanie, |  |  | 2027: Pełny - opcje | 11MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. f) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
5 | Przegląd okresowy EE genetarora G11 | P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | przeklinowanie stojana generatora do 100% (dodatkowe 70% stojana w stosunku do 30% ujętych w zakresie podstawowym prac na stojanie podczas przeglądu pełnego; Przeklinowanie należy wykonać przy wszystkich nowych klinach, wraz z pracami towarzyszącymi w istniejącej technologii dla danego stojana, |  |  | 2027: Pełny - opcje | 11MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. g) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
6 | Przegląd okresowy EE genetarora G12 | P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | usuwanie zwarcia żelaza czynnego stojana generatora (dopuszcza się usuwanie do pięciu punktów zwarcia), |  |  | 2027: Pełny - opcje | 12MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. a) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
7 | Przegląd okresowy EE genetarora G12 | P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | próba silnoprądowa grzania rdzenia indukcją 1 T / 90 min z rejestracją kamerą termowizyjną, w przypadku niejednoznacznych wyników badań diagnostycznych metodą niskiej indukcji EL-CID. Próbę tą wykonuje się w celu potwierdzenia wyników badania EL-CID i podjęcia wiążącej decyzji o stanie żelaza generatora, |  |  | 2027: Pełny - opcje | 12MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. b) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
8 | Przegląd okresowy EE genetarora G12 | P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | regeneracja otworów półsprzęgła wirnika - regeneracja otworów półsprzęgła głównego generatorowego pod śruby sprzęgłowe poprzez tulejowanie (zgodnie z dokumentacją techniczną dla danego typu generatora, wraz z dostawą materiałów), |  |  | 2027: Pełny - opcje | 12MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. e) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
9 | Przegląd okresowy EE genetarora G12 | P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | obróbka sprzęgła - napawanie otworu wewnętrznego sprzęgła i dopasowanie, |  |  | 2027: Pełny - opcje | 12MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. f) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
10 | Przegląd okresowy EE genetarora G12 | P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | przeklinowanie stojana generatora do 100% (dodatkowe 70% stojana w stosunku do 30% ujętych w zakresie podstawowym prac na stojanie podczas przeglądu pełnego; Przeklinowanie należy wykonać przy wszystkich nowych klinach, wraz z pracami towarzyszącymi w istniejącej technologii dla danego stojana, |  |  | 2027: Pełny - opcje | 12MKA10 | AMS1250LM4LBS | E ppkt. g) | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2029_Generatory
0
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR (POZ 110051B) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Symbol technologiczny/Typ | typ urządzenia | Zakres prac/Zał. nr 4a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | terminrealizacji | Wartość netto A (ilość*cena jedn.) + B (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE generatora | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | Przegląd średni generatora G-8 | Remont pełny: 2030 -Remont podstawowy/średni: 1/1 | Standardowy - brak zapisów Średni co 2 lata (razem z przeglądem turbiny) Pełny co 8 lat (razem z przeglądem turbiny) | Standardowy | Średni | Standardowy | Standardowy | Pełny | Standardowy | Średni | MKA08 | WY16Z-068LL | B.2 | szt. | 1 | 0 | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE generatora | P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | Przegląd średni generatora G-6 | Remont pełny: 2030 -Remont podstawowy/średni: 1/1 | Standardowy - brak zapisów Średni co 2 lata (razem z przeglądem turbiny) Pełny co 8 lat (razem z przeglądem turbiny) | Standardowy | Średni | Standardowy |  | Pełny | Standardowy | Średni | MKA06 | G6/GT2-32-01 | A.2 | szt. | 1 | 0 | wrzesień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## Zestawienie zbiorcze
FORMULARZ CENOWY
Zestawienie zbiorcze cen
Lp. | Wartość netto arkusza | Nazwa poszczególnego arkusza Formularza cenowego
1 | 0 | 2026_Generatory
2 | 0 | 2027_Generatory
3 | 0 | 2027_Prace opcj. Dla G8
4 | 0 | 2028_Generatory
5 | 0 | 2028_Prace opcj.dla G11,G12
6 | 0 | 2029_Generatory
| 0 | Wartość netto zakresu prac
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## SUMA PSP
całość oferty | suma kontrolna
0 | TRUE
PSP | opis PSP | 2026_Generatory | 2027_Generatory | 2027_Prace opcj. dla G6 i G8 | 2028_Generatory | 2028_Prace opcj.dlaG11,G12 | 2029_Generatory | suma umowy | budżet PSP | bilans PSP (I-J) | suma umowy | suma budżetu | Bilans budżetu (M-L)
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[8 empty] | oferta suma | budżet PSP | bilans PSP | oferta suma | budżet projektów
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Rozliczenie roczne | [5 empty] | Kontrola całości na 4 lata (A2=G73) | TRUE
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Suma | Kontrola PSP na 4 lata
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  |  | Suma | 0
Note on C3: Minta Adam [PGE EC O.Gorzów]: Karta ukryta

## słownik (hidden)
P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr
P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc
P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | Przegląd okresowy EE KO8
P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | Przegląd okresowy EE T6
P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | Przegląd okresowy EE TG8
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora G6
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora G8
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP
P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP
P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K11
P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K12
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora
P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow
P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K101
P1IJ/A0012-AE01-L82-EA48 | Przegląd okresowy AKPiA urządzeń elektry
P1IJ/A0021-H308-L01-EA31 | Przegląd okresowy AKPiA K8
P1IJ/A0021-MA06-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA T6
P1IJ/A0021-MB08-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA TG8
P1IJ/A0022-BA01-L78-EA24 | Przegląd okres. AKPiA inst. okołoblokowy
P1IJ/A0022-H311-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K11
P1IJ/A0022-H312-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K12
P1IJ/A0022-MA10-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA TP10
P1IJ/A0022-ND01-L12-EA46 | Przegląd okresowy AKPiA technologii ciep
P1IJ/A0111-H101-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K101