## A. podsumowanie
Zał. nr 5 do SWZ Formularz cenowy (Katalog rzeczowy)
Remont silników SN i nn oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Informacja dla oferenta Wykonawca wypełnie wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem (arkusze A, B,C,D oraz E). Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie.
Zbiorcza Tabela Cenowa
Nazwa pozycji: |  | Sumaryczna wartość w okresie trwania umowy Netto [PLN]
SUMARYCZNA CENA remontów kapitalnych silników SN 6 kV (wiersz 24 tabeli B) |  | 0
SUMARYCZNA CENA remontów kapitalnych silników niskiego napięcia o mocy powyżej 160 kW (wiersz 31 tabeli C) |  | 0
SUMARYCZNA CENA remontów kapitalnych silników niskiego napięcia o mocy od 15 kW do 160 kW (wiersz 121 tabeli D) |  | 0
CENA Prac wykonywanych w trybie awaryjnym oraz Prac innych niż określone w zakładkach B, C, D (wiersz 36 tabeli F) |  | 200000
Wartość oferty netto: |  | 200000
Wartość oferty brutto: |  | 246000
........................................................... podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## B. Remont silniki 6 kV
Zał. 5_Załącznik Cenowy (Katalog rzeczowy) B.Remont silników 6 kV Instrukcja wypełniania Katalogu przez Wykonawcę: należy wypełnić wszystkie puste pola (zaznaczone na zielono) w tabeli poniżej poprzez wpisanie jednostkowych cen ofertowych. UWAGA: 1. Zabrania się ingerencji w formę tabeli. 2. Wszystkie pozycje tabeli muszą być wycenione. W poniższej tabeli kolorem pomarańczowym zaznaczono pozycje na silnikach z łożyskami ślizgowymi których nie należy wyceniać. 3. Obmiary szczegółowe dla potrzeb wyceny Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na koszt własny. 4. Wykonawca wypełnie wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem - PLN netto. 5. Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie.
| Nazwa Wykonawcy: |  |  | 0
| Adres: |  |  | 0
| NIP: |  |  | 0
Tabela B. Zakres Prac i wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące remontów kapitalnych silników elektrycznych SN 6 kV w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Lp | Typ silnika |  |  | Prace przeglądowe i remontowe do wyceny (ceny jednostkowe dla pojedynczego silnika w grupie)
| Moc [kW] | Obroty [obr/min] | Grupa urządzeń (oznaczenie ) | przegląd silnika w pełnym zakresie zgodnie z pkt. 2.2.9.2. OPZ | tulejowanie tarcz łożyskowych | naprawa odrzutników smaru | naprawa dekielków łożyskowych | regeneracja kompletu łap posadowczych silnika | zakup i wymiana kompletu łożysk | wyważanie wirnika | regeneracja końcówek wału wirnika | wymiana izolatorów i naprawa wyprowadzeń uzwojeń stojana | odtworzenie czujników temp. łożysk (jeśli występują) | naprawa wentylatora chłodzącego silnika | naprawa osłony wentylatora chłodzącego silnika | malowanie silnika | komplet badań i pomiarów pomontazowych | SUMA
1 | 1LA4 404-2AN60Z |  | LAC21, LAC22 | [14 empty] | 0
| 650 | 2981
2 | SCDm 134U-E |  | PS2, PS3, PS5 | [14 empty] | 0
| 1250 | 1485
3 | SZDc 194s |  | PS6, PS7, PS8 | [14 empty] | 0
| 320 | 1490
| SUMARYCZNA CENA przeglądów i remontów silników SN 6 kV w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie: | [16 empty] | 0

## C. Remont silniki nN pow 160 kW
Zał. 5_Załącznik Cenowy (Katalog rzeczowy) C. Remont silników nN powyzej 160 kW Instrukcja wypełniania Katalogu przez Wykonawcę: należy wypełnić wszystkie puste pola (zaznaczone na zielono) w tabeli poniżej poprzez wpisanie jednostkowych cen ofertowych. UWAGA: 1. Zabrania się ingerencji w formę tabeli. 2. Wszystkie pozycje tabeli muszą być wycenione. 3. Obmiary szczegółowe dla potrzeb wyceny Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na koszt własny. 4. Wykonawca wypełnie wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem - PLN netto. 5. Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie.
| Nazwa Wykonawcy: |  |  | 0
| Adres: |  |  | 0
| NIP: |  |  | 0
Tabela C. Zakres Prac i wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące remontów kapitalnych silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 160 kW w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Lp | Typ silnika |  | Prace przeglądowe i remontowe do wyceny (ceny jednostkowe dla pojedynczego silnika w grupie)
Napięcie [V]
| Moc [kW] | Obroty [obr/min] | Grupa urządzeń (oznaczenie ) | przegląd silnika w pełnym zakresie zgodnie z pkt. 2.2.9.2. OPZ | tulejowanie tarcz łożyskowych | naprawa odrzutników smaru | naprawa dekielków łożyskowych | regeneracja kompletu łap posadowczych silnika | zakup i wymiana kompletu łożysk | wyważanie wirnika | regeneracja końcówek wału wirnika | wymiana izolatorów i naprawa wyprowadzeń uzwojeń stojana | odtworzenie czujników temp. łożysk (jeśli występują) | naprawa wentylatora chłodzącego silnika | naprawa osłony wentylatora chłodzącego silnika | malowanie silnika | komplet badań i pomiarów przed i pomontazowych | SUMA
1 | 1LA8 455-4PC70Z |  | PS01, PS04 | [14 empty] | 0
690
| 900 | 1492
2 | Sg 355 L4s |  | PS9, PS10 | [14 empty] | 0
690
| 315 | 1488
3 | 1PQ8 405 4PB80 - Z |  | WS - 03NHC10AN002 | [14 empty] | 0
400
| 630 | 1491
4 | 1CV3315A 315L |  | PZ - 03LAC10, 03LAC20 | [14 empty] | 0
400
| 200 | 2982
| SUMARYCZNA CENA przeglądów i remontów silników niskiego napięcia o mocy powyżej 160 kW w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie: | [16 empty] | 0

## D. Remont silniki nN 15-160 kW
Zał. 5_Załącznik Cenowy (Katalog rzeczowy) D. Remont silników nN 15 - 160 kW Instrukcja wypełniania Katalogu przez Wykonawcę: należy wypełnić wszystkie puste pola (zaznaczone na zielono) w tabeli poniżej poprzez wpisanie jednostkowych cen ofertowych. UWAGA: 1. Zabrania się ingerencji w formę tabeli. 2. Wszystkie pozycje tabeli muszą być wycenione. 3. Obmiary szczegółowe dla potrzeb wyceny Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na koszt własny. 4. Wykonawca wypełnie wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem - PLN netto. 5. Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie.
| Nazwa Wykonawcy: |  |  | 0
| Adres: |  |  | 0
| NIP: |  |  | 0
Tabela D. Zakres Prac i wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące remontów kapitalnych silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy od 15 kW do 160 kW w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Lp | Napięcie [V] |  | Prace przeglądowe i remontowe do wyceny (ceny jednostkowe dla pojedynczego silnika w grupie)
| Moc [kW] | Obroty [obr/min] | Grupa urządzeń (oznaczenie ) | przegląd silnika w pełnym zakresie zgodnie z pkt. 2.2.9.2. OPZ | tulejowanie tarcz łożyskowych | naprawa odrzutników smaru | naprawa dekielków łożyskowych | regeneracja kompletu łap posadowczych silnika | zakup i wymiana kompletu łożysk | wyważanie wirnika | regeneracja końcówek wału wirnika | wymiana izolatorów i naprawa wyprowadzeń uzwojeń stojana | odtworzenie czujników temp. łożysk (jeśli występują) | naprawa wentylatora chłodzącego silnika | naprawa osłony wentylatora chłodzącego silnika | malowanie silnika | komplet badań i pomiarów przed i pomontazowych | SUMA
1 | 400 |  | 4WS | [14 empty] | 0
| 160 | 1489
2 | 400 |  | 3WS | [14 empty] | 0
| 110 | 1493
3 | 400 |  | 2WS, 1WS | [14 empty] | 0
| 145 | 985
4 | 400 |  | 3WSP, 4WSP | [14 empty] | 0
| 18.8 | 2945
5 | 400 |  | TO6A, TO6B | [14 empty] | 0
| 110 | 986
6 | 400 |  | PB1, PB2 | [14 empty] | 0
| 90 | 1480
7 | 400 |  | PB3 | [14 empty] | 0
| 75 | 1485
8 | 400 |  | PD1, PD2 | [14 empty] | 0
| 75 | 1485
9 | 400 |  | TO3, TO4 | [14 empty] | 0
| 75 | 1480
10 | 400 |  | PP1, PP2, PP3, PP4 | [14 empty] | 0
| 55 | 1483
11 | 400 |  | TO2 | [14 empty] | 0
| 55 | 1483
12 | 400 |  | TO5A, TO5B | [14 empty] | 0
| 45 | 1480
13 | 400 |  | 1WP1, 1WP2, 2WP1, 2WP2, 3WP1, 3WP2, 4WP1, 4WP2 | [14 empty] | 0
| 30 | 1472
14 | 400 |  | Psc 1, Psc 2 | [14 empty] | 0
| 22 | 1480
15 | 400 |  | OPC3, OPC4 | [14 empty] | 0
| 22 | 2950
16 | 400 |  | OPC5 | [14 empty] | 0
| 22 | 2950
17 | 400 |  | TO7 | [14 empty] | 0
| 22 | 1465
18 | 400 |  | 01PAD10, 01PAD20 | [14 empty] | 0
| 110 | 991
19 | 400 |  | 01PDC10, 01PDC20 | [14 empty] | 0
| 75 | 1480
20 | 400 |  | 01LCB10 , 01LCB11 | [14 empty] | 0
| 55 | 2970
21 | 400 |  | 01MBX02, 01MBX06 | [14 empty] | 0
| 7.5 | 1455
22 | 400 |  | 01HAC10 | [14 empty] | 0
| 22 | 1465
23 | 400 |  | 01NAB21, 01NAB22 | [14 empty] | 0
| 45 | 1470
24 | 400 |  | 01MAJ10, 01MAJ20 | [14 empty] | 0
| 37 | 980
25 | 400 |  | 01MAJ30 | [14 empty] | 0
| 4 | 2915
26 | 400 |  | 01MBV21AP001, 01MBV21AP002 | [14 empty] | 0
| 55 | 2955
27 | DC |  | 01MBV21AP003 | [14 empty] | 0
| 16 | 1500
28 | 400 |  | 01MBV30AP001 | [14 empty] | 0
| 45 | 1470
29 | 400 |  | 01MAV24AP001, 01MAV24AP002 | [14 empty] | 0
| 18.5 | 1455
30 | 400 |  | 01MAV25AP001 | [14 empty] | 0
| 18.5 | 1455
31 | 400 |  | 01MBV31AP001 | [14 empty] | 0
| 15 | 1465
32 | 400 |  | 01MBV50AN001, 01MBV50AN002 | [14 empty] | 0
| 5.5 | 2890
33 | 400 |  | 02MRR11AN001, 02MRR11AN002, 02MRR12AN001, 02MRR12AN002, 02MRR13AN001, 02MRR13AN002, 02MRR14AN001, 02MRR14AN002 | [14 empty] | 0
| 18.5 | 1470
34 | 400 |  | P-CHA 02MRL11, 02MRL12, 02MRL13, 02MRL14 | [14 empty] | 0
| 15 | 1460
35 | 400 |  | P1-HK 02MRJ11, 02MRJ12, 02MRJ13, 02MRJ14 | [14 empty] | 0
| 30 | 1470
36 | 400 |  | P2-HK 02MRJ11, 02MRJ12, 02MRJ13, 02MRJ14 | [14 empty] | 0
| 30 | 1470
37 | 400 |  | 31LO 02MRV11, 02MRV12, 02MRV13, 02MRV14 | [14 empty] | 0
| 15 | 2930
38 | 400 |  | P. przewałowa 02NDC10AP001, 02NDC10AP002, 02NDC10AP003 | [14 empty] | 0
| 45 | 1470
39 | 400 |  | P1-LT 02MRH11AP101, 02MRH12AP101, 02MRH13AP101, 02MRH14AP101 | [14 empty] | 0
| 11 | 2940
40 | 400 |  | P2-LT 02MRH11AP102, 02MRH12AP102, 02MRH13AP102, 02MRH14AP102 | [14 empty] | 0
| 11 | 2940
41 | 400 |  | 03HLB10AN001 | [14 empty] | 0
| 132 | 1490
42 | 400 |  | 03HDB10GX419 | [14 empty] | 0
| 132 | 1490
43 | 400 |  | 03HLA20AN002 | [14 empty] | 0
110
44 | 400 |  | 03NDB10AP001, 03NDB20AP001 | [14 empty] | 0
| 75 | 1485
45 | 400 |  | 03MAG10AN001, 03MAG10AN002, 03MAG10AN003, 03MAG10AN004 | [14 empty] | 0
| 55 | 985
46 | 400 |  | 03MAJ10AP001, 03MAJ20AP001 | [14 empty] | 0
| 30 | 1485
47 | 400 |  | 03LCB10AP001, 03LCB20AP001 | [14 empty] | 0
| 30 | 2955
48 | 400 |  | 03PGC10AP010, 03PGC10AP020 | [14 empty] | 0
| 30 | 2957
49 | 400 |  | 03PGA10AP010, 03PGA10AP020 | [14 empty] | 0
| 22 | 2956
50 | 400 |  | 03LCJ10AP010, 03LCJ10AP020 | [14 empty] | 0
| 15 | 1468
51 | 400 |  | 03LCM10AP010, 03LCM10AP020 | [14 empty] | 0
| 7.5 | 1465
| SUMARYCZNA CENA przeglądów i remontów silników niskiego napięcia o mocy od 15 kW do 160 kW w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie: | [16 empty] | 0

## E. Dodatkowe i awaryjne
Zał. 5_Załącznik Cenowy (Katalog rzeczowy) E. Prace wykonywane w trybie awaryjnym oraz Prace inne niż określone w zakładkach B, C, D. Instrukcja wypełniania Katalogu przez Wykonawcę: należy wypełnić wszystkie puste pola (zaznaczone na zielono) w tabeli poniżej poprzez wpisanie jednostkowych cen ofertowych. UWAGA: 1. Zabrania się ingerencji w formę tabeli. 2. Wszystkie pozycje tabeli muszą być wycenione. 3. Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem. 4. Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie. 5. Ilość roboczogodzin jest szacowana i może ulec zmianie na etapie realizacji. 6. Wartość zakupu materiału jest szacowana i może ulec zmianie na etapie realizacji.
| Nazwa Wykonawcy: | 0
| Adres: | 0
| NIP: | 0
Tabela E. Wynagrodzenie za Prace wykonywane w trybie awaryjnym oraz Prace inne niż określone w zakładkach B, C, D.
Wykaz nr 1 - Wykaz stawek dla prac nieujętych w Katalogu Rzeczowym w tabelach B, C, D realizowanych w trybie zwykłym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Czynność | Jednostka | Szacunkowa ilość w okresie umowy | Cena jednostkowa [PLN netto] | Koszt prac w okresie umowy [PLN netto]
1 | Stawka roboczogodziny | rbg | 1000 | 0 | 0
Wykaz nr 2 - Koszty zakupów (Kz1) materiałów lub części zamiennych dla prac nieujętych w Katalogu Rzeczowym w tabelach B, C, D realizowanych w trybie zwykłym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Czynność | Jednostka | Stawka kosztów zakupu* [%] | Szacowana wartość zakupów materiałów w okresie umowy [PLN netto] | Koszty zakupu materiałów w okresie umowy [PLN netto]
2 | Szacowany koszt zakupu materiałów lub części zamiennych w okresie obowiązywania Umowy. | % | 0 | 100000 | 100000
Uwaga: | * Koszt Zakupu Wykonawcy poniesiony za wykonanie zakupów materiałów. Koszt zakupów (Kz) nie więcej niż 5%.
Wykaz nr 3 - Stawka dla Prac realizowanych w trybie awaryjnym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Czynność | Jednostka | Szacunkowa ilość godzin w okresie umowy | Cena jednostkowa [PLN netto] | Koszt prac w okresie umowy [PLN netto]
1 | Stawka roboczogodziny | rbg | 500 | 0 | 0
Wykaz nr 4 - Koszty zakupów (Kz2) materiałów lub części zamiennych dla Prac realizowanych w trybie awaryjnym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Czynność | Jednostka | Stawka kosztów zakupu* [%] | Szacowana wartość zakupu [PLN netto] | Koszty zakupu materiałów w okresie umowy [PLN netto]
2 | Szacowany koszt zakupu materiałów lub części zamiennych w okresie obowiązywania Umowy. | % |  | 100000 | 100000
|  |  |  | SUMA | 200000
Uwaga: | * Koszt Zakupu Wykonawcy poniesiony za wykonanie zakupów materiałów. Koszt zakupów (Kz) nie więcej niż 5%.