## Formularz cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz cenowy – WZÓR
Dostawa części zamiennych do remontu kapitalnego pomp kondensatu dla PGE EC S.A Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Formularz Cenowy
| Lp. | Nazwa materiału | Cena jednostkowa netto PLN | jednostka miary | Ilość, | Wartość netto PLN , [C X E] | Części oryginalne TAK/NIE
| A | B | C | D | E | F | G
Części zamienne do pompy w układzie kondensatu (PK42): Dane istniejącej pompy PK42 zainstalowanej w układzie kondensatu bloku III/IV OP-4, Typ pompy: 20 K37, Producent: Wafapomp | 1. | Poz. 1 lej wlotowy |  | Szt. | 1 | 0
| 2. | Poz. 4 kierownica |  | Szt. | 2 | 0
| 3. | Poz. 5 kierownica |  | Szt. | 1 | 0
| 4. | Poz. 6, 61 pierścień uszczelniający |  | Kpl. | 1 | 0
| 5. | Poz. 7, 61 pierścień uszczelniający |  | Kpl. | 2 | 0
| 6. | Poz. 8, 61 pierścień uszczelniający |  | Kpl. | 3 | 0
| 7. | Poz. 9, 61 pierścień uszczelniający |  | Kpl. | 3 | 0
| 8. | Poz. 10, 61 tuleja uszczelniająca |  | Kpl. | 3 | 0
| 9. | Poz. 11 tarcza oporowa łożyska |  | Szt. | 1 | 0
| 10. | Poz. 12, 61 wkład dławicy |  | Kpl. | 1 | 0
| 11. | Poz. 14 obudowa |  | Szt. | 1 | 0
| 12. | Poz. 16 komora chłodnicy |  | Szt. | 1 | 0
| 13. | Poz. 17 dławik |  | Szt. | 1 | 0
| 14. | Poz. 20 wirnik I |  | Szt. | 1 | 0
| 15. | Poz. 21 wirnik stopnia pośred. |  | Szt. | 2 | 0
| 16. | Poz. 22 tuleja dystansowa |  | Szt. | 2 | 0
| 17. | Poz. 23 tuleja dystansowa |  | Szt. | 1 | 0
| 18. | Poz. 24 nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 19. | Poz. 25 nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 20. | Poz. 26,62 panewka |  | Kpl. | 1 | 0
| 21. | Poz. 27,63 panewka |  | Kpl. | 1 | 0
| 22. | Poz. 37 wał |  | Szt. | 1 | 0
| 23. | Poz. 38 tuleja dławicowa |  | Szt. | 1 | 0
| 24. | Poz. 39 tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 25. | Poz. 40 tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 26. | Poz. 45. nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 27. | Poz, 46. nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 28. | Poz. 47 wpust wirnika |  | Szt. | 3 | 0
| 29. | Poz. 48 wpust tarczy |  | Szt. | 1 | 0
| 30. | Poz. 59,71 śruby i nakrętki dławicowe |  | Kpl. | 1 | 0
części zamienne do pompy w układzie kondensatu (PK31): Dane istniejącej pompy PK31 zainstalowanej w układzie kondensatu bloku III z TG-3, Typ pompy: 12K28 nr fab 33821 wersja G, Producent: Wafapomp | 1 | Poz. 26 Wirnik pierwszego stopnia |  | Szt. | 1 | 0
| 2 | Poz. 27 Wirnik |  | Szt. | 3 | 0
| 3 | Poz. 24 Kierownica |  | Szt. | 4 | 0
| 4 | Kompletny zestaw pierścieni uszczelniających układu przepływowego pompy(poz.17-20) |  | Kpl. | 1 | 0
| 5 | Poz. 21 Tuleja uszczelniająca |  | Szt. | 4 | 0
| 6 | Poz. 34 Wkład dławicowy |  | Szt. | 1 | 0
| 7 | Poz. 59 Panewka |  | Szt. | 1 | 0
| 8 | Poz. 60 Panewka |  | Szt. | 1 | 0
| 9 | Poz. 30 Tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 10 | Poz. 31 Tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 11 | Poz. 32 Tuleja dławicowa |  | Szt. | 1 | 0
| 12 | Poz. 23 Tuleja międzyłożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 13 | Poz. 42 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 14 | Poz. 43 Wał |  | Szt. | 1 | 0
| 15 | Poz. 44 wpust wirnika |  | Szt. | 4 | 0
| 16 | Poz. 47 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 17 | Poz. 48 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
Części zamienne do remontu pompy w układzie kondensatu (PK32): Dane istniejącej pompy PK32 zainstalowanej w układzie kondensatu bloku III z TG-3, Typ pompy: 12K28 nr fab 33822 wersja G, Producent: Wafapomp | 1 | Poz. 26 Wirnik pierwszego stopnia |  | Szt. | 1 | 0
| 2 | Poz. 27 Wirnik |  | Szt. | 3 | 0
| 3 | Poz. 24 Kierownica |  | Szt. | 4 | 0
| 4 | Kompletny zestaw pierścieni uszczelniających układu przepływowego pompy (poz.17-20) |  | kpl. | 1 | 0
| 5 | Poz. 21 Tuleja uszczelniająca |  | Szt. | 4 | 0
| 6 | Poz. 34 Wkład dławicowy |  | Szt. | 1 | 0
| 7 | Poz. 59 Panewka |  | Szt. | 1 | 0
| 8 | Poz. 60 Panewka |  | Szt. | 1 | 0
| 9 | Poz. 30 Tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 10 | Poz. 31 Tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 11 | Poz. 32 Tuleja dławicowa |  | Szt. | 1 | 0
| 12 | Poz. 23 Tuleja międzyłożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 13 | Poz. 42 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 14 | Poz. 43 Wał |  | Szt. | 1 | 0
| 15 | Poz. 44 wpust wirnika |  | Szt. | 4 | 0
| 16 | Poz. 47 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 17 | Poz. 48 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 18 | Poz. 49 Kompletne sprzęgło elastyczne do pompy wraz z wpustami |  | kpl. | 1 | 0
Części zamienne do remontu pompy w układzie kondensatu (PK33): Dane istniejącej pompy PK33 zainstalowanej w układzie kondensatu bloku III z TG-3, Typ pompy: 10K22 nr fab 35806 wersja G, Producent: Wafapomp | 1 | Poz. 26 Wirnik pierwszego stopnia |  | Szt. | 1 | 0
| 2 | Poz. 27 Wirnik |  | Szt. | 6 | 0
| 3 | Poz. 25 Kierownica |  | Szt. | 7 | 0
| 4 | Poz. 17 Pierscień uszczelniający |  | Szt. | 1 | 0
| 5 | Poz. 18 Pierscień uszczelniający |  | Szt. | 6 | 0
| 6 | Poz. 20 Pierscień uszczelniający (labiryntowy) |  | Szt. | 7 | 0
| 7 | Poz. 21 Tuleja uszczelniająca |  | Szt. | 7 | 0
| 8 | Poz. 34 Wkład dławicowy |  | Szt. | 1 | 0
| 9 | Poz. 59 Panewka |  | Szt. | 1 | 0
| 10 | Poz. 60 Panewka |  | Szt. | 1 | 0
| 11 | Poz. 30 Tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 12 | Poz. 31 Tuleja łożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 13 | Poz. 32 Tuleja dławicowa |  | Szt. | 1 | 0
| 14 | Poz. 23 Tuleja międzyłożyskowa |  | Szt. | 1 | 0
| 15 | Poz. 42 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 16 | Poz. 43 Wał |  | Szt. | 1 | 0
| 17 | Poz. 44 wpust wirnika |  | Szt. | 7 | 0
| 18 | Poz. 47 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| 19 | Poz. 48 Nakrętka |  | Szt. | 1 | 0
| SUMA** |  |  |  |  | 0
* W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe oferowanego materiału. Materiały równoważne muszą posiadać parametry nie gorsze niż podane w oryginalnych kartach katalogowych zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ)
UWAGA: w Systemie Zakupowym GK PGE należy wpisać cenę netto **
Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz
Wskazana cena powinna być tożsama z ceną wpisaną w Formularzu oferty w Systemie Zakupowym GK PGE oraz Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
.....................................................................
podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy