

**Dostawy, montaż i naprawy żaluzji poziomych, pionowych oraz rolet przeciwsłonecznych w wybranych lokalizacjach Zamawiającego oddział Wybrzeże**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opracował** | | | **Sprawdził** | | | **Zatwierdził** | | |
| *Imię Nazwisko* | *Data* | *Podpis[[1]](#footnote-1)* | *Imię Nazwisko* | *Data* | *Podpis* | *Imię*  *Nazwisko* | *Data* | *Podpis* |
| *Katarzyna Kapelska- Gurdak* |  |  | *Henryk Makowski* |  |  | *Tomasz Sobota* |  |  |

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiot zamówienia
3. Przedmiotem Umowy jest: Usługa wykonania dostawy, montażu, i napraw, żaluzji oraz rolet okiennych   
   w różnych obiektach Zamawiającego na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże
4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia
   1. Dostawa, montaż i naprawa dla lokalizacji:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Gdyni i Krzesznej

1. **Lokalizacja przedmiotu zamówienia**
   1. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże
   * Teren Elektrociepłowni Gdańskiej – adres: Gdańsk ul. Swojska 9
   * Teren Elektrociepłowni Gdańskiej – adres: Gdańsk ul. Wiślnej 6
   * Teren Elektrociepłowni Gdyńskiej – adres: Gdynia ul. Pucka 118
   * Teren Ośrodka Szkolno- Wypoczynkowego „Energetyczny Zakątek” w Krzesznej– adres: Kolano 81, 83-315 Krzeszna
2. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Przedmiotem zakupu jest wykonanie prac polegających na naprawie istniejących rolet i żaluzji oraz polegających na zdemontowaniu i zutylizowaniu zużytych przysłon okiennych oraz dostarczeniu   
      i zamontowaniu fabrycznie nowych i nieuszkodzonych wewnętrznych żaluzji okiennych pionowych   
      i poziomych oraz wewnętrznych rolet okiennych kasetowych z prowadnicami i rolet rzymskich. Przedmiot umowy realizowany będzie w pomieszczeniach biurowych na obiektach nieprodukcyjnych.
   2. Zamawiający każdorazowo wskaże szczegółowe dane adresowe realizacji usług w zależności od lokalizacji naprawy lub montażu żaluzji i rolet okiennych.
   3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
3. Wykonanie, dostawę i montaż żaluzji i rolet okiennych.

Usługa obejmuje: pomiar, wykonanie dostawę, w tym i rozładunek, wniesienie i montaż żaluzji lub rolet we wskazanych pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego, oraz wyregulowanie, dopasowanie rolet

i żaluzji do wskazanych okien, a po realizacji uprzątnięcie miejsca montażu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

1. Demontaż istniejących rolet i żaluzji
2. Naprawa zamontowanych przez Wykonawcę oraz posiadanych już na stanie przez Zamawiającego żaluzji i rolet,
3. **Termin wykonania, harmonogram realizacji**
   1. Planowany termin rozpoczęcia prac: Wejście w życie Umowy
   2. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 36 miesięcy od daty wejścia w życie Umowy;
4. **Wymagania dotyczące, jakości i technologii realizacji prac**
   1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt nadzoru nad właściwą realizacją prac  
       i jakością wykonywania usługi.
   2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania zakładów i Ośrodka Szkolno- Wypoczynkowego W Krzesznej.
   3. Prace winny być prowadzone w sposób umożliwiający codziennie zamkniecie i zabezpieczenie budynku przed włamaniem, kradzieżą oraz skutkami warunków atmosferycznych.
   4. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie zniszczyć ścian i wyposażenia pomieszczeń. Sposób montowania rolet nie może przyczynić się do uszkodzenia ram okiennych oraz sufitu. Ewentualne szkody i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji prac Wykonawca usunie we własnym zakresie i pokryje koszty z tym związane.
   5. Do wykonania prac Wykonawca używać będzie w pełni sprawnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do świadczenia usług w sposób przewidziany do tego typu czynności.
   6. Wszystkie materiały i narzędzia, które będą wykorzystane do realizacji robót, muszą posiadać stosowne aktualne aprobaty, certyfikaty, świadectwa, jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
   7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego wykaz sprzętu, którego będzie używał w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Środki dostarczane przez Zamawiającego
   1. Zamawiający nie dostarcza żadnych materiałów, sprzętu i narzędzi do realizacji zamówienia.
   2. Całość materiałów i części niezbędnych w celu prawidłowego wykonania przedmiotowych usług zakupuje i dostarcza Wykonawca.
   3. Wykonawca w swoim zakresie uwzględni wszystkie koszty towarzyszące, które należy ponieść realizując prace, w tym kosztu dojazdu.

# II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

1. **WYMAGANIA OGÓLNE**
   1. **Wymagania realizacyjne** 
      1. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:

* profesjonalną starannością,
* aktualnie obowiązującymi przepisami: BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska   
  i innymi mającymi wpływ na realizację zamówienia,
* innymi przepisami obowiązującymi u Zamawiającego.
* na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w formie elektronicznej, przed realizacją zamówienia:

- katalog produktów;

- próbki materiałów;

- wizualizację/projekt zamówienia w szczególnych przypadkach;

* + 1. Wykonawca podczas realizacji usług zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania Zakładów oraz przy uwzględnieniu zasad   
       w zakresie dostępu do określonych pomieszczeń obowiązujących u Zamawiającego.
    2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane żaluzje i rolety wraz z elementami do montażu   
       i naprawy były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie   
       z normami branżowymi, w stanie kompletnym i zdatnym do używania, tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów   
       i akcesoriów oraz spełniały wymagania pod względem BHP, były zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
    3. Do realizacji prac mogą być dopuszczone jedynie wyroby posiadające stosowne atesty, certyfikaty i tylko takie, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.
    4. Wszystkie materiały i części przed wbudowaniem muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega obie prawo do kontroli materiałów i części wbudowanych przez wykonawcę.
    5. Nie dopuszcza się wbudowania materiałów innych niż przedstawione w „Zestawianiu jednostkowych cen ryczałtowych na poszczególne rodzaje usług” bez zgody Zamawiającego. Ewentualna zamiana w/w materiałów może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego.
    6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu pracy i uporządkowania miejsca prac każdorazowo po wykonaniu usług.
    7. Materiały musza spływać bezpośrednio do montażu, zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów.

* 1. **Podstawowe obowiązki Wykonawcy**
     1. W okresie pomiędzy podpisaniem Zamówienia, a rozpoczęciem jego obowiązywania:
        1. Wykonawca zobowiązany jest finalizować wszelkie działania, tak, aby z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy wszelkie formalności warunkujące prawidłową realizację Zamówienia tj. dopełnienie obowiązku posiadania przez pracowników Wykonawcy wymaganych zaświadczeń, szkoleń, itp. były spełnione.
     2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami naprawy usterek spowodowanych przez osoby wykonujące usługę: i w niewłaściwy sposób eksploatujące sieć elektryczną, powodujące zniszczenia z tytułu braku zabezpieczenia realizacji prac lub inne uszkodzenia powstałe z powodu zdarzeń losowych.
     3. Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez:
        1. Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem   
           i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób w związku z losowym badaniem stanu trzeźwości.
        2. Służby bhp, ppoż., ochrony środowiska, każdy według swoich kompetencji.
     4. Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego w widocznym miejscu.
  2. **Podstawowe obowiązki Zamawiającego**

Przekazanie miejsca pracy umożliwiającego zorganizowanie prac przez Wykonawcę, w sposób zapewniający osobom realizującym usługę bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

* + 1. Przeprowadzenie szkolenia i sprawdzenia znajomości w zakresie obsługi urządzeń i systemów zamontowanych w obiektach Zamawiającego, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Zintegrowanym System Zarządzania, Jakością, Środowiskiem oraz BHP, w wymiarze ustalonym przez Zamawiającego.
    2. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom, a w szczególności poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących aspektach środowiskowych, które winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu prac przez personel Wykonawcy.
    3. Przekazania niezbędnych informacji oraz zapewnienia pomocy osobom badającym okoliczności  
        i przyczyny wypadków przy pracy lub zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
    4. Terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
  1. **Organizacja miejsca pracy**
     1. Przez miejsce pracy rozumie się pomieszczenia oraz części terenu, na którym będą prowadzone prace. Miejsce pracy zostanie uzgodnione i wskazane Wykonawcy przed przystąpieniem do prac.
     2. W ramach organizacji miejsca pracy Wykonawcy zostaną nieodpłatnie udostępnione media   
        w postaci energii elektrycznej i wody, a ścieki zostaną nieodpłatnie odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej, przy uwzględnieniu możliwości techniczno – organizacyjnych Zamawiającego.
  2. **Porządek na miejscu pracy.**
     1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca pracy w należytym porządku między innymi poprzez:
        1. Zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu.
        2. Każdorazowe zabranie sprzętu i narzędzi poza teren Zamawiającego lub do pomieszczeń udostępnionych na terenie Zamawiającego.
        3. W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania odpadów.
        4. Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji odpadów zgodnie z zapisami nowej ustawy i wskazaniem Zamawiającego.
        5. Materiały z demontażu, odpady i zanieczyszczenia powstałe w wyniku prac remontowych Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
        6. Opakowania po materiałach i substancjach chemicznych powstałe w wyniku prac remontowych, pojemniki, narzędzia użyte do realizacji prac są własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zabrać je przed zakończeniem prac   
           i zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. **Prace na wysokości oraz inne wymagające szczególnych kwalifikacji**
     1. Jeżeli czynności wykonywane w ramach niniejszego OPZ będą nosiły cechy prac, dla których wymagane są szczególne kwalifikacje lub zezwolenia (np. praca na wysokości powyżej 1 m, praca w podnośnikach, montaż rusztowań, itp.), Wykonawca zobowiązany jest kierować do ich realizacji tylko pracowników uprawnionych do wykonywania takich prac, posiadających właściwe kwalifikacje oraz stosowne badania lekarskie, certyfikaty, zezwolenia itp.
     2. Jeżeli regulacje wewnętrzne Zamawiającego wymagają do wykonania danych czynności „Zezwolenia na pracę” lub innego podobnego dokumentu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane do jego uzyskania informacje, zaświadczenia lub inne przewidziane w tych regulacjach dokumenty. Zamawiający jest zobowiązany ściśle współdziałać z Wykonawcą celem uzyskania „Zezwoleń na pracę”. Stosowne regulacje w tym zakresie znajdują się pod linkiem: [https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl lub swpp2.gkpge.pl.](https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/)
  4. **Odbiory prac.**
     1. Zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego.
     2. Prace nie zostaną odebrane, jeśli nie będą wykonane lub jeżeli nie będą spełniały wymogów jakościowych określonych w niniejszego OPZ.
     3. Prace zostaną uznane za spełniające wymogi jakościowe, jeżeli będą wykonane zgodnie z opisami czynności zawartymi w niniejszego OPZ oraz zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 1.
     4. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac, Załącznik nr 3 (zwany dalej: „Protokół odbioru”).
     5. W terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu Protokołu odbioru Zamawiający:

a) stwierdzając należyte wykonanie, przekaże Wykonawcy podpisany Protokół Odbioru, albo

b) stwierdzając częściowe należyte wykonywanie, przekaże Wykonawcy podpisany Protokół odbioru, zawierający informacje o zakresie, w jakim przedmiot Umowy w ocenie Zamawiającego wykonywany był nienależycie oraz podstawie i wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu kar(-y) umownej(-ych), w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej, albo

c) stwierdzając nienależyte wykonanie, odmówi podpisania Protokołu odbioru i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu kar(-y) umownej(-ych), w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej.

* + 1. Protokół odbioru będzie potwierdzeniem wykonania zakresu prac przewidzianych i zleconych w ramach umowy.
    2. Protokół Odbioru Prac za dany miesiąc kalendarzowy podpisuje się najpóźniej w drugim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy.
    3. Zgodnie z postanowieniami Umowy, ilość zamówionego wyposażenia określonego w Załączniku   
       nr 1 do niniejszego OPZ ma charakter szacunkowy i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania ich wykonania w przedstawionych w OPZ ilościach.
  1. **Gwarancja**
     1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy – licząc od daty protokolarnego odbioru poszczególnych prac. Gwarancja obejmuje m.in. odbarwienia, odkształcenia, pęknięcia, wadliwe działania systemów podnoszenia i opuszczania, żaluzji rolet, niewynikające z niewłaściwego użytkowania.

1. **WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**
   1. **Wymagania realizacyjne dotyczące montażu**
      1. Prace montażowe odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 16:00. Istnieje możliwość wykonywania prac w dni wolne (tj. sobota) lub w godzinach popołudniowych po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.
      2. Każdorazowo realizacja montażu zamówienia nastąpi w godzinach uprzednio ustalonych z Przedstawicielem Zamawiającego (po uprzednim potwierdzeniu terminu z użytkownikiem końcowym Zamawiającego).
      3. Prace realizowane będą przez Wykonawcę w terminie od 7 do 14 dni roboczych od czasu złożenia zamówienia, na podstawie zamówień składanych w formie elektronicznej, za pomocą formularza zamówienia - Załącznik Nr 2, przez osoby uprawnione, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się składanie zamówień telefonicznie, jednakże podstawą do realizacji prac jest podpisany Formularz Zamówienia.
      4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, dla każdej części zamówienia katalog, produktów w formie elektronicznej wraz z próbnikiem tkanin.
      5. Produkty powinny być dobrej, jakości i w standardzie
      6. Kolor tkaniny do rolet i żaluzji wybierany jest na podstawie próbnika, przed złożeniem zamówienia.
      7. Strona sterowania dla żaluzji i rolet jest ustalana do indywidualne dla każdego zamówienia.
      8. Wykonawca powinien każdorazowo przed montażem przeprowadzić szczegółowy pomiar przed przystąpieniem do realizacji zadania.
      9. Wykonawca powinien zgłosić się na pomiar nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia Zamówienia na Formularzu Zamówienia, o ile Zamawiający nie wyznaczy innego terminu. Dokładna data i godzina pomiaru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
      10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy pomiar. Koszty związane z poprawkami wynikające z błędnego pomiaru pokrywa Wykonawca.
      11. W trakcie pomiaru powinien być ustalony sposób montażu, do ramy lub sufitu, dla każdego przypadku indywidualnie.
      12. Wykonawca w trakcie pomiaru powinien każdorazowo potwierdzać kolor tkaniny i stronę sterowania rolety, żaluzji z Zamawiającym.
      13. Jeżeli przed montażem wymagany będzie demontaż starych żaluzji rolet Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zdemontuje stare rolety i żaluzje przed zamontowaniem nowych.
      14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji usług, Zamawiający poinformuje osobę upoważnioną do kontaktu po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia nieprawidłowości.
      15. Realizacja przedmiotu Umowy będzie następowała sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
      16. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia, wynikającego ze względów techniczno-organizacyjnych oraz aktualnych potrzeb Zamawiającego w całym okresie trwania Umowy.
   2. **Charakterystyka rolet i żaluzji okiennych**
      1. Zamawiający przewiduje zlecenie realizacji następujących kategorii żaluzji i rolet okiennych:
      2. Żaluzje okienne wewnętrzne poziome

* Szerokość lameli 127 mm i 89 mm
* Materiał lameli i kasety: aluminium
* Sterowanie żaluzji: za pomocą pokrętła (regulacja stopnia przysłony/zamknięcia lameli) oraz za pomocą linek (opuszczanie i podnoszenie żaluzji)
* Sposób montażu: klejone do ramy okiennej w sposób umożliwiający swobodne otwieranie okien
* Materiał całości żaluzji niepalny
  + 1. Żaluzje okienne wewnętrzne pionowe (wertykalne).
* Żaluzje poziome szerokość lameli 25 mm
* Poziom zaciemnienia materiału lameli: od 50% do 100%
* Materiał lameli: poliester
* Szerokość lameli: max. 25 mm
* Materiał profilu (szyny żaluzyjnej): aluminium
* Sterowanie żaluzji: za pomocą linek – dostępne nie wyżej niż 1,5m nad poziom podłogi
* Sposób montażu: szyna żaluzyjna przykręcana do sufitu na kołkach rozporowych
* Materiał całości żaluzji niepalny
  + 1. Rolety okienne wewnętrzne w kasetach z prowadnicami.
* Poziom zaciemnienia materiału rolety (przysłony): 100%
* Materiał rolety (przysłony): odbijający promienie słoneczne; zaciemnienie 100%, materiał podgumowany,
* Materiał kasety: aluminium
* Materiał prowadnic: aluminium
* Sposób montażu: klejone do ramy okiennej, w sposób umożliwiający swobodne otwieranie okien
* Sterowanie roletą: za pomocą linek (opuszczanie i podnoszenie rolety) – dostępne nie wyżej niż 1,5 m nad poziom podłogi
* Materiał całości rolety niepalny
  + 1. Rolety rzymskie- tkanina zabezpieczająca pomieszczenie przed przegrzaniem (włókno naturalne typu: len, bawełna), średnio zacieniająca, kolorystyka jednobarwna
    2. Produkty powinny spełniać standardy wyposażenia biur.
    3. Tkanina z jakiej powinny być wykonane rolety i żaluzje -materiał antystatyczny, impregnowany, odporny na zabrudzenia i działanie promieni słonecznych, zabezpieczający pomieszczenie przed przegrzaniem,
    4. Kolorystyka jednobarwna, kolor i rodzaj tkaniny zostaną ustalone przez Zamawiającego, zgodnie   
       z treścią OPZ.
    5. Kasety i prowadnice i muszą być metalowe preferowane kolorze białym.
    6. Mechanizm i inne elementy tj.: sznurki, łańcuszki preferowane w kolorze białym
    7. Dopuszcza się możliwość zastępowania elementów i materiałów użytych w niniejszym OPZ, pod warunkiem, że ich parametry techniczne i użytkowe nie będą gorsze od zaproponowanych   
       w niniejszym opracowaniu.
    8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu u Wykonawcy dodatkowych produktów dostępnych w stałej ofercie handlowej Wykonawcy w zakresie żaluzji i rolet i innych elementów montażowych niezbędnych do wykonania usługi objętej niniejszym przedmiotem zamówienia.. Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupów z poza pozycji formularza cenowego w ramach katalogu produktowego Wykonawcy do kwoty 10 000 PLN Netto w trakcie trwania kontraktu. Ceny produktów dodatkowych muszą być rynkowe, przy czym nie mogą być wyższe od cen katalogowych Wykonawcy, będą każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego.
    9. Szczegółowy opis wraz z wymiarami oraz szacowane ilości zawarte zostały w Załączniku nr 1 Formularz Cenowy dla części I . Ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
  1. **Wymagania realizacyjne dotyczące napraw żaluzji i rolet** 
     1. Prace naprawcze realizowane będą przez Wykonawcę każdorazowo na „wezwanie” Zamawiającego w przeciągu 48 h od zgłoszenia, o ile Zamawiający nie wyznaczy dłuższego terminu.
     2. Zgłoszenia odbywać się będą drogą mailową i będą wysyłane na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić przejecie zgłoszenia w ciągu 12 godzin. Data   
        i godzina wykonania prac będzie każdorazowo ustalana z Zamawiającym i dostoswana do możliwości organizacyjnych Zamawiającego.
     3. Prace naprawcze odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 16:00. Istnieje możliwość wykonywania prac w dni wolne (tj. sobota) lub w godzinach popołudniowych po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.
     4. Naprawy obejmują żaluzje i rolety Zamawiającego dla każdej części Zamówienia
     5. Naprawy polegają na usuwaniu uszkodzeń i wymianie niesprawnych części w celu przywrócenia pełnej sprawności technicznej żaluzji i rolet.
     6. Naprawa żaluzji poziomych i pionowych obejmować będzie przede wszystkim uszkodzone lub pofalowane listwy, wymiana lameli, przetarty lub uszkodzony łańcuszek, obciążnik, wymiany mechanizmów, dystansu wózka i inne wymienione w katalogu usług.
     7. Naprawa rolet wewnętrznych i zewnętrznych obejmować będzie:

• Wymiana w istniejących roletach samej tkaniny

• Wymiana mechanizmu w istniejących roletach

• Wymiana prowadnicy w istniejących roletach

• Naprawy rolet wewnętrznych i zewnętrznych z pancerzem z profili (istniejące)

• Naprawy rolet wewnętrznych i zewnętrznych podnoszona elektrycznie

• Naprawy rolet zewnętrznych podnoszona ręcznie na linkę

* + 1. Naprawy polegają na usuwaniu uszkodzeń i wymianie niesprawnych części w celu przywrócenia pełnej sprawności technicznej żaluzji i rolet.
    2. Naprawy odbywać się będą zgodnie z katalogiem dla każdej części Zamówienia
    3. Katalog Usług PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Katalog Usług - Rodzaj usługi- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże |
| 1 | Wymiana lameli w istniejących żaluzjach pionowych |
| 2 | Wymiana mechanizmu w istniejących żaluzjach pionowych |
| 3 | Wymiana łańcuszka operacyjnego w istniejących żaluzjach pionowych |
| 4 | Wymiana łańcuszka dolnego w istniejących żaluzjach pionowych |
| 5 | Wymiana ciężarka w istniejących żaluzjach pionowych |
| 6 | Wymiana szyny w istniejących żaluzjach pionowych (szyna +mechanizm operacyjny +dystanse +wózki) |
| 7 | Wymiana drabinki ze sznurka w istniejących żaluzjach poziomych |
| 8 | Wymiana mechanizmu w istniejących żaluzjach poziomych |
| 9 | Wymiana w istniejących roletach samej tkaniny Rolety wewnętrzne tekstylne w kasecie  z prowadnicami |
| 10 | Wymiana mechanizmu w istniejących roletach Rolety wewnętrzne tekstylne w kasecie  z prowadnicami |
| 11 | Wymiana łańcuszka w istniejących roletach |
| 12 | Wymiana obciążnika dolnego w istniejących roletach |
| 13 | Wymiana prowadnicy w istniejących roletach |
| 14 | Roleta wewnętrzna podnoszona elektrycznie: wymiana silnika, wymiana pojedynczej, listwy pancerza, wymiana wieszaka pancerza wymiana pilota, wymiana odbojnika, wymiana stopera |
| 15 | Roleta zewnętrzna podnoszona elektrycznie:: wymiana silnika, wymiana pojedynczej, listwy pancerza, wymiana wieszaka pancerza wymiana pilota, wymiana odbojnika, wymiana stopera |
| 16 | Roleta zewnętrzna podnoszona ręcznie na linkę: wymiana linki, wymiana pojedynczej listwy pancerza, wymiana wieszaka pancerza, Wymiana stopera |
| 17 | Rolety rzymskie Wymiana mechanizmu w istniejących roletach, wymiana łańcuszka w istniejących roletach |
| 18 | Montaż folii zaciemniającej |

* + 1. Stan ilościowy posiadanych rolet i żaluzji w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże:

1. Ilość rolet i żaluzji w Gdyni**:**

- żaluzji pionowych 47 sztuk;

-rolet wewnętrznych. Tekstylnych z prowadnicami – 102 sztuki

2. Ilość rolet i żaluzji w Gdańsku :

- rolet wewnętrznych, tekstylnych z prowadnicami – 181 sztuki;

- żaluzje pionowe – 50 sztuk;

- rolety wewnętrzne podnoszone elektryczne – 4 sztuki;

- roleta zewnętrzna podnoszona elektryczne – 1 sztuk

3. Ilość rolety OSW Krzeszna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiar | Liczba |
| Rolety zwijane | 180x80 | 8 |
| 160x60 | 16 |
| 100x60 | 2 |
| Rolety pionowe | 300x170 | 1 |
| 380x160 | 1 |
|  | 260x170 | 1 |

Załącznik:

1. Zał. nr 1 – do OPZ – Formularz\_ Zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia -  Formularz\_ Zamówienia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zamawiający** | | | | **Dostawca** | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| Osoba składająca zamówienie | | | | Osoba przyjmująca zamówienie | | | |
| imię i nazwisko: |  | | | imię i nazwisko: | |  | |
| nr telefonu: |  | | | nr telefonu: | |  | |
| adres e-mail: |  | | | adres e-mail: | |  | |
| **MPK** | |  | | | | | |
| planowany termin dostawy | |  | | | | | |
| **Przedmiot Zamówienia** | | | | | | | |
| Nazwa produktu | | Ilość/szt. | Cena | Uwagi | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 Protokół \_Odbioru \_Prac |

**PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC**

**(nazwa Spółki/Oddziału)**

Dotyczy Umowy (kontrakt SAP) nr:

Zamówienie SAP nr:

Nr faktury:

Obiekt:

Zamówienie zrealizowane dnia:

Przy udziale przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zamówienie | Wartośćnetto | Ilość | Uwagi |
|  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

1. Zakres odbioru wykonywanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny  
    z Umową lub Zleceniem.
2. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do terminu, jakości, zakresu oraz sposobu ich wykonania i tym samym uważa odbiór za wykonany.

**……………………… ……………………**

przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego

1. [↑](#footnote-ref-1)