## 1. Zbiorcza tabela cenowa
Serwis aparatury do ciągłych pomiarów fizykochemicznych w PGE Toruń S.A.
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Informacja dla Wykonawcy Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem (arkusze o numerach 1, 2 i 3). Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie.
Tabela nr 1 - Zbiorcza Tabela Cenowa
Nazwa pozycji: | Wartość pozycji [PLN netto/rok] | Czas trwania umowy [lat] | Wartość pozycji w okresie trwania umowy
1 | 2 | 3 | 4=2x3
Koszt przeglądów serwisowych planowych (zgodnie z OPZ i Tabelą nr 2 - Wykaz przeglądów serwisowych) | 0 | 4 | 0
Pozostałe czynności (Tabela nr 3 - Pozostałe czynności serwisowe) | 42000 | 4 | 168000
Wartość oferty netto: |  |  | 168000
Wartość oferty brutto (netto + 23% VAT): |  |  | 206640
* Rzeczywisty poziom wydatków oraz założone nakłady RBG, mth i krotności czynności mogą ulec zmianie i będą zależne od potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego
Cena brutto Oferty (PLN) słownie [......] UWAGA: w Systemie zakupowym GK PGE należy wpisać cenę netto i brutto
dokument należy podpisać przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
Note on F3: Uwaga: Załącznik cenowy - Pola oznaczone kolorem zielonym wypełnia Wykonawca, kolorem pomarańczowym uzupełniane są automatycznie.

## 2. Wykaz przeglądów serwisowych
Serwis aparatury do ciągłych pomiarów fizykochemicznych w PGE Toruń S.A.
Nazwa Wykonawcy |  | 0
Adres |  | 0
NIP |  | 0
[9 empty] | SUMA | 0
Tabela nr 2 Przeglądy konserwacyjne planowe (wartości roczne)
l.p. (1) | Lokalizacja (2) | KKS urządzenia (3) | Urządzenie (analizator, elektroda, sonda, układ przygotowania próbki itp..) (4) | Producent (5) | Nazwa pomiaru (6) | Liczba urządzeń (8) | Rodzaj przeglądu (10) | Ilość przeglądów (9) | Cena jednostkowa za jeden przegląd netto [PLN] (11) | Wartość netto [PLN] (12)
1 | GT50, SPG | 9900EKG71CQ301 | Chromatograf | Emerson | Pomiar jakośći gazu | 1 | Roczny | 1 |  | 0
2 | GT50, SPG | 9900EKG71CQ301 | Chromatograf - sampling | Emerson | Pomiar jakośći gazu | 1 | Roczny | 1 |  | 0
3 | GT50, SPG | 9900EKG72CQ301 | Ametek | Ametek | Pomiar siarki | 1 | Roczny | 1 |  | 0
4 | GT50, SPG | 9900EKG71CQ301 | Ametek - sampling | Ametek | Pomiar siarki | 1 | Roczny | 1 |  | 0
5 | GT 50, Bud. Kotłowy SWZ | 9900GDF10CQ002 | Konduktometr Spring 100 | Hydrolab | Pomiar przewodności (wody wodociągowej) | 1 | Roczny | 1 |  | 0
6 | GT 50, Bud. Kotłowy SWZ | 9900GDF10CQ002 | Konduktometr Spring 100 | Hydrolab | Pomiar przewodności (wody po odwróconej osmozie) | 1 | Roczny | 1 |  | 0
7 | GT 50, Bud. Kotłowy SWZ | 9900GDF10CQ001 | Konduktometr Spring 100 | Hydrolab | Pomiar przewodności (wody zdejonizowanej) | 1 | Roczny | 1 |  | 0
8 | GT 50, Zbiornik mag. Oleju nap. | 9900EGB01CP301 | VL255 | SGB | Monitoring nieszczelności zbiornika oleju | 1 | Roczny | 1 |  | 0
9 | GT 50, Zbiornik mag. Oleju nap. | 9900EGB01CM301 | Czujniki pojemnościowe z modułem przekaźnikowym Leckmaster 155 | Jola | Monitoring nieszczelności zbiornika oleju | 1 | Roczny | 1 |  | 0
10 | GT 50, Zbiornik Oleju nap. Zużutego | 9900EGR01CP301 | VL 330 | SGB | Monitoring nieszczelności zbiornika oleju | 1 | Roczny | 1 |  | 0
11 | GT50, Układ zbiorczy ścieków tech. | 9900GMA25CQ001 | AX400 | ABB | Pomiar pH ścieków | 1 | Roczny | 1 |  | 0
12 | GT50, Układ zbiorczy ścieków tech. | 9900GMA25CQ002 | SC200 | Hach | Pomiar węglowodorów | 1 | Roczny | 1 |  | 0
13 | GT50, Układ zbiorczy ścieków tech. | 9900GMA25CQ003 | AX400 | ABB | Pomiar przewodności ścieków | 1 | Roczny | 1 |  | 0
14 | GT50, Układ zbiorczy ścieków tech. | 9900GMA25CQ004 | SC200 | Hach | Pomiar zasolenia ścieków | 1 | Roczny | 1 |  | 0
15 | GT50, Agregat Chłodniczy | 9900CDA09GF001, 9900PAD01GH004 | Auru | Control-B | Monitoring wycieku glikolu | 1 | Roczny | 1 |  | 0
16 | GT50, SEPATOR1 | 9900GUA01CL301,9900GUA01CL302 | SET - 2000 | Labkotec Oy | Instalacja alarmowa oleju w separatorach | 1 | Roczny | 1 |  | 0
| GT50, SEPATOR3 | 9900GUA22CL301,9900GUA22CL302 | SET - 2000 | Labkotec Oy | Instalacja alarmowa oleju w separatorach | 1 | Roczny | 1 |  | 0
17 | GT50, SEPATOR4 | 9900GME01CL301,9900GMe22CL302 | SET - 2000 | Labkotec Oy | Instalacja alarmowa oleju w separatorach | 1 | Roczny | 1 |  | 0
18 | GT50, SEPATOR2 | 9900GUA02CL301,9900GUA02CL302 | NV05-151 LAL-SRW | LUXBUD | Instalacja alarmowa oleju w separatorach | 1 | Roczny | 1 |  | 0
19 | EC1, SUW | 91C0QUD05CQ001, 91C0QUD07CQ001 | Przetwornik pomiarowy Orbisphere 410, Sonda K110 typ K1100-KTO-W-MET | Hach | Pomiar tlenu rozpuszczonego | 1 | Roczny | 1 |  | 0
20 | EC1, SUW | 91C0QUD05CQ002, 91C0QUD07CQ002 | Przetwornik pomiarowy Polymetron 9500, Sonda typ: 8362 | Hach | Pomiar pH | 1 | Roczny | 1 |  | 0
21 | EC1, SUW | 91C0QUD05CQ003, 91C0QUD07CQ003 | Przetwornik pomiarowy Polymetron 9500, Sonda typ: 8311 | Hach | Pomiar przewodności | 1 | Roczny | 1 |  | 0
22 | Komora E0 |  | Indumax CLS50D + Liguiline CM442 | Endress & Hauser | Pomiar przewodności | 1 | Roczny | 1 |  | 0

## 3. Pozostałe czynności serw.
Serwis aparatury do ciągłych pomiarów fizykochemicznych w PGE Toruń S.A.
Nazwa Wykonawcy |  | 0
Adres |  | 0
NIP |  | 0
|  |  |  | SUMA | 42000
Tabela nr 3 Wykaz pozostałych czynności serwisowych (wartości roczne)
l.p. (1) | Nazwa pozycji (2) | Szacowana ilość (3) | j.m. (4) | Stawka jednostkowa [PLN] netto (5) | Wartość pozycji [PLN] netto (6) = (3)x(5) | Uwagi (7)
1 | Koszt dojazdu ekipy serwisowej (nie dotyczy prac skatalogowanych) | 5 | zł/dojazd |  | 0 | zawiera interpretację wyników dla jednego roku trwania umowy
2 | Koszt noclegu ekipy serwisowej w związku z realizacją prac na terenie Zamawiającego (nie dotyczy prac skatalogowanych) | 5 | zł/ 2 osobonocleg |  | 0 | zawiera interpretację wyników
3 | Wartość całkowita pozostałych czynności serwisowych pomiarów fizykochemicznych nie określonych w katalogach rozliczanych po rbg | 50 | zł/ rbg |  | 0 | zawiera interpretację wyników
4 | Koszt zakupu materiałów i części nieskatalogowanych na podstawie faktury | 40000 | % | 5 | 42000 | zawiera interpretację wyników