## Arkusz1
| Załącznik nr 11B do SWZ - Formularz cenowy |  |  |  | POST/PEC/PEC/ZSK/00987/2024
Część II: Prace serwisowe – systemy VSS (CCTV)
Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone niebieskim kolorem, pozostałe wyliczą się automatycznie.
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela nr 1 - Przeglądy planowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | Główny system CCTV obiektów przemysłowych- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu CCTV opisanego w pkt. 1.3.4.41 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.49 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
3 | System CCTV ładowarko-zwałowarki- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu CCTV opisanego w pkt. 1.3.4.42 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.50 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Tabela nr 2 - Katalog czynności nieplanowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | Wymiana kamery cyfrowej lub analogowej | Demontaż starej kamery, montaż nowej, skonfigurowanie i uruchomienie osobno z uchwytrem pozycje. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 20 | 0
2 | Montaż uchwytu kamery | Montaż uchwytu kamery. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
3 | Wymiana switcha zarządzalnego | Demontaż, montaż, podłączenie, skonfigurowanie i uruchomienie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
4 | Wymiana switcha | Demontaż, montaż, podłączenie, uruchomienie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
5 | Zaprogramowanie switcha zarządzalanego do 8 portów | Zaprogramowanie switcha zarządzalanego do 8 portów, sprawdzenie działania | kpl |  | 4 | 0
6 | Wymiana monitora do 32 cali | Wymiana monitora do 32 cali: demontaż, montaż, podłączenie, uruchomienie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
7 | Przeniesienie monitora do 32 cali | Zdemontowanie, zamontowanie w innym miejscu, podłączenie, uruchomienie. | kpl |  | 2 | 0
8 | Wymiana monitora do 70 cali | Wymiana monitora do 70 cali: demontaż, montaż, podłączenie, uruchomienie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
9 | Przeniesienie monitora do 70 cali | Zdemontowanie, zamontowanie w innym miejscu, podłączenie, uruchomienie. | kpl |  | 2 | 0
10 | Wymiana klawiatury lub myszki | Wymiana klawiatury lub myszki, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 6 | 0
11 | Wymiana KVM-a | Wymiana KVM-a. Podłączenie, uruchomienie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
12 | Wymiana komputera (np. stacji operatorskiej) | Wymiana komputera (np. stacji operatorskiej): Zainstalowanie systemu operacyjnego, systemu wizyjnego, skonfigurowanie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
13 | Czyszczenie obiektywu kamery | Czyszczenie obiektywu kamery. Wyregulowanie obrazu. | kpl |  | 20 | 0
14 | Wgranie licencji dla 1 kamery | Wgranie licencji dla 1 kamery. Materiał (licencja) rozliczana osobno. | szt |  | 6 | 0
15 | Wymiana zasilacza kamery analogowej | Wymiana zasilacza kamery analogowej. Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
16 | Zmiana lokalizacji kamery | Demontaż, montaż, uruchomienie, przetestowanie. Zabezpieczenie okablownaia, opisanie. | kpl |  | 2 | 0
17 | Wymiana zasilacza POE. | Wymiana zasilacza POE. Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
18 | Wymiana wkladek SFP | Wymiana wkladek SFP. (2 sztuki ). Uruchomienie komunikacji, sprawdzenie poprawności działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 8 | 0
19 | Wymian patchcord-a swiatłowodowego | Wymian patchcord-a swiatłowodowego do 10 m. Uruchomienie komunikacji, sprawdzenie poprawności działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
20 | Wymiana media konwertera | Wymiana media konwertera. Uruchomienie komunikacji, sprawdzenie poprawności działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 6 | 0
21 | Spawanie 1 włókna swiatłowodu | Spawanie 1 włókna swiatłowodu. | szt |  | 6 | 0
22 | Wykonanie pomiaru tłumienia toru emisyjnego | Wykonanie pomiaru tłumienia toru emisyjnego; Badanie reflektometrem tłumienności złacza/złączy światłowodowych (w obu kierunkach). | kpl |  | 6 | 0
23 | Fizyczne zlokalizowanie uszkodzonego odcinka światłowodu i oznaczenie | Fizyczne zlokalizowanie uszkodzonego odcinka światłowodu i oznaczenie | kpl |  | 4 | 0
24 | Diagnoza uskzodoznego punktu wizyjnego | Sprawdzenie zasilania kamery, sprawdzenie toru wizyjnego. Sprawdzenie ustawień. | kpl |  | 20 | 0
25 | Wymiana podstawy bezpiecznikowej, lub wyłącznika zwarciowego typu S jednofazowego. | Wymiana podstawy bezpiecznikowej, lub wyłącznika zwarciowego typu S jednofazowego. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 3 | 0
26 | Wymiana zasilacza do 20A | Wymiana zasilacza do 20A. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
27 | Wymiana koncówki złacza ethernetowego RJ45/BNC/RJ11 | Wymiana koncówki złacza ethernetowego RJ45/BNC/RJ11. Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 12 | 0
28 | Dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń - do 5 sztuk | Dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń - do 5 sztuk | kpl |  | 20 | 0
29 | Sprawdzenie szczelności na dławikach. | Sprawdzenie szczelności na dławikach. | szt |  | 15 | 0
30 | Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą ogniochronną - 100cm2 | Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą ogniochronną do 100cm2, Materiał w ramach niniejszej pozycji. | szt |  | 30 | 0
31 | Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1kV | Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1kV do 3 żył. | kpl |  | 15 | 0
32 | Wymiana pojedynczego zacisku na listwie | Wymiana pojedynczego zacisku na listwie. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 12 | 0
33 | Wymiana dławika kablowego w szafie lub skrzynce do 4 żył: odpięcie kabli w szafie, wymiana dławika, podpięcie kabli w szafie. Sprawdzenie połączeń. | Wymiana dławika kablowego w szafie lub skrzynce do 4 żył: odpięcie kabli w szafie, wymiana dławika, podpięcie kabli w szafie. Sprawdzenie połączeń. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 10 | 0
34 | Przegląd i oczyszczenie puszki obiektowej | Przegląd i oczyszczenie puszki obiektowej. | kpl |  | 12 | 0
35 | Przegląd szafy obiektowej | Przegląd szafy obiektowej - czyszczenie wnętrza, kontrola uszczelek , zamków, poprawności zamocowanie urzadzeń, ocena wizualna okablowania. | kpl |  | 4 | 0
36 | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - demontaż. | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - demontaż. Cena za 1 mb. | mb |  | 30 | 0
37 | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - montaż. | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - montaż. Cena za 1 mb. Materiał rozliczany osobno. | mb |  | 100 | 0
38 | Konstrukcje wsporcze i nośne do 1kg | Konstrukcje wsporcze i nośne do 1kg,a)demontaż,b)montaż | mb |  | 100 | 0
39 | Wymiana kabli do 1kg/mb - demontaż. | Wymiana kabli do 1kg/mb - demontaż. Cena za 1 mb. | mb |  | 400 | 0
40 | Wymiana kabli do 1kg/mb - montaż. | Wymiana kabli do 1kg/mb - montaż. Cena za 1 mb. Materiał rozliczany osobno. | mb |  | 400 | 0
41 | Podest wolnobieżny o wysokości roboczej do 12 m | Podest wolnobieżny o wysokości roboczej do 12 m -cena za 1 motogodzinę | rg |  | 12 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela nr 3 - Wycena prac nie ujętych w katalogu (tabeli nr 1 i 2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | Prace monterskie | Prace monterskie | zł/rb |  | 800 | 0
2 | Prace diagnostyczne | Prace diagnostyczne | zł/rb |  | 200 | 0
3 | Prace teletechniczne | Prace teletechniczne | zł/rb |  | 600 | 0
4 | Prace projektanta | Prace projektanta | zł/rb |  | 40 | 0
5 | Prace programistyczne | Prace programistyczne | zł/rb |  | 60 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela nr 4 - Zbiorcza tabela cenowa
1 | 2 | 3
Lp. | Nazwa pozycji | Wartość pozycji w okresie trwania umowy [PLN netto / 4 lata]
1 | Koszt planowych przeglądów serwisowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 1 powyżej) | 0
2 | Szacowany koszt czynności nieplanowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 2 powyżej) | 0
3 | Szacowany koszt czynności dodatkowych rozliczony za pomocą roboczogodzin (zgodnie z OPZ i tabelą nr 3 powyżej) | 0
4 | Szacowany koszt zakupu części zamiennych z uwzględnieniem procentowego kosztu zakupu (zgodnie z OPZ ) | 80000
Wartość oferty netto, którą należy wprowadzić w Systemie Zakupowym GK PGE: |  | 80000
Wartość oferty brutto (netto + 23% VAT)*: |  | 98400
*stawka podatku VAT w Systemie Zakupowym GK PGE wyliczy się automatycznie po wyborze właściwej stawki podatku VAT
UWAGA W ww. cenach jednostkowych Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu, koszty noclegu oraz koszty utrzymania gotowości serwisowej. Nie należy dodawać nowych pozycji w przedmiotowym Formularzu cenowym.
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy