## Podsumowanie
Załącznik nr 7A do SWZ/ Załącznik nr 2 do OPZ w zakresie części I
Modernizacja ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie - część nr I
| Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 | Remont przenośnika taśmowego TN9 | Przesyp/Zsuwnia | SUMA
Wartość Netto | 0 | 0 | 0 | 0
Stawka VAT [%] | 23% | 23% | 23% | 23%
Podatek VAT [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość Brutto | 0 | 0 | 0 | 0
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## ŁZKS
Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250
L.p. | Rodzaj i zakres prac | j.m. | Zakres/Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena za zakres netto [PLN] | Dostawa materiałów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6
1 | Podwozie szynowe - Układ jezdny
1.1 | Przegląd stanu technicznego oraz uszczelnienie przekładni "506BRr" napędu mechanizmu jazdy wózka. | szt. | 4 | 0 | 0
1.2 | Przegląd stanu technicznego mechanizmu regulacji ustawienia wózków jazdy zwałowarki. | szt. | 4 | 0 | 0
1.3 | Przegląd stanu technicznego hamowników wózków jazdy. | kpl. | 4 | 0 | 0
1.4 | Przegląd, dokręcenie i konserwacja torowiska jazdy zwałowarki. | kpl. | 1 | 0 | 0
1.5 | Przegląd stanu technicznego układu jezdnego zwałowarki. | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Przenośnik rewersyjny z wysuwem i skośny z wózkiem zrzutowym
2.1 | Przegląd stanu technicznego bębnów z kontrolą łożysk - taśma rewersyjna. (kontrola stanu technicznego konstrukcji, pokrycia i wału bębna, kontrola łozysk pod kątem szumów, drgań i temperatury podczas pracy) | szt. | 4 | 0 | 0
2.2 | Przegląd stanu technicznego sprzęgła N-Eupex P200. | szt. | 1 | 0 | 0
2.3 | Przegląd stanu technicznego sprzęgła KTR Rotex 90 AFN. | szt. | 2 | 0 | 0
2.4 | Przegląd stanu technicznego Adaptera IEC100 ze sprzęgłem elastycznym. | szt. | 1 | 0 | 0
2.5 | Przegląd członu wysuwnego taśmy rewersyjnej. | kpl. | 1 | 0 | 0
2.6 | Przegląd stanu technicznego kół jezdnych członu wysuwnego taśmy rewersyjnej. | szt. | 8 | 0 | 0
2.7 | Przegląd stanu technicznego hamowników taśmy rewersyjnej. | szt. | 1 | 0 | 0
2.8 | Wymiana krążników | szt. | 80 | 0 | 0 | Zamawiający
2.9 | Remont zestawu krążnikowego | szt. | 10 | 0 | 0
2.10 | Remont zgarniaków | szt. | 8 | 0 | 0 | Wykonawca
2.11 | Przegląd stanu technicznego bębnów z kontrolą łożysk - taśma skośna. (kontrola stanu technicznego konstrukcji, pokrycia i wału bębna, kontrola łozysk pod kątem szumów, drgań i temperatury podczas pracy) | szt. | 4 | 0 | 0
2.12 | Dostawa i wymiana łożysk bębna przenośnika wytypowanych podczas przeglądu | kpl. | 3 | 0 | 0 | Wykonawca
2.13 | Remont bębna przenośnika (wymiana pokrycia bębna , napawanie pęknieć dennic itp.) | szt | 1 | 0 | 0
2.14 | Przegląd stanu technicznego oraz uszczelnienie przekładni "Flender, typu KAZSX 128-A-200" napędu taśmy skośnej. | szt. | 2 | 0 | 0
2.15 | Przegląd stanu technicznego sprzęgła N-Eupex A140 | szt. | 2 | 0 | 0
2.16 | Wymiana taśmy BT1200 | mb | 130 | 0 | 0 | Zamawiający
2.17 | Wulkanizacja styku taśmy. | szt. | 2 | 0 | 0
2.18 | Regulacja biegu i naciągu taśmy. | szt. | 2 | 0 | 0
2.19 | Wymiana elementów konstrukcji pod rozdzielnią taśmy skośnej. | kpl. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
2.20 | Wymiana żeber wzmacniających konstrukcję taśmy rewersyjnej. | kpl. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
2.21 | Demontaż ścian bocznych przesypu taśmy skośnej, wymiana konstrukcji głównej przy ścianach bocznych taśmy skośnej. | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Mechanizm koła czerpakowego
3.1 | Przegląd stanu technicznego oraz uszczelnienie przekładni "327BRb" napędu koła czerpakowego. | szt. | 1 | 0 | 0
3.2 | Przegląd stanu technicznego zespołu koła czerpakowego. | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | Nadwozie i mechanizm obrotu
4.1 | Przegląd stanu technicznego sprzęgła zaciskowego przekładni HSD220. | szt. | 2 | 0 | 0
4.2 | Demontaż, remont i montaż mechanizmu blokady zwałowarki. | kpl. | 1 | 0 | 0
4.3 | Przegląd stanu technicznego wrzecionówki obrotu. | szt. | 1 | 0 | 0
4.4 | Przegląd stanu technicznego wysięgu. | szt. | 2 | 0 | 0
4.5 | Przegląd stanu technicznego hamowników obrotu wysięgu. | szt. | 2 | 0 | 0 | Wykonawca
4.6 | Przegląd wieńca obrotu wysięgu (odkrycie osłony na całej długości , wymycie zużytego smaru do oceny technicznej wieńca obrotu wysięgu. | kpl. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
4.7 | Przegląd stanu technicznego mechanizmu obrotu wysięgu. | kpl. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
4.8 | Remont hamowników obrotu wysięgu. | szt. | 2 | 0 | 0 | Wykonawca
5 | Układ hydrauliczny
5.1 | Przegląd układu hydraulicznego napędu koła czerpakowego. | kpl. | 1 | 0 | 0
5.2 | Przegląd układu hydraulicznego wychylenia nadwozia. | kpl. | 1 | 0 | 0
5.3 | Przegląd układu hydraulicznego przestawiania klap - w leju przesypu z taśmy skośnej na rewersyjną i przy kole czerpakowym. | kpl. | 1 | 0 | 0
5.4 | Dostawa i wymiana wkładu filtra olejowego WS1-250SM (18szt. talerzyków) | szt. | 2 | 0 | 0 | Wykonawca
5.5 | Dostawa i wymiana wkładu filtra olejowego FSN-100S (14szt. talerzyków) | szt. | 2 | 0 | 0 | Wykonawca
5.6 | Dostawa i wymiana filtra wlewowego WW1-80S - duży zbiornik olejowy. | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
5.7 | Dostawa i wymiana filtra wlewowego WW2-32S - mały zbiornik olejowy. | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
5.8 | Dostawa i wymiana wkładu filtra olejowego WS1-40SM (14szt. talerzyków) | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
5.9 | Dostawa i wymiana wkładu filtra olejowego FG1-160-100D (27szt. talerzyków) | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
5.10 | Dostawa i wymiana wkładu filtra olejowego FG1-160-100D (36szt. talerzyków) | szt. | 2 | 0 | 0 | Wykonawca
5.11 | Dostawa i wymiana filtra ciśnieniowego HP91/16VG-30 | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
5.12 | Dostawa i wymiana filtra zlewowego TEF70/16VG-16 | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
5.13 | Wymiana oleju hydraulicznego HLP 46 w dwóch zbiornikach. | l | 800 | 0 | 0 | Zamawiający
6 | Centralny układ smarowania
6.1 | Przegląd układu centralnego smarowania – podwozia i nadwozia. | kpl. | 1 | 0 | 0
6.2 | Wymiana przewodów smarowniczych | m | 40 | 0 | 0 | Wykonawca
7 | Przesypy i podesty
7.1 | Przegląd stanu technicznego koryt, uszczelnień, przesypów. | kpl. | 1 | 0 | 0
7.2 | Przegląd stanu technicznego nakładek i fartuchów w lejach przesypu i koryta. | kpl. | 1 | 0 | 0
7.3 | Przegląd stanu technicznego zgarniaków i skrobaków. | kpl. | 1 | 0 | 0
7.4 | Wykonanie i wymiana uszczelnienia koryta | mb | 40 | 0 | 0 | Wykonawca
7.5 | Wykonanie i wymiana fartucha | szt. | 4 | 0 | 0
7.6 | Wykonanie i wymiana nakładek gumowych zgarniaków | szt. | 3 | 0 | 0
7.7 | Wykonanie i wymiana elementu ścierającego skrobaków. | szt. | 3 | 0 | 0
8 | Pozostałe
8.1 | Przegląd hamowników stabilizacji kabiny. | kpl. | 1 | 0 | 0
8.2 | Remont konstrukcji z wymianą elementów. | kg | 1000 | 0 | 0 | Wykonawca
8.3 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej systemem malarskim dla kategorii korozyjności C4 (duża) na okres trwałości M (średni) zgodnym z normą PN-EN ISO 12944:201 | m2 | 50 | 0 | 0 | Wykonawca
suma |  |  |  |  | 0

## TN9
Remont przenośnika taśmowego TN9
L.p. | Rodzaj i zakres prac | j.m. | Zakres/Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena za zakres netto [PLN] | Dostawa materiałów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6
1 | Przegląd bębnów z kontrolą łożysk stacji napinania | kpl. | 4 | 0 | 0 | Wykonawca
2 | Demontaż, przegląd i montaż kół linowych stacji napinania – po przeglądzie wymiana tulei kół linowych, wymiana łożysk, regeneracja. | szt. | 7 | 0 | 0 | Wykonawca
3 | Przegląd przekładni stacji napinania z wymianą uszczelnień | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
4 | Przegląd mechanizmu naciągu stacji napinania: demontaż osłon i czyszczenie i konserwacja kół zębatych. | szt. | 5 | 0 | 0
5 | Wymiana wkładek skrobaka stacji napinania | szt. | 2 | 0 | 0 | Wykonawca
6 | Wymiana gumy pługa zrzutowego końcowego | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
7 | Przegląd bębna napędowego z kontrolą łożysk w budynku końcowym. | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | Przegląd bębna fi 400 z kontrolą łożysk w budynku końcowym. | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Wymiana wkładek skrobaka i zgarniaka w budynku końcowym. | szt. | 3 | 0 | 0 | Wykonawca
10 | Wymiana krążników górnych i dolnych: Gg133x380 Tg 133x380 Td 133x565 Td 133x1150 | szt. | 150 | 0 | 0 | Zamawiąjący
11 | Wulkanizacja styków taśmy | szt. | 2 | 0 | 0
12 | Wymiana taśmy BT1000 | mb | 150 | 0 | 0 | Zamawiąjący
13 | Remont zgarniaka i skrobaka przy napędzie w budynku W3. | szt. | 3 | 0 | 0
14 | Przegląd bębna napędowego z kontrolą łożysk w budynku W3. | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | Przegląd bębnów podtrzymującego z kontrolą łożysk przy napędzie w budynku W3 – fi 400 łożyska wewnątrz. | kpl. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
16 | Wymiana gumy pługa zrzutowego z TN9/TN11. | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
17 | Przegląd mechanizmu uszczelnienia ruchomego wraz z konserwacją. | szt. | 1 | 0 | 0 | Wykonawca
18 | Wymiana uszczelnienia ruchomego z obu stron. | szt. | 1 | 0 | 0
20 | Wymiana gumy zgarniaka/skrobaka | szt. | 6 | 0 | 0 | Wykonawca
21 | Remont konstrukcji zgarniaka | szt. | 6 | 0 | 0 | Wykonawca
22 | Remont konstrukcji zestawu krążnikowego | szt. | 30 | 0 | 0 | Wykonawca
23 | Remont osłony przenośnika | szt. | 10 | 0 | 0 | Wykonawca
24 | Odcinkowy remont konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | m2 | 50 | 0 | 0 | Wykonawca
25 | Wykonanie i montaż nowych elementów konstrukcji | kg | 500 | 0 | 0 | Wykonawca
26 | Remont bębna przenośnika wytypowanego podczas przeglądów | szt | 2 | 0 | 0
27 | Dostawa i wymiana łożysk bębna przenośnika wytypowanych podczas przeglądu | kpl. | 4 | 0 | 0 | Wykonawca
Suma |  |  |  |  | 0

## Przesypy
Przesyp/Zsuwnia
L.p. | Rodzaj i zakres prac | j.m. | Zakres/Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena za zakres netto [PLN] | Dostawa materiałów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6
1 | Wymiana blach przesypu/ zsuwni wraz z wykonanie i dostarczeniem materiałów | m2 | 60 | 0 | 0 | Wykonawca
2 | Nałożenie wewnątrz przesypu powłoki chemoodpornej o podwyższonej odporności na ścieranie do trwałego zabezpieczenia przeciw erozyjnego (materiał PGE) wraz z przygotowaniem podłoża obróbką strumieniowo-ścierna do stopnia min. Sa 2 1/2 | m2 | 60 | 0 | 0 | Zamawiający
3 | Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej strony przesypu/ zsuwni wraz z przygotowaniem podłoża obróbką strumieniowo-ścierna do stopnia min. Sa 2 1/2 | m2 | 130 | 0 | 0 | Wykonawca
4 | Remont mechanizmu zsuwni | kpl | 2 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | 0

## Suma (hidden)
| ŁZKS | TN9 | WW1 | WW2 | WW1A,B | WW14A,B | TN | TU | Suma
Zakres podstawowy | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zakres opcjonalny | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!