**ZAŁĄCZNIK C9**

**SZKOLENIA**

**Adres miejsca realizacji prac:**

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo,

Działka nr 118/54 obręb Pniewo

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

PGE Energia Ciepła S.A.

ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p.,

00-120 WarszawaWykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego tak, aby był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, Instalacji i wyposażenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy, a w szczególności do:

1. bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji wraz   
   ze wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi   
   w zakres Przedmiotu Umowy, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;
2. zapewnienia regularnej obsługi Instalacji w prawidłowy sposób;
3. dokonywania napraw, przeprowadzania przeglądów,
4. zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne;
5. korzystania z dostarczonego oprogramowania.
6. Przeszkolenie personelu Zamawiającego odbyć ma się w takim terminie, aby do czasu rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego Instalacji był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy;
7. Szkolenie powinno zawierać część teoretyczną i praktyczną i powinno być zróżnicowane   
   z podziałem na personel zarządzający, personel ruchowy oraz personel eksploatacyjno - remontowy. Przeszkolony zostanie personel Zamawiającego:
8. zarządzający i kierowniczy
9. operatorzy i dyżurni inżynierowie
10. eksploatacyjny
11. inżynierowie systemu
12. służby utrzymaniowo-remontowe
13. inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
14. Szkolenia powinny umożliwić samodzielną obsługę wszystkich systemów i urządzeń. Efektem szkolenia będzie zdobycie umiejętności samodzielnej obsługi urządzeń, usuwania niesprawności oraz diagnostyka ewentualnych stanów awaryjnych.
15. Ilość pracowników Zamawiającego, którzy zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę   
    w zakresie obsługi wybudowanych Instalacji zostanie uzgodniona między Stronami.
16. Wykonawca przeszkoli pracowników/specjalistów Zamawiającego w zakresie:
17. uruchomienia / odstawienia Instalacji (planowe i awaryjne),
18. obsługi (prowadzenia ruchu),
19. konserwacji, przeglądów i remontów,
20. bezpiecznej pracy Instalacji,
21. lokalizacji i usuwania uszkodzeń,
22. badań i analiz (spalin, mediów do procesu, itp.),
23. korzystania z dostarczonego oprogramowania i systemów,
24. interpretacji wyników pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji.
25. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone stosownym certyfikatem (świadectwem) oraz imienną listą obecności.
26. Uzgodnione zakresy szkolenia będą odbywały się na terenie Zamawiającego.
27. Szkolenia odbywać się będą w języku polskim. Jeżeli Wykonawca przewiduje szkolenie   
    na obiektach referencyjnych za granicą, jest zobowiązany poinformować odpowiednio wcześniej Zamawiającego i zapewnić tłumacza na język polski. Tłumacz powinien być biegły w zakresie słownictwa technicznego dotyczącego przedmiotu szkoleń.
28. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały oraz niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim.
29. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu w terminie najpóźniej   
    do 30 dni przed każdą fazą szkolenia:
30. programu szkolenia dla danej fazy,
31. materiałów szkoleniowych w formie kopii drukowanych i zapisów na nośniku elektronicznym (w ilości odpowiadającej liczbie pracowników podlegających danemu szkoleniu),
32. sposobu sprawdzenia poziomu wyszkolenia personelu Zamawiającego.
33. W wynagrodzeniu umownym zawarte są:
34. koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, koszty tłumacza oraz koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
35. koszty pobytu przedstawicieli Wykonawcy prowadzących zajęcia w każdym miejscu zorganizowania szkoleń.