Formularz cenowy:

**Legalizacja liczników energii cieplnej, czujników temperatury w 2023 r.**

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ ciepłomierza | Producent | Qn m3/h | DN | Szt. | Cena jednostkowa netto za regulację, legalizację kpl, wymianę baterii | Wartość netto |
| 1 | Multical 602/603 | Kamstrup | 0,6 - 1,5 | 15 | 3 |  |  |
| 2 | Multical 602/603 | Kamstrup | 2,5 | 20 | 4 |  |  |
| 3 | Multical 602/603 | Kamstrup | 3,0- 6,0 | 25 | 10 |  |  |
| 4 | Multical 602/603 | Kamstrup | 6,0 | 32 | 1 |  |  |
| 5 | Multical 602/603 | Kamstrup | 10,0 | 40 | 5 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | 23 |  |  |

Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czujnik temperatury | Producent | Kpl. | Cena jednostkowa netto za legalizację kpl. | Wartość netto |
| 1 | PT 500 | Kamstrup/ Danfoss/ Teletrans | 10 |  |  |

Tabela nr 3

|  |  |
| --- | --- |
| Transport ciepłomierzy | |
| Can jednostkowa netto za 1 partię (zł) | Wartość netto za cztery partię (zł |
|  |  |

• oferta powinna zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych wielkości liczników energii cieplnej uwzględniające regulacje, legalizację, wymianę baterii,

• zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zlecenia ze względu na wycofanie urządzeń przeznaczonych do legalizacji, pomniejszając wartość zlecenia o niedostarczane urządzenia,

• wynagrodzenie – rozliczenie każdorazowo po wykonaniu legalizacji dostarczonej partii ciepłomierzy, dostarczeniu protokołu poświadczającego badanie i sprawdzenie licznika energii cieplnej lub czujników.

• **Oferta powinna zawierać koszty transportu. W założeniu realizacja wysyłek urządzeń w 4 partiach.**