ZAŁĄCZNIK NR 1.1  – Formularz pytań i odpowiedzi

Nazwa Wykonawcy udzielającego odpowiedzi:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

I. Doświadczenie i potencjał Wykonawcy:

- Jakie projekty realizowali Państwo dla sektora energetycznego?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jakie doświadczenie mają Państwo w realizacji projektów w stacjach WN/SN:

- opartych o IEC 61850,

- związanych z realizacją synchronizacji czasu,

- związanych z PMU,

Ile projektów zostało zrealizowanych i w jakim zakresie? Jaka było rola Państwa firmy: dostawca, wykonawca, integrator?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy posiadają Państwo doświadczenie w projektowaniu obwodów wtórnych  w stacjach GPZ, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy są Państwo w stanie wykonać samodzielnie zakres prac polegający na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń/systemu? Czy polegają Państwo na podwykonawcach i jeśli tak, to w jakim zakresie prac?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy realizowali Państwo wcześniej prace badawczo–rozwojowe lub wdrożenia w infrastrukturze OSD? Jakie były ich wnioski oraz efekty? Jakim doświadczeniem oraz zasobami (kompetencjami zespołu, zapleczem technicznym, infrastrukturą testową) Państwo dysponują?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Prosimy o określenie pochodzenia oferowanych urządzeń i komponentów (producent, kraj produkcji) oraz wskazanie ewentualnych ryzyk związanych z dostępnością, wsparciem serwisowym lub ciągłością dostaw wynikających z ich pochodzenia.

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jakie typy urządzeń  zgodnych z IEC 61850 oferuje Państwa firma?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy posiadacie Państwo rozwiązania, produkty lub technologie, które wyróżniają się na tle konkurencji i nie są powszechnie stosowane na rynku? Jeśli tak, prosimy o ich opis oraz wskazanie korzyści wynikających z ich zastosowania.

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jaki jest poziom zaawansowania Państwa rozwiązania dla cyfrowej transformacji stacji elektroenergetycznych?

  - Czy jest to produkt w fazie koncepcji, prototypu, czy w pełni wdrożony na rynku komercyjnym?

  - Czy posiadacie Państwo laboratorium testowe lub stand badawczy, w którym można walidować rozwiązania przed wdrożeniem na stacji?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy pracowaliście Państwo z operatorami porównywalnej wielkości do PGE Dystrybucja (sieć rozmieszczona na terenie kraju, setki stacji)?

  - Jaka była skala projektu pilotażowego?

  - Czy projekt został zaakceptowany do wdrażania na szerszym terenie?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Infrastruktura synchronizacji czasu PTP:

- Jaka jest architektura Państwa rozwiązania dla realizacji precyzyjnej synchronizacji czasu (PTP)?

  - Jakie systemy wykorzystywane są w oferowanych serwerach czasu?

  - Czy obsługuje profile energetyczne wg. IEC61850-9-3 i IEEE C37.238? – doświadczenia.

  - Czy dysponujecie Państwo własnymi algorytmami Mutual Time Protection (MTP)?  Doświadczenie w implementacji protokołów redundancji i bezpieczeństwa synchronizacji.

  - Jak system sprawdza poprawność sygnału GNSS od stacji sąsiednich?

  - Ile stacji sąsiednich jest potrzebnych do weryfikacji czasu?

  - Jak szybko system wykrywa zakłócenie GNSS?

  - Jakie metody zabezpieczania sygnału GNSS przed jamming i spoofing są wdrożone?

    - Czy monitorowane są konstelacje GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou)?

    - Czy dostępne są algorytmy do wykrywania anomalii w sygnale?

    - Czy  możliwa jest praca bez sygnału GNSS (hold-over mode) i na jak długo?

  - Jakie są wymagania na transfer PTP pomiędzy stacjami (MPLS/IP)?

    - Jaka przepustowość jest potrzebna do transmisji synchronizacji czasu?

    - Czy konwersja profilów PTP może wprowadzać opóźnienia?

    - Jak radzicie sobie Państwo z asymetrią opóźnień MPLS/IP?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jak Państwa system obsługuje transmisję Sampled Values (SV) zgodnie z IEC 61850-9-2LE i IEC 61869-9 ?

  - Czy testowaliście Państwo interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami EAZ? Przykłady, sposoby.

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Infrastruktura komunikacji stacji:

- Opis architektury dla stacji cyfrowej w zakresie obsługi PMU, standardu IEC 61850:

  - Jakie są główne komponenty i jak się komunikują?

  - Jakie technologie (sprzęt, oprogramowanie) są wykorzystane?

  - Czy architektura jest modularna i skalowalna?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jak Państwa system obsługuje redundancję i failover w przypadku awarii komponentów?

  - Czy wszystkie komponenty mogą pracować w konfiguracji N+1?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jakie są wymagania na propagację czasu od głównego serwera czasu do wszystkich urządzeń na stacji?

  - Jaki jest typ topologii (gwiazdowy, pierścieniowy)?

  - Jakie są preferowane przez Państwa prędkości szyny procesowej?

  - Czy szyna procesowa jest częścią pakietu czy trzeba ją dostarczać osobno?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Proszę opisać wymagania na opóźnienie (delay) dla transmisji Sampled Values i GOOSE.

  - Czy są to wartości gwarantowane czy średnie?

  - Jak weryfikowane są zrealizowane wymagania w warunkach operacyjnych?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jak Państwa system gwarantuje bezstratną transmisję (Zero Packet Loss)?

  - Jakie mechanizmy bufforowania są wykorzystane?

  - Czy jest redundancja na poziomie sprzętu czy oprogramowania?

  - Jakie są wymagania na przepustowość dla tego poziomu bezpieczeństwa?

  - Jak weryfikowane są zrealizowane wymagania deterministyczne?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jakie mechanizmy kontroli przepływu i QoS implementują Państwo w komunikacji?

  - Jak priorytetowany jest ruch (GOOSE, SV, PMU)?

  - Czy jest gwarantowana przepustowość dla każdego typu usługi?

  - Jaka jest reakcja na przeciążenie sieci?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W jaki sposób zapewniona będzie modułowość i skalowalność rozwiązania?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jak przewidujecie Państwo możliwość rozbudowy do pełnej stacji cyfrowej w przyszłości?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Integracja z istniejącą infrastrukturą:

- Czy system potrafi integrować się z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi (MPLS/IP, łącza światłowodowe)?

  - Jakie mają Państwo doświadczenie w integrowaniu swoich rozwiązań z już istniejącą infrastrukturą, wymagającą dostosowania do warunków pracy istniejących systemów i urządzeń?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy Państwa system potrafi pracować integracyjnie z systemami SCADA i WAMS?

  - Jakie interfejsy API i protokoły komunikacyjne są obsługiwane?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jak wygląda konwersja profili PTP pomiędzy profilami nieenergetycznymi a profilami IEC61850?

  - Czy ta konwersja realizowana jest w Państwa systemie?

  - Czy mogą Państwo zaproponować architekturę integracyjną?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Na podstawie Państwa doświadczenia jakie są ograniczenia istniejącej infrastruktury, które mogą wpłynąć na wdrożenie.

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jakie kompetencje i zasoby będą wymagane po stronie OSD na etapie realizacji?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Dane pomiarowe i analityka:

- Jaki format danych generują proponowane PMU?

  - Czy jest to format zgodny z IEEE C37.118 czy Wasz własny?

  - Jakie metadane dołączacie Państwo do każdego pomiaru?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaka jest rozdzielczość czasowa i dynamika pomiarów PMU?

  - Ile próbek na sekundę dla każdej wielkości (U, I, δ, f)?

  - Jakie są błędy pomiarowe (dokładność w procentach)?

  - Jak system reaguje na stany przejściowe?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy macie Państwo narzędzia do analityki i możliwości zastosowania ML (machine learning) na danych PMU?

  - Jakie algorytmy predykcji i detekcji uszkodzeń są dostępne?

  - Czy można dodać własne algorytmy klienta?

  - Jakie wymagania dla jednostek stacyjnych i jednostki centralnej dotyczące mocy obliczeniowej dla zastosowania ML/AI dla danych uzyskanych z PMU?

  - Jakie przewidujecie Państwo funkcjonalności systemu WAMS (Wide Area Monitoring System) w oparciu o uzyskane dane z PMU?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaki jest proponowany zakres doposażenia stacji WN/SN, np.: H5 w urządzenia PMU w celu realizacji predykcji, analityki?

  - Proponowana architektura umożliwiająca agregację danych  z PMU, dla stacji, obszaru, centralnie.

  - Określenie możliwości (granic) dołączenia w przyszłości innych PMU i D-PMU.

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Bezpieczeństwo:

- Jak system zabezpiecza transmisję danych pomiędzy stacjami?

  - Czy szyfrowane są wszystkie komunikaty (TLS, IPsec)?

  - Czy są używane certyfikaty cyfrowe do autentykacji?

  - Jak realizowana będzie kontrola dostępu i audyt zdarzeń?

  - Jakie są wymagania na zarządzanie kluczami kryptograficznymi?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak weryfikują Państwo autentyczność danych PMU (nie była zmieniana w transmisji)?

  - Czy system wykrywa nieautoryzowane dane PMU?

  - Jakie są mechanizmy rejestrowania zmiany konfiguracji?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaka jest Państwa polityka wobec aktualizacji warunków bezpieczeństwa?

  - Jak szybko udostępniane są aktualizacje dla podatności?

  - Czy są to aktualizacje obowiązkowe czy opcjonalne?

  - Jak wygląda proces aktualizacji?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami norm bezpieczeństwa (np. IEC 62351)?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy wdrożyli Państwo w firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i czy posiadają Państwo potwierdzenie w postaci certyfikatu (np. ISO 27001) dla obszaru związanego z wdrażaniem rozwiązań zgodnych ze standardem IEC 61850?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy proponowane rozwiązanie oparte jest o system chmurowy czy on-premise?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Zdolność techniczna Wykonawcy:

- Jaki skład zespołu zakładają Państwo przy realizacji projektu o podobnym zakresie?

  - Ile osób zaangażowanych jest do projektowania, a ile do wdrażania?

  - Czy zespół jest dostępny przez cały okres realizacji projektu?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy mają Państwo inżynierów ze specjalizacją w:

  - Precyzyjnej synchronizacji czasu (PTP, GNSS, IEEE 1588)?

  - Komunikacji deterministycznej i architekturze sieci MPLS/IP?

  - Cyfrowym próbkowaniu (Sampled Values) wg. IEC 61850-9-2, IEC 61869-9?

  - Cyberbezpieczeństwie infrastruktury krytycznej?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie stanowiska laboratoryjne posiadają Państwo dla testowania rozwiązań IEC 61850?

  - Czy dysponują Państwo certyfikowanymi jednostkami PMU i PDC?

  - Czy posiadają Państwo urządzenia do testowania opóźnień sieci i zmienności pakietów (PDV)?

  - Czy dysponują Państwo generatorami GNSS lub symulatorami do testowania ataków jamming/spoofing?

  - Czy laboratorium jest dostępne dla klienta do przeprowadzenia własnych testów w tym testów FAT?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy dysponują Państwo narzędziami do pomiaru i analizy:

  - Dokładności synchronizacji czasu (Time Error, TDEV, MTIE), statystyk ruchu PTP?

  - Parametrów komunikacji sieciowej jednokierunkowej i dwukierunkowej (opóźnienie, PDV, asymetria)?

  - Jakości sygnału GNSS?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie rodzaje testów sugerują Państwo przeprowadzić w ramach pilotażu: (np. FAT, SAT, interoperacyjność, wydajność)?

  - Jakie scenariusze awaryjne powinny być testowane?

  - Jakie kryteria uznaje się za pozytywny wynik testów?

  - W jaki sposób dokumentowane mogą być wyniki testów i wnioski?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Gwarancja, obsługa, szkolenia:

- Jak długo wspierane technicznie będzie to rozwiązanie po jego wdrożeniu?

  - Jakie są dostępne opcje wsparcia (24/7, godziny robocze)?

  - Jaki jest średni czas odpowiedzi na błędy krytyczne (z rozróżnieniem na częściowe i całkowite awarie systemu) od momentu zgłoszenia?

  - Czy opłaty za wsparcie techniczne są wliczone czy dodatkowe?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy oferują Państwo szkolenia dla personelu operacyjnego i utrzymaniowego?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie są warunki gwarancji i jak długo będą Państwo odpowiadać za poprawność wdrożenia?

  - Jaka jest standardowa długość gwarancji?

  - Czy  oferowana jest rozszerzona gwarancja na oprogramowanie?

  - Jaki jest proces rozpatrywania reklamacji?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakimi certyfikatami, szkoleniami lub innymi potwierdzeniami kompetencji może wykazać się Państwa firma w zakresie realizacji prac związanych z wdrażaniem standardów IEC 61850?

Odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………