***Załącznik Nr Z.P.02.O.02-10***

**Wykaz prac pomocniczych przy Urządzeniach energetycznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czynności opisane procedurami i instrukcjami SESP** | | |
| **Lp.** | **Numer dokumentu** | **Rodzaj/zakres czynności** |
| 1 | I.02.G.01.01 | Kontrola trasy gazociągu z powietrza\* |
| 2 | I.02.G.01.02 | Kontrola trasy i części nadziemnej gazociągu przy użyciu BSP |
| 3 | I.02.G.01.05 | Wycinka drzew, krzewów i samosiejek\*\* |
| 4 | I.02.G.01.06 | Badania i pomiary kolumn inklinometrycznych |
| 5 | P.02.O.14 | Ocena stanu technicznego obiektu przesyłowego |
| 6 | P.02.O.17 | Czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych |
| 7 | P.02.O.18 | Konserwacja obiektu technologicznego |
| 8 | P.02.O.22 | Prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach obiektów gazowych |
| 9 | P.02.O.24 | Synchronizacja liczników przelicznik – gazomierz |
| 10 | P.02.O.25 | Oględziny urządzeń spawalniczych |
| 11 | P.02.O.25 | Okresowa kontrola (przegląd) i walidacja sprzętu spawalniczego |
| 12 | P.02.O.32 | Kontrola okresowa obiektu budowlanego |
| 13 | P.02.O.32 | Kontrola bezpiecznego użytkowania |
| 14 | I.02.T.01.13 | Przegląd ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i sieciami wodnymi |
| 15 | I.02.T.01.14 | Przegląd oczyszczalni ścieków |
| *\* - czynność wykonuje się na podstawie polecenia stanowiącego załącznik nr Z.I.02.G.01.01-02 do instrukcji I.02.G.01.01,*  *\*\* - czynność należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego, jako pracę szczególnie niebezpieczną, jeżeli dotyczy wycinki drzew.* | | |
| **Czynności nieopisane procedurami i instrukcjami SESP** | | |
| **Lp.** | **Rodzaj/zakres czynności** | |
| 16 | Prace ziemne wykonywane w strefie kontrolowanej czynnego gazociągu, w odległości 6 m i mniejszej od osi gazociągu, przy użyciu maszyn lub sprzętu mechanicznego, wymagające odkrywki gazociągu, w szczególności roboty ziemne związane z budową obcych urządzeń energetycznych\* | |
| 17 | Prace przy urządzeniach budowlanych związanych z użytkowanym obiektem gazowym | |
| 18 | Prace przy urządzeniach melioracji wodnej | |
| 19 | Montaż i demontaż rusztowań i platform roboczych | |
| 20 | Kontrole stanowisk pracy wykonywane przez komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową | |
| 21 | Prace transportowe na terenie obiektów gazowych | |
| 22 | Prace na wysokościach większych niż 2 m wykonywane ze składanych pomostów stałych i ruchomych oraz rusztowań | |
| 23 | Prace na dachach budynków | |
| *\* - Odpowiedzialny za eksploatację może kwalifikować i organizować czynność jako pracę gazoniebezpieczną, biorąc pod uwagę charakter i zakres pracy.* | | |