**Załącznik nr 5 – Informacja o bezpieczeństwie dla gości**

**Informacja o bezpieczeństwie dla gości**

**dotycząca jednorazowego wejścia gościa/grupy na teren obiektu o zwiększonym poziomie zagrożeń w tym obiektu / przestrzeni zagrożonej wybuchem należących do**

**Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.**

1. Odpowiedzialny za eksploatację (Pracownik GAZ-SYSTEM S.A.) określa ilość osób wchodzących jednocześnie (w jednej grupie) na teren obiektu w tym przestrzeni zagrożonej wybuchem. Grupa maksymalnie może liczyć 20 osób.
2. Odpowiedzialny za eksploatację wyznacza pracownika GAZ-SYSTEM S.A. , który będzie pełnił funkcję opiekuna gościa/ grupy gości.
3. Do obowiązków opiekuna należy:

* zorganizowanie wejścia gościa/grupy gości zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności:
* zapoznanie gościa/ grupy gości z „Zasadami bezpieczeństwa dla gości” oraz poinformowanie o występujących na terenie obiektu zagrożeniach, sposobie zachowania się, poruszania, czynnościach zabronionych , sposobie postępowania w sytuacjach awaryjnych (pożaru, wybuchu), sygnałach alarmowych oraz warunkach i sposobie ewakuacji, oraz konieczności zgłaszania Zdarzeń wypadkowych,
* wyposażenie gościa/grupy gości wchodzących na teren obiektu o zwiększonym poziomie zagrożenia w tym obiektu/ przestrzeni zagrożonych wybuchem w hełmy ochronne, ubrania ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych, obuwiu roboczym i okularach ochronnych,
* przed wejściem gościa/grupy gości w strefę zagrożenia wybuchem do wykonania kontrolnego pomiaru stężenia metanu w w/w strefie,
* podczas pobytu gościa/grypy gości w strefie zagrożenia wybuchem do wykonania ciągłego pomiaru stężenia metanu w w/w strefie,
* egzekwowanie przestrzegania przez gościa/grupę gości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na obiektach GAZ-SYSTEM S.A.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Witamy na terenie obiektu należącego**  **do**  **Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.**   |  | | --- | | **ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA GOŚCI** |   **Bezpieczeństwo pracowników oraz gości jest naszym priorytetem.**  **Prosimy o przestrzeganie zasad przedstawionych poniżej, które stworzyliśmy w trosce**  **o Państwa bezpieczeństwo.**  zakaz fotografowania.bmp   |  |  | | --- | --- | | * Używaj hełmu ochronnego wszędzie tam gdzie nakazują tego znaki bądź nakaz ten zostanie wydany przez przewodnika grupy, * Używaj ochron słuchu wszędzie tam gdzie nakazują tego znaki bądź nakaz ten zostanie wydany przez przewodnika grupy, | * Wykonywanie zdjęć oraz filmowanie bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione,   wyjście ewakuacyjne.bmp   * Po usłyszeniu alarmu udaj się do punktu ewakuacyjnego, | | * ZPW.jpgZwracaj uwagę na oznakowanie terenu  i obiektów. Poinformuj przewodnika lub przedstawiciela GAZ-SYSTEM o zauważonym niebezpieczeństwie,   Po terenie obiektu poruszaj się w miarę możliwości w zwartej grupie po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych –według wskazań przewodnika grupy, | telefony alarmowe.jpg  **Ważne numery telefonów:**    Oddziałowa Dyspozycja Gazu: …………….  Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112  Straż Pożarna: 998 lub 112  Policja: 997 lub 112 | | * zakaz palenia.gifSzczególną ostrożność zachowaj przebywając w strefach  zagrożonych wybuchem. Bezwzględnie stosuj się do poleceń przewodnika. | | * Nie pal tytoniu i nie używaj otwartego ognia. Zakaz dotyczy całego terenu na zewnątrz oraz wewnątrz budynków za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. |  | | * zakaz używania telefonów 2.jpgW strefach zagrożenia wybuchem nie używaj urządzeń elektronicznych w tym telefonów. Telefon komórkowy wyłącz bądź oddaj do depozytu, |   **Dziękujemy za współpracę dla zapewnienia bezpieczeństwa.**  **Jeżeli masz jakieś uwagi, pomysły to przekaż je nam – będą służyły dalszym udoskonaleniom.** |  |

Oświadczam

że zostałem poinstruowany o występujących na terenie obiektu zagrożeniach, sposobie zachowania się i poruszania, czynnościach zabronionych, sposobie zachowania   
w sytuacjach awaryjnych (w tym pożaru, wybuchu), sygnałach alarmowych   
oraz warunkach ewakuacji.

Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i Nazwisko | Podpis | Uwagi |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

………………………………………………………

Podpis Przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A.