## Inwentaryzacja
1. Dane identyfikacyjne |  |  |  | 2. Dane podstawowe | [18 empty] | 3. Urządzenie podłączone do sieci | [7 empty] | 4. Serwer lub Stacja Robocza | [5 empty] | 5. Aplikacja | [6 empty] | 6. Ścieżka audytu (audit trail) |  |  |  |  | 7. Dodatkowe informacje
ID Komponentu (musi być unikalne) | ID z systemu paszportyzacji (jeśli komponent jest wprowadzony do systemu paszportyzacji) | Nazwa Komponentu | Kod Lokalizacji | Oddział | Terenowo Jednostka Eksploatacji | Obiekt | System OT | Domena Funkcjonalna | Rodzaj Komponentu | Jeśli "Rodzaj komponentu" jest "Inne", proszę podać dodatkowe informacje o komponencie. | Krótki Opis | Nazwa Producenta | Model | Wersja | Numer Seryjny | Zainstalowany na (ID komponentów oddzielone średnikami) | Lokalizacja komponentu: Budynek Technologiczny, CPD, Budynek biurowy, etc. | Data Zainstalowania | Wersja Firmware | Właściciel biznesowy | Właściciel Techniczny | Administrator (Nazwisko i Imię osoby administrującej komponentem) | Rodzaj Sieci (Ethernet, Modbus RTU, Profibus DP, etc.) | Domena | Adresy sieciowe (Przedzielone średnikami) | Adresy MAC (Przedzielone średnikami) | Podłączony do (ID urządzenia, np. switch, urządzenie master) | Medium Sieciowe (Fizyczne lub bezprzewodowe) | Aktualna Warstawa Sieci (IT, OT, SPA) | Za Dedykowanym Firewallem? | Nazwa Serwera lub Stacji | Wersja OS, Patch level | Używa kontrolera domeny? (ID Komponentu) | Zainstalowany antymalware z regularnie aktualizowaną bazą sygnatur? ("Tak" jeśli spełnione oba kryteria). | Czy OS regularnie patchowany? | Pliki Inventory (Załącznik - Product, Services) | Usługi związane z aplikacją (Plik Inventory - Załącznik NetStat) | Działanie uzależnione od innych aplikacji (ID komponentów podzielone średnikami) | Używa bazy danych (ID komponentów przedzielone średnikami) | Rodzaj aplikacji | Dostawca aplikacji | Czy aplikacja regularnie patchowana? | Czy użytkownicy są uwierzytelniani na poziomie aplikacji? | Czy komponent ma funkcję ścieżki audytu? | Czy ścieżka audytu jest uruchomiona? | Czy ścieżka audytu może być modyfikowana, aktywowana oraz dezaktywowana przez użytkowników (każdy użtykownik lub administrator) | Czy ścieżki audytu są regularnie przeglądane? | Czy ścieżki audytu są backupowane i archiwizowane? | Notatki, komentarze, etc. | Inwentaryzacja zakończona (tak/nie) | Brakujące dane (jeśli Inwentaryzacja zakończona to nie)

## Ustawienia
Grupa OT | Domena OT | Domena Funkcjonalna | Opis Domeny | Rodzaj_Komponentu | Medium_Sieciowe | Warstawa_Sieci | Rodzaj_Aplikacji | tak_nie | czy_mod_audit
Instr. | Sensors, Actuators, etc. | Instr. - Sensors, Actuators, etc. | Obejmuje: - czujniki zbierające informacje o wartościach fizycznych (np. PT100, czujnik ciśnienia) oraz - siłowniki i urządzenia sterujące procesami technologicznymi (np. zawory, silniki). | Aplikacja | Fizyczne | IT | Aplikacja Biznesowa | TAK | TAK
Instr. | eCalibration | Instr. - eCalibration | Obejmuje podręczne urządzenia służące do kalibracji instrumentów (czujnik i elementy wykonawcze), np. Kalibrator HART. | Drukarka | Bezprzewodowe | OT | Aplikacja Techniczna | NIE | NIE
Instr. | Asset Management System | Instr. - Asset Management System | Obejmuje skomputeryzowane systemy dedykowane do zarządzania i przechowywania konfiguracji oprzyrządowania. | Element wykonawczy |  | SPA | Inna |  | TAK - administrator
Instr. | Measurement | Instr. - Measurement | Obejmuje przeliczniki oraz urządzenia rozliczeniowe | Fizyczna stacja robocza - Networked |  | ASD |  |  | TAK - użytkownik
Lab. | Chromatograph | Lab. - Chromatograph | Obejmuje chromatografy oraz urządzenia do analizy składu gazu | Fizyczna stacja robocza - Standalone
Ctrl. | PLC: Programmable Logic controller | Ctrl. - PLC: Programmable Logic controller | Obejmuje samodzielne programowalne sterowniki logiczne (np. Siemens S7 300), zdalne moduły I/O (np. ET200s), programowalne kontrolery aplikacji | Fizyczny serwer - Networked
Ctrl. | HMI: Human Machine Interface | Ctrl. - HMI: Human Machine Interface | Obejmuje lokalne panele kontrolne, zwykle przeznaczone do monitorowania i kontroli urządzeń. | Fizyczny serwer - Standalone
Ctrl. | SCADA: Supervisory and Data Acquisition | Ctrl. - SCADA: Supervisory and Data Acquisition | Obejmuje skomputeryzowane systemy przeznaczone do wizualizacji i kontroli nadzorczej procesów przesyłowych i wspomagających (np .: Telwin, GE iFix, Wonderware InTouch, Siemens WinCC). | Inne
Ctrl. | DCS: Distributed Control System | Ctrl. - DCS: Distributed Control System | Obejmuje skomputeryzowane systemy dedykowane do sterowania procesami technologicznymi. Typowa charakterystyka obejmuje natywną integrację sprzętu i oprogramowania (np. Emerson Ovation, Siemens PCS7). | Inne Urządzenie - Networked
Mnfct. Supp. | Environment Monitoring Systems | Mnfct. Supp. - Environment Monitoring Systems | Obejmuje systemy dedykowane do monitorowania i rejestrowania warunków otoczenia (temperatura, wilgotność). | Inne Urządzenie - Standalone
Mnfct. Supp. | HMS: HVAC Control System | Mnfct. Supp. - HMS: HVAC Control System | Obejmuje urządzenia przeznaczone do sterowania i monitorowania urządzeń HVAC. | Instancja bazy danych
Mnfct. Supp. | Energy Monitoring System (Electricity) | Mnfct. Supp. - Energy Monitoring System (Electricity) | Obejmuje skomputeryzowane systemy monitorowania nadzoru i kontroli systemu zasilania. | Kontroler systemu automatyki - Networked
Mnfct. Supp. | OT Infrastructure | Mnfct. Supp. - OT Infrastructure | Active Directory, Serwery backupowe dla OT/SCADA, Drukarki w sieci OT etc. | Kontroler systemu automatyki - Standalone
Mnfct. Supp. | Engineering Tools | Mnfct. Supp. - Engineering Tools | Obejmuje laptopy z narzędziami inżynierskimi do zarządzania systemami i aplikacjami OT (np. Siemens STEP7, TIA), aplikacje do konfiguracji falowników itp. | Magazyn danych
Mnfct. Exec. | MES | Mnfct. Exec. - MES | Obejmuje systemy wykonawcze odpowiedzialne za planowanie, optymalizację i śledzenie przesyłu. | Panel HMI
Building | BMS: Building Management System | Building - BMS: Building Management System | Obejmuje skomputeryzowane systemy do scentralizowanego zarządzania systemami w budynkach, takie jak HVAC i media | Przelicznik
Building | Public Address System | Building - Public Address System | Dźwiękowe systemy ostrzegawcze | Serwer wirtulany
Building | Elevators | Building - Elevators | Obejmuje urządzenia przeznaczone do sterowania i monitorowania wind oraz podestów ruchomych | Thin Client
Data repository | Data Historian | Data repository - Data Historian | Obejmuje bazy danych do archiwizacji danych z systemów sterowania (np. Historian OSI-PI, iHistorian lub innych). | Urządzenie laboratoryjne
Access Control | Access Control System (Physical) | Access Control - Access Control System (Physical) | Obejmuje skomputeryzowane systemy zarządzania fizycznym dostępem do pomieszczeń / budynków zawierających systemy OT/SCADA | Urządzenie pomiarowe
Safety | SIS: Safety Instrumented System | Safety - SIS: Safety Instrumented System | Obejmuje przemysłowe systemy sterowania, które spełniają funkcje związane z bezpieczeństwem, certyfikowane pod kątem spełnienia wymagań niezawodności (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa - SIL) | Urządzenie sieciowe (Switch)
Safety | ESD: Emergency Shutdown Detection | Safety - ESD: Emergency Shutdown Detection | Obejmuje przemysłowe systemy kontroli odpowiedzialne za bezpieczne wyłączenie procesu lub urządzenia, NIE posiadające certyfikatu potwierdzającego poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. | Urządzenie sieciowe (Router)
Safety | Fire Alarm System | Safety - Fire Alarm System | Obejmuje systemy odpowiedzialne za scentralizowane monitorowanie i kontrolę systemów wykrywania i gaszenia pożaru | Urządzenie sieciowe (Konwerter)
Safety | Gas Detection System | Safety - Gas Detection System | Obejmuje systemy sieciowe odpowiedzialne za wykrywanie gazu