## umowa 2023-26
Kalibracja urządzeń kontrolnych w latach 2023-2026
| Lp | Nazwa Kalibratora | TYP | Nr fabryczny | Moduły | Rodzaj modułów | Ilość sprawdzeń w trakcie umowy | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł
Jarosław | 1 | BEAMEX | MC5 IS | 20096348 | Moduły wewnętrzne | ET-IS moduł sygnałów elektrycznych i temperatury (rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
E-IS moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy - poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny INTB-IS o zakresie 800 do 1200 mbar abs
Moduł ciśnienia INT 1C-IS o zakresie -1 do 1 bar
Moduł ciśnienia INT 6C-IS o zakresie -1 do 6 bar
|  |  |  | 38501 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia EXT 100-IS o zakresie 0 do 100 bar
| 2 | BEAMEX | MC6-Ex | 702294 | Moduły wewnętrzne | TC-R-OUT moduł sygnałów elektrycznych i temperatury(rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
IN moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny PB-Ex o zakresie 70 do 120 kPa abs
Moduł ciśnienia P6C-Ex o zakresie -100 do 600 kPa
Moduł ciśnienia P100-Ex o zakresie -0 do 10 MPa g
|  |  |  | 79502-2021 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia ETX400mC-IS o zakresie -400 do 400 mbar g
| 3 | Opornica dekadowa | OD-1-M6a | 126/2003 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 4 | Opornica dekadowa | OD-1-M6a | 105/2013 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 5 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 787 | 72990026 | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA |  |  | 0
| 6 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 787 | 24690069 | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA |  |  | 0
| 7 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 789 | 26150009 | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA |  |  | 0
| 8 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 789 | 22440027 | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA |  |  | 0
| 9 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 962353 | - | Moduł ciśnienia o zakresie do 7 bar | 2 |  | 0
| 10 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 864031 | - | Moduł ciśnienia o zakresie do 140 bar | 2 |  | 0
| 11 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 256231 | - | Moduł ciśnienia o zakresie do 500 bar | 2 |  | 0
| 12 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 255811 | - | Moduł cisnienia o zakresie do 70 bar | 2 |  | 0
| 13 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 255268 | - | Moduł cisnienia o zakresie do 1 bar | 2 |  | 0
| 14 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 468247 | - | Moduł cisnienia o zakresie do 7 bar | 2 |  | 0
| 15 | Miernik elektroniczny temperatury Fluke Hart Scientific | 1502A | A1C607 | - | Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
| 16 | Piec kalibracyjny Fluke | 9142 | B7C273 | - | Zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC, Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
|  |  | 5609 | 05139 | Moduł zewnętrzny | Termometr referencyjny - zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC
Strachocina | 1 | BEAMEX | MC5 IS | 20096440 | Moduły wewnętrzne | ET-IS moduł sygnałów elektrycznych i temperatury (rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
E-IS moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy - poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny INTB-IS o zakresie 800 do 1200 mbar abs
Moduł ciśnienia INT 1C-IS o zakresie -1 do 1 bar
Moduł ciśnienia INT 6C-IS o zakresie -1 do 6 bar
|  |  |  | 39587-2009 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia EXT 100-IS o zakresie 0 do 100 bar
| 2 | DRUCK | DPI 620G IS | 5217735 | Moduły wewnętrzne | moduł sygnałów elektrycznych i temperatury (rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość, impulsy)
[5 empty] | Moduł zewnętrzny | PM620IS – iskrobezpieczny moduł ciśnienia, zakres: -100 do 700 kPa g (względne)
PM620IS – iskrobezpieczny moduł ciśnienia, zakres: +/- 20 kPa (względne)
PM620IS – iskrobezpieczny moduł ciśnienia, zakres: 1,2 bar a (absolutne)
PM620IS – iskrobezpieczny moduł ciśnienia, zakres: 0 do 10 MPa (względne)
| 3 | BEAMEX | MC6-Ex | 702893 | Moduły wewnętrzne | TC-R-OUT moduł sygnałów elektrycznych i temperatury(rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
IN moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny PB-Ex o zakresie 70 do 120 kPa abs
Moduł ciśnienia P6C-Ex o zakresie -100 do 600 kPa
Moduł ciśnienia P100-Ex o zakresie -0 do 10 MPa g
|  |  |  | - | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia ETX400mC-IS o zakresie -400 do 400 mbar g
| 4 | Opornica dekadowa | ELAP RD-1a | 9165 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 5 | Opornica dekadowa | MDR-93/2-6aa | 16-006 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 6 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 787 | 86820013 | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA
| 7 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 789 | 22440026 | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA
| 8 | Piec kalibracyjny Fluke | 9142 | B7C271 | - | Zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
|  |  | 5609 | 05019 | Moduł zewnętrzny | Termometr referencyjny - zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC
| 9 | Piec kalibracyjny Fluke | 9142 | C31899 | - | Zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC, Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
|  |  | 5609 | 8743 | Moduł zewnętrzny | Termometr referencyjny - zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC
Kraków | 1 | BEAMEX | MC5 IS | 20096441 | Moduły wewnętrzne | ET-IS moduł sygnałów elektrycznych i temperatury (rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
E-IS moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy - poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny INTB-IS o zakresie 800 do 1200 mbar abs
Moduł ciśnienia INT 1C-IS o zakresie -1 do 1 bar
Moduł ciśnienia INT 6C-IS o zakresie -1 do 6 bar
|  |  |  | 39588-2009 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia EXT 100-IS o zakresie 0 do 100 bar
| 2 | BEAMEX | MC6-Ex | 702294 | Moduły wewnętrzne | TC-R-OUT moduł sygnałów elektrycznych i temperatury(rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
IN moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny PB-Ex o zakresie 70 do 120 kPa abs
Moduł ciśnienia P6C-Ex o zakresie -100 do 600 kPa
Moduł ciśnienia P100-Ex o zakresie -0 do 10 MPa g
|  |  |  | 79502-2021 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia ETX400mC-IS o zakresie -400 do 400 mbar g
| 3 | Opornica dekadowa | MDR-93/2-6aa | 04-037 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 4 | Precyzyjny miernik temperatury | TM-917 | 26490 | - | Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
| 5 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 161153 | - | Moduł ciśnienia o zakresie do 140 bar | 2 |  | 0
| 6 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 962336 | - | Moduł ciśnienia o zakresie do 140 bar | 2 |  | 0
| 7 | Manometr precyzyjny | Crystal XP2i | 468245 | - | Moduł ciśnienia o zakresie do 7 bar | 2 |  | 0
| 8 | Piec kalibracyjny Fluke | 9142 | B7C263 | - | Zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC, Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
|  |  | 5609 | 05142 | Moduł zewnętrzny | Termometr referencyjny - zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC
Pogórska Wola | 1 | BEAMEX | MC5 IS | 20096349 | Moduły wewnętrzne | ET-IS moduł sygnałów elektrycznych i temperatury (rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
E-IS moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy - poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny INTB-IS o zakresie 800 do 1200 mbar abs
Moduł ciśnienia INT 1C-IS o zakresie -1 do 1 bar
Moduł ciśnienia INT 6C-IS o zakresie -1 do 6 bar
|  |  |  | 38500-2009 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia EXT 100-IS o zakresie 0 do 100 bar
| 2 | BEAMEX | MC6-Ex | 702894 | Moduły wewnętrzne | TC-R-OUT moduł sygnałów elektrycznych i temperatury(rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
IN moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny PB-Ex o zakresie 70 do 120 kPa abs
Moduł ciśnienia P6C-Ex o zakresie -100 do 600 kPa
Moduł ciśnienia P100-Ex o zakresie -0 do 10 MPa g
|  |  |  | - | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia ETX400mC-IS o zakresie -400 do 400 mbar g
| 3 | Opornica dekadowa | 1067 | 2385E22 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 4 | Opornica dekadowa | MDR-93/2-6aa | 03-002 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
| 5 | Piec kalibracyjny DRUCK | DBC150TS | 10647 | - | Zakres wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20, +40 | 2 |  | 0
| 6 | Piec kalibracyjny Fluke | 9142 | B99940 | - | Zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC, Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
|  |  | 5609 | 6546 | Moduł zewnętrzny | Termometr referencyjny - zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC
| 7 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 789 | 24680017 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
[5 empty] | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA
[5 empty] | - | pomiar napięcia stałego -4 + 4 VDC
[5 empty] | - | pomiar napięcia stałego -40 + 40 VDC
| 8 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 789 | 24680017 | - | Zakres pomiarowy 0 - 10 kOhm | 2 |  | 0
[5 empty] | - | pomiar prądu stałego -30 + 30mA
[5 empty] | - | zadawanie prądu stałego 0…20mA
[5 empty] | - | pomiar napięcia stałego -4 + 4 VDC
[5 empty] | - | pomiar napięcia stałego -40 + 40 VDC
Sandomierz | 1 | BEAMEX | MC6-Ex | 702294 | Moduły wewnętrzne | TC-R-OUT moduł sygnałów elektrycznych i temperatury(rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
IN moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny PB-Ex o zakresie 70 do 120 kPa abs
Moduł ciśnienia P6C-Ex o zakresie -100 do 600 kPa
Moduł ciśnienia P100-Ex o zakresie -0 do 10 MPa g
|  |  |  | 79502-2021 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia ETX400mC-IS o zakresie -400 do 400 mbar g
| 2 | BEAMEX | MC5 IS | 20106672 | Moduły wewnętrzne | ET-IS moduł sygnałów elektrycznych i temperatury (rezystancja, czujniki termoparowe i rezystancyjne typ K, generacja i pomiar sygnałów elektrycznych) | 2 |  | 0
E-IS moduł sygnałów elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość - poza zakresem akredytacji, impulsy - poza zakresem akredytacji)
Moduł barometryczny INTB-IS o zakresie 800 do 1200 mbar abs
Moduł ciśnienia INT 1C-IS o zakresie -1 do 1 bar
Moduł ciśnienia INT 6C-IS o zakresie -1 do 6 bar
|  |  |  | 42937-2010 | Moduł zewnętrzny | Moduł ciśnienia EXT 100-IS o zakresie 0 do 100 bar
| 3 | Piec kalibracyjny Fluke | 9142 | B99855 | - | Zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC, Punkty wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20,+40 st. C | 2 |  | 0
|  |  | 5609 | 6545 | Moduł zewnętrzny | Termometr referencyjny - zakres pomiarowy -25 - 150 ᵒC
| 4 | Piec kalibracyjny DRUCK | DBC150 | 10648 |  | Zakres wzorcowania -20, -10, 0, +10, +20, +40 | 2 |  | 0
| 5 | Multimetr uniwersalny Fluke | 87V EX | 14910276 |  | Napięcie DC: Zakres pomiarowy 600 mV – trzy punkty Zakres pomiarowy 6V – trzy punkty Zakres pomiarowy 60V – pięć punktów Zakres pomiarowy 600V – trzy punty Prąd DC: Zakres pomiarowy 600µA – dwa punkty Zakres pomiarowy 6000 µA – jeden punkt Zakres pomiarowy 60mA – trzy punkty Zakres pomiarowy 6A – dwa punkty Zakres pomiarowy 10 A – jeden punkt Napięcie AC: Zakres pomiarowy 600mV – dwa punkty Zakres pomiarowy 6V – jeden punkt Zakres pomiarowy 60V – trzy punkty Zakres pomiarowy 600V– dwa punkty Prąd AC: Zakres pomiarowy 600µA – dwa punkty Zakres pomiarowy 6000 µA – jeden punkt Zakres pomiarowy 60mA – trzy punkty Zakres pomiarowy 6A – dwa punkty Zakres pomiarowy 10 A – jeden punkt | 2 |  | 0
| 6 | Multimetr uniwersalny Fluke | Fluke 789 | 26150012 |  | pomiar prądu stałego -30 + 30mA | 2 |  | 0
zadawanie prądu stałego 0…20mA
| 7 | Multimetr uniwersalny Fluke | 87V EX | 10760241 |  | Napięcie DC: Zakres pomiarowy 600 mV – trzy punkty Zakres pomiarowy 6V – trzy punkty Zakres pomiarowy 60V – pięć punktów Zakres pomiarowy 600V – trzy punty Prąd DC: Zakres pomiarowy 600µA – dwa punkty Zakres pomiarowy 6000 µA – jeden punkt Zakres pomiarowy 60mA – trzy punkty Zakres pomiarowy 6A – dwa punkty Zakres pomiarowy 10 A – jeden punkt Napięcie AC: Zakres pomiarowy 600mV – dwa punkty Zakres pomiarowy 6V – jeden punkt Zakres pomiarowy 60V – trzy punkty Zakres pomiarowy 600V– dwa punkty Prąd AC: Zakres pomiarowy 600µA – dwa punkty Zakres pomiarowy 6000 µA – jeden punkt Zakres pomiarowy 60mA – trzy punkty Zakres pomiarowy 6A – dwa punkty Zakres pomiarowy 10 A – jeden punkt | 2 |  | 0
[8 empty] | Razem netto | 0