**Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”**

**FORMULARZ CENOWY**

**Tabela nr 1: Usługa kalibracji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Typ urządzenia** | **Szacunkowa ilość kalibracji urządzeń w okresie obowiązywania Umowy (szt.)** | **Ilość posiadanych urządzeń\*(szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 usługę kalibracji za 1 urządzenie (PLN)** | **Stawka podatki VAT (%)** | **Wartość netto (PLN)**  **(kol 3 x kol 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | MultiPro 1 gazy ex | 8 | 2 |  | 23% |  |
| **2.** | MultiPro 2 gazy ex | 28 | 7 |  | 23% |  |
| **3.** | MultiPro 4 gazy ex | 60 | 15 |  | 23% |  |
| **4.** | MultiRAE Lite ex | 24 | 6 |  | 23% |  |
| **5.** | Qrae Plus ex | 88 | 22 |  | 23% |  |
| **6.** | Qrae II ex | 56 | 14 |  | 23% |  |
| **RAZEM\*\*** | | | | | |  |

\*Podana ilość urządzeń podlegających wycenie w okresie obowiązywania umowy jest szacunkowa i służy wyłącznie do porównania ofert. W okresie realizacji zamówienia ilości urządzeń mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego

\*\*RAZEM = SUMA WARTOŚCI NETTO POZYCJI 1-6

**Tabela nr 2: Usługa naprawy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj naprawy urządzenia Honeywell** | **Szacunkowa ilość napraw w okresie obowiązywania Umowy\* (szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 usługę naprawy za 1 urządzenie (PLN)** | **Stawka podatku VAT (%)** | **Wartość netto (PLN)**  **(kol 3 x kol 4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Naprawa układu elektronicznego miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 2. | Wymiana filtra LEL miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 3. | Wtmiana filtra LEL wraz z adapterem miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 4. | Czyszczenie płyty głównej miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 5. | Naprawa układu zasilającego miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 6. | Wymiana akumulatora miernik Qrae Plus ex | 1 |  | 23% |  |
| 7. | Wymiana akumulatora miernik Qrae II ex | 1 |  | 23% |  |
| 8. | Wymiana akumulatora miernik MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 9. | Wymiana ładowarki ATEX miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 10. | Wymiana czujnika metanu miernik Qrae Plus ex | 1 |  | 23% |  |
| 11. | Wymiana czujnika metanu miernik Qrae II ex | 1 |  | 23% |  |
| 12. | Wymiana czujnika metanu miernik MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 13. | Formatowanie akumulatora adapterem miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 14. | Wymiana czujnika tlenu miernik Qrae Plus ex | 1 |  | 23% |  |
| 15. | Wymiana czujnika tlenu miernik Qrae II ex | 1 |  | 23% |  |
| 16. | Wymiana czujnika tlenu miernik MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 17. | Naprawa panelu głównego płyty miernika Qrae Plus ex, Qrae II ex, MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 18. | Czyszczenie płyty głównej miernik MultiPro ex | 1 |  | 23% |  |
| 19. | Formatowanie akumulatora miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 20. | Naprawa układu zasilającego miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 21. | Naprawa układu elektronicznego miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 22. | Wymiana akumulatora miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 23. | Wymiana ładowarki ATEX miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 24. | Wymiana czujnika metanu miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 25. | Wymiana czujnika tlenu miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 26. | Wymiana czujnika tlenku węgla miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 27. | Wymiana czujnika siarkowodoru miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 28. | Wymiana płytki z wyświetlaczem, LED miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| 29. | Wymiana płytki z wyświetlaczem, LED miernik Qrae Plus ex | 1 |  | 23% |  |
| 30. | Wymiana płytki z wyświetlaczem, LED miernik Qrae II ex | 1 |  | 23% |  |
| 31. | Wymiana płytki z wyświetlaczem, LED miernik MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 32. | Wymiana pompy miernik Qrae Plus ex | 1 |  | 23% |  |
| 33. | Wymiana pompy miernik Qrae II ex | 1 |  | 23% |  |
| 34. | Wymiana pompy miernik MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 35. | Wymiana uszczelki płaskiej obudowy miernik Qrae plus ex | 1 |  | 23% |  |
| 36. | Wymiana uszczelki płaskiej obudowy miernik Qrae II ex | 1 |  | 23% |  |
| 37. | Wymiana uszczelki płaskiej obudowy miernik MultiRAE Lite ex | 1 |  | 23% |  |
| 38. | Wymiana uszczelki płaskiej obudowy miernik Multi Pro ex | 1 |  | 23% |  |
| **RAZEM\*\*** | | | | |  |
| **Wartość netto razem (suma wartości netto Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2)\*\*\*:** | | | | |  |

\*Podana ilość urządzeń podlegających wycenie w okresie obowiązywania umowy jest szacunkowa i służy wyłącznie do porównania ofert. W okresie realizacji zamówienia ilości urządzeń mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego

\*\* RAZEM = SUMA WARTOŚCI NETTO POZYCJI 1-38

\*\*\*Uwaga: Wyliczoną powyżej wartość netto należy przenieść do Formularza "Oferta" (załącznik nr 3 do SWZ).