## Arkusz1
Załącznik nr 1.7 do OPZ
Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku Zamawiającego, które stanowić będą składniki majątku, nadające się do dalszego wykorzystania
lp | składników majątku Zamawiającego | sposób postępowania
1 | Odcinek dolotowy i wylotowy układu pomiarowego | zezłomować
2 | Gazomierz Turbinowy DN300 G2500 PN16 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
3 | Przelicznik sieciowy PLUM MacMAT IIA | zezłomować
4 | Przetwornik ciśnienia DRUCK PTX 611 SN: 1075175 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
5 | Przetwornik ciśnienia DRUCK PTX 611 SN: 966994 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
6 | Przetwornik temperatury zewnętrznej LIMATHERM APTOPZ SN: 0899 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
7 | Przetwornik temperatury KFAP APTR1 SN: 98-7334 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
8 | Szafka telemetrii 1 (3xzasilacz, 2xmodem, 2xakumulator, 2xINTSII, 2xantena GSM - komplet) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
9 | Szafka telemetrii 2 (4xkowenter ADAM, 1xHUB ICP Das, listwy zaciskowe - komplet) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
10 | System detekcji gazu (Centralka MD4.Z 1 sztuka wraz z głowicami gazometrycznymi DEX 4szt.) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
11 | Separator CIBA wraz z ochronnikiem DEHN | przekazać do Zamawiającego (SDM)
12 | Separator MTL (4 sztuki) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
13 | Rejestrator MacREJ II | przekazać do Zamawiającego (SDM)
14 | Rejestrator MacR2 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
15 | Zawory trójdrogowe CKMT (2 sztuki) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
16 | Puszka łączeniowa EX (2 sztuki, podłączenie sygnalizacji ZSZ) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
17 | Zasilacz MeanWell DR-120 | przekazać do Zamawiającego (SDM)
18 | Gazomierz Miechowy G10 produkcja 2019 wraz z impulsatorem | przekazać do Zamawiającego (SDM)
19 | Manometry różnicowe 2 sztuki (na filtrach wstępnych) | przekazać do Zamawiającego (SDM)
20
AKP
21 | Krańcówki drzwi (3sztuki) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
22 | Manometry różnicowe 2 sztuki (na filtrach ciągów redukcyjnych) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
Technologia
23 | Reduktory FL (4szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
24 | Pilot reduktora PS79 (4szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
25 | Zawory szybko zamykające BM5 (2szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
26 | Zawory wydmuchowe ARMAK (2szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
Kotłownia
27 | Sterownik MIRECO wraz z czujnikami temperatury (1kpl) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
28 | Pompa obiegowa (1szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
29 | Reduktor Tartarinii R-25 (1szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)
30 | Instalacja wodna - Zawory wydmuchowe ARMAK (4szt) | przekazać do Zamawiającego (SDCS)