- Miejsce kontroli

| 1.1 | Lokalizacja wg danych administracyjnych | woj./pow./gm./obr./nr dz. (w zależności od potrzeb) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Lokalizacja wg trasy gazociągu | Pz (od...do)/km (od…do) (w zależności od potrzeb) |
| 1.3 | Typ i nr punktu pomiarowego | Wg dokumentacji |

- Zakres kontroli i kryteria odbioru

| 2.1 | Dokument odniesienia | nr instrukcji |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Technologia wykonania przyłączenia kabla do ścianki rury | Np. Pin Brazing |
| 2.3 | Data wykonania |  |

- Czynności kontrolne

Zestawienie specyfikacji połączeń i wyniki badań

- Przyłącze wykonał

| Imię, nazwisko | Nr zaświadczenia kwalifikacyjnego | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

- Prace nadzorował

| Imię, nazwisko | Nr zaświadczenia kwalifikacyjnego | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

- Przyrządy pomiarowe

| Lp. | Nazwa przyrządu | Typ | Nr fabryczny | Klasa dokładności | Nr i data ważności świadectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załączniki: (dokumentacja zdjęciowa obrazująca etapy pracy)

- Wyniki kontroli		Pozytywny/Negatywny *)

*) niepotrzebne skreślić

- Uwagi:

| 9.1 | Treść | W przypadku negatywnego wyniku kontroli wymagany jest komentarz i rekomendacja podjęcia działań korygujących |
| --- | --- | --- |

| Kierownik robót (w razie potrzeby) | Kontroler jakości (w razie potrzeby) | Kierownik Budowy | Inspektor Nadzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko/ podpis: | Imię i nazwisko/ podpis: | Imię i nazwisko/ podpis: | Imię i nazwisko/ podpis: |

- Specyfikacja połączeń i wyniki badań

| Lp. | Miejsce przyłączenia |  |  | Typ kabla | Rodzaj izolacji rury przewodowej | Grubość izolacji rury przewodowej [mm] | Rodzaj izolacji użytej do zaizolowania przyłącza | Elektroda odniesienia3) |  | d | rp | Ub2) |  | Sziz2) | m 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja1) | nr | oznaczenie |  |  |  |  | U1 [mV] | U2 [mV] | [mm] | [m] | [kV] | tak/nie | tak/nie | tak/nie |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)  przykładowe wpisy: przewód gazowy, rura ochronna, rura wydmuchowa z rury ochronnej, rura upustowa, powłoka kabla telef., pancerz kabla telef. Itp.,

2)  pozytywny wynik badania oznaczyć symbolem „+”,

3) stała elektroda odniesienia - wypełniać jeśli jest, jeśli nie ma wpisać „-„

Legenda:

U1 – różnica potencjałów pomiędzy stałą elektrodą odniesienia,  a elektrodą wzorcową,  zmierzona pomiędzy elektrodami umieszczonymi obok siebie na dnie wykopu,

w miejscu  docelowej lokalizacji elektrody stałej, dopuszczalna wartość wynosi  ±20 mV

U2 – różnica potencjałów pomiędzy stałą elektrodą odniesienia,  a elektrodą wzorcową,  zmierzona pomiędzy elektrodami umieszczonymi w ten sposób, aby stała

elektroda była umieszczona na dnie wykopu,  w miejscu  jej docelowej lokalizacji, a elektroda wzorcowa na powierzchni  gruntu możliwie blisko osi pionowej

elektrody stałej

d –   grubość ścianki rury (dotyczy starych gazociągów, np. w punktach wyrównania potencjałów),

rp   – rezystancja skrośna przyłącza zmierzona miernikiem małych rezystancji (MMR)

Ub  – napięcie próby izolacji (poroskopem iskrowym),

Sziz – szczelność powłoki izolacyjnej kabla sprawdzona przed ułożeniem kabla pętlą poroskopu   lub w wannie wypełnionej elektrolitem miernikiem izolacji

przy napięciu 1000V

m  – próba mechaniczna (uderzenie młotkiem o masie 1kg z wysokości  1m)