# Załącznik nr 4

do Procedury wykonywania prac niebezpiecznych poza elementami sieci przesyłowej i TLNG

Broszura informacyjna dla Wykonawcy zewnętrznego

przekazująca informacje o obowiązkach i zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w związku z wykonywaniem pracy na obiekcie GAZ-SYSTEM

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC WYKONAWCY ZABRANIA SIĘ:

- Rozpoczęcia prac bez uzgodnień z GAZ-SYSTEM S.A.

- Dopuszczenia do pracy osób nieposiadających:

  - aktualnych badań lekarskich

  - wstępnego szkolenia bhp oraz instruktażu stanowiskowego

  - stosownych uprawnień i kwalifikacji z zakresu wykonywanej pracy

- Korzystania z maszyn, urządzeń i narzędzi niesprawnych oraz bez ważnych badań i przeglądów;

- Używania urządzeń oraz telefonów komórkowych nieprzystosowanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (jeżeli występują);

- Wykonywania prac niebezpiecznych bez uzgodnionego przez upoważnione służby GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia na prowadzenie tych prac (jeżeli konieczne);

- Spożywania alkoholu oraz wykonywania pracy po jego spożyciu, a także po spożyciu środków odurzających;

- Używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

- Wykonywania prac na wysokości oraz w wykopach bez odpowiednich zabezpieczeń;

- Zastawiania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne i pożarowe;

- Utrudniania swobodnego dostępu do sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;

- Gromadzenie odpadów powstałych w czasie prac poza miejscami do tego przewidzianymi.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego uwzględniającą zagrożenia występujące przy wykonywaniu pracy na Obiekcie sieci przesyłowej;

- Niezwłocznie poinformować Biuro BHP i PPOŻ. GAZ-SYSTEM S.A. o zaistniałych podczas wykonywania pracy: wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, wybuchu, pożarze, innych niebezpiecznych zdarzeniach;

- Uzgodnienia sposobu wykonania prac w zależności do rodzaju prac na podstawie: uzgodnień np. warunków technicznych wydanych na piśmie, instrukcji wykonania prac, dokumentacji projektowej.

- Utrzymanie w należytym porządku terenu wykonywania prac;

- Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

- Przeprowadzenie Instruktaży stanowiskowych i zaznajomienie pracowników z zagrożeniami przed rozpoczęciem wykonywanej pracy za pisemnym poświadczeniem.

- Wykonywanie określonych prac przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne (pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i aktualne szkolenia z zakresu bhp)

- Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej przed zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych prac.

- Zgłaszanie informacji do Biura BHP i PPOŻ GAZ-SYSTEM S.A. o zaistniałych Zdarzeniach (w tym m.in.: wypadkach przy pracy, pożarach, wybuchach, chorobach zawodowych, oraz innych niebezpiecznych zdarzeniach) (Tel.22 220 12 71, e-mail: sekretariat.bh@gaz-system.pl)

- Właściwe oznakowanie i ogrodzenie miejsca wykonywanej pracy.

- Usuwanie wszelkich uchybień w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie działań kontrolnych, w terminach uzgodnionych w Protokole z kontroli stanu BHP, sporządzonym przez pracownika Biura BHP i PPOŻ.

INFORMACJE O OBIEKCIE:

- Nazwa obiektu: ………………………………………………………………………………………………

- Data / okres realizacji prac: ………………………………………………………………………………

- Krótki opis prac: ……………………………………………………………………………………………..

- Występujące zagrożenia:

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Oznakowanie Zagrożenia | Występuje [TAK/NIE] / UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wybuch lub pożar w wyniku uszkodzenia mechanicznego elementów sieci gazowej lub innych źródeł energii Wszelkie prace w strefie kontrolowanej elementów gazowej lub innych źródeł można prowadzić tylko po uzgodnieniu sposobu ich wykonania, a niektóre tylko pod nadzorem. |  |  |
|  | Strefy zagrożenia wybuchem. W strefach zagrożenia wybuchem nie używaj otwartego ognia, narzędzi mogących być źródłem zapłonu, urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Stosuj odzież antyelektrostatyczną i trudnopalną, prowadź ciągły pomiar stężenia metanu i tlenu. |  |  |
|  | Wysokie ciśnienie. Otwarcie armatury, rozłączenie połączeń, rozcięcie elementów sieci gazowej pod ciśnieniem spowoduje gwałtowne uwolnienie energii, wskutek czego może dojść do uszkodzenia ciała, a w przypadku obecności źródła zapłonu do wybuchu lub pożaru. |  |  |
|  | Wyparcie tlenu Pracując w przestrzeni zamkniętej pamiętaj o prowadzeniu ciągłego pomiaru stężenia i tlenu. Niezidentyfikowana nieszczelność może doprowadzić do wypierania tlenu.. |  |  |
|  | Głębokie wykopy. Zabezpieczaj wykop barierkami, zabezpieczaj ściany wykopu przed osunięciem, zapewnij bezpieczne zejścia/wyjścia, używaj sprzętu do asekuracji podczas pracy w wykopach. |  |  |
|  | Prace dźwigiem, wiszące przedmioty. Podczas pracy dźwigiem zabrania się przebywania osób w strefie zagrożenia. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w wykopie podczas opuszczania do niego rurowych elementów sieci gazowej. |  |  |
|  | Kontakt z płomieniem bądź elementami o wysokiej temperaturze. Zachowaj szczególną ostrożność podczas prac z otwartym ogniem, stosuj się do przepisów przeciwpożarowych. |  |  |
|  | Upadek z wysokości lub na tym samym poziomie. Pracując na wysokości pamiętaj o stosowaniu właściwych zabezpieczeń. |  |  |
|  | Kontakt z wirującymi częściami maszyn. Pamiętaj o stosowaniu prawidłowych osłon i zabezpieczeń w strefach niebezpiecznych maszyn. Należy wykonywać okresowe przeglądy i badania maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Porażenie prądem elektrycznym. Nie dotykaj urządzeń elektroenergetycznych noszących ślady uszkodzenia. Stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej. |  |  |
|  | Hałas i drgania w środowisku pracy. Pamiętaj o stosowaniu ochronników słuch. |  |  |
|  | Kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Używając niebezpieczne substancje chemiczne stosuj środki ochrony osobistej wskazane w Kartach charakterystyki, które muszą być dostępne w miejscu wykonywanej pracy. |  |  |

Inne zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy charakterystyczne dla danego obiektu: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za umowę: ……………………………………………

UWAGI:

- Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa powszechnego w szczególności przepisów BHP w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca zewnętrzny

Informacje o zagrożeniach przekazał:

……………………………………...

Podpis osoby wyznaczonej ze strony GAZ-SYSTEM S.A.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązkach i zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w związku wykonywaniem pracy na obiekcie GAZ-SYSTEM

Informacje o zagrożeniach przyjął:

……………………………………...

Podpis osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy zewnętrznego