**14 Wykaz elementów przedmiotu zamówienia, co do których**

**Zamawiający określił wymagania dotyczące kraju pochodzenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Nazwa** | **Ilość** | **Materiał** |
| 1 | Rura stalowa PSL 2 SAWH DN900 914,4x12,0 mm, mat. L485ME izolacja 3LPE kl.B3 wg PN-EN ISO 21809-1 (lub równoważnej) o gr. 3,1mm | 18 m | L485ME |