Wymagania względem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

(wg rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego)

STWiORB zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

STWiORB w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Roboty podstawowe - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty sposób zagregowania robót.

Roboty tymczasowe - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

Prace towarzyszące - są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

- STWiORB-y powinny być opracowane z uwzględnieniem podziału robót na:

  - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;

  - Roboty budowlane w zakresie gazociągu i obiektów budowlanych;

  - Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

  - Roboty wykończeniowe w zakresie gazociągów i obiektów budowlanych.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

  - Stronę tytułową, która obejmuje:

    - Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
(Przedmiot opracowanej dokumentacji projektowej)

    - Adres obiektu budowlanego

(opis lokalizacji obiektu)

    - W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

– grup robót,

– klas robót,

– kategorii robót,

(zgodnie z szczegółowym wykazem Wspólnego Słownika Zamówień)

    - Nazwę i adres Zamawiającego

    - Nazwę specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i jej numer

    - Imię i nazwisko osoby opracowującej STWiORB

  - Część ogólną, która obejmuje:

    - Przedmiot i zakres robót budowlanych,
(Wskazanie tego co opisuje STWiORB, roboty podstawowe, wskazanie wielkości, granic, obszarów jakie obejmują roboty budowlane w zakresie opracowywanego projektu)

    - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
(Wykaz prac towarzyszących i robót tymczasowych względem opisywanej roboty podstawowej, opis robót i prac z podaniem istotnych elementów wpływających na powodzenie robót podstawowych)

    - Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

      - Organizacji robót budowlanych,
(proponowane zagospodarowanie pasa montażowego uwzgledniające przedmiotowe roboty, dojazdy, zabezpieczenia uzbrojenia sąsiadującego, szkice)

      - Zabezpieczenia interesów osób trzecich,
(Zakres oddziaływania robót, sposób zabezpieczenia przed spodziewanymi lub prawdopodobnymi negatywnymi skutkami prowadzenia prac)

      - Ochrony środowiska,
(Wymienienie zapisów lub uwarunkowań decyzji środowiskowej i zapisów wynikających z innych dokumentów niezbędnych do spełnienia przy wykonywaniu robót)

      - warunków bezpieczeństwa pracy,
(wskazania dotyczące BHP, ograniczenia, oznakowania robót charakterystyczne dla opisywanej roboty, doszczegółowienie wytycznych do Planu BIOZ)

      - zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
(opis niezbędnego zakresu zaplecza budowy, schemat, lokalizacja poszczególnych elementów)

      - warunków dotyczących organizacji ruchu,
(wskazanie danych, tras, niezbędnych uzgodnień, ograniczeń i warunków dotyczących organizacji ruchu, powyższe powinno być spójne z organizacją robót budowlanych)

      - ogrodzenia,
(zakres i rodzaj niezbędnych ogrodzeń i zabezpieczeń dla prowadzenia robót)

      - zabezpieczenia chodników i jezdni,
(rozwiązania zabezpieczeń, sposobu wykonania i utrzymania)

    - Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
(wskazanie konkretnych wymagań, parametrów polecanych przez projektanta na podstawie zapisów norm)

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
(wskazanie zakresu parametrów technicznych sprzętu i maszyn, ich ilości, sposobu rozmieszczenia i warunków współdziałania)

  - Wymagania dotyczące środków transportu;
(ilość, rodzaj, dopuszczalna nośność, szczególnie w zakresie specjalnych środków transportu niezbędnych do użycia w związku z robotami)

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
(podanie sposobu i kolejności prac wraz z określeniem sposobu wykończenia i tolerancji wymiarowych dla danej pracy, wskazanie szczegółów technologicznych istotnych dla prawidłowości robót budowlanych i informacji istotnych dla odcinków robót o odmiennych parametrach, wskazanie przerw technologicznych i ograniczeń dla innych robót lub czynności, wyszczególnienie wymagań niestandardowych)

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
( czas, miejsce, ilość i sposób przeprowadzenia kontroli, wykaz niezbędnych badań i metody ich przeprowadzenia w trakcie procesu wykonywania robót. Zasady odbioru z podaniem kryteriów odbiorowych dla etapów robót)

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

( Zasady dotyczące przedmiarowania zakresu przed rozpoczęciem prac z uwzględnieniem zaprojektowanych parametrów technicznych niezbędnych dla prawidłowego obliczenia wartości a także planowania ich wykonania.  Obmiar wykonanych prac uwzględniający użyte materiały, sprzęt oraz zastosowane technologie jako czynnik porównawczy do przedmiaru robót)

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
(zasady finalne odbioru robót)

  - Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
(rozliczenie wykonania robót, dokumenty, protokoły, dzienniki prac)

  - Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wymagania do sporządzenia Przedmiaru Robót

i Kosztorysu Inwestorskiego

- Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego .

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Definicje zgodnie z wyjaśnieniami z w/w rozporządzeń.

| Roboty Podstawowe | - | minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót; |
| --- | --- | --- |
| Prace Towarzyszące | - | prace niezbędne do wykonania Robót Podstawowych niezaliczane do Robót Tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą; |
| Roboty Tymczasowe | - | prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania Robót Podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu Robót Podstawowych; |
| Cena Jednostkowa | - | suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz Kosztów Pośrednich i zysku, obliczoną na jednostkę przedmiarową Robót Podstawowych |
| Jednostkowe Nakłady Rzeczowe | - | nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej Roboty Podstawowej; |
| Katalogi | - | publikacje zawierające Jednostkowe Nakłady Rzeczowe |
| Koszty Pośrednie | - | składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej, uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu; |
| Przedmiar Robót | - | dokument zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania Robót Podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych Robót Podstawowych; |
| Założenia Wyjściowe do Kosztorysowania | - | dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wartość kosztorysową robót. |

- Przedmiar Robót zawiera:

  - Zestawienie przewidywanych do wykonania Robót Podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania,

(czyli zestawienie minimalnych zakresów prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót),

  - Szczegółowy opis wyszczególnionych robót lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

(Wskazany opis ma zawierać informacje niezbędne dla realizacji Roboty Podstawowej wynikające z opracowywanej dokumentacji projektowej, wykaz Prac Towarzyszących i Robót Tymczasowych, wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, sprzętu i maszyn oraz środków transportu. Należy wskazać wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót Podstawowych),

  - Obliczenie i zestawienie jednostek przedmiarowych Robót Podstawowych.

(Wyliczenie jednostek przedmiarowych należy przedstawić w sposób umożliwiający sprawdzenie przyjętych elementów obliczenia).

- Poszczególne elementy Przedmiaru Robót, tj. strona tytułowa, spis działów, tabela przedmiaru oraz informacje podawane dla każdej pozycji Przedmiaru - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia przywołanego w pkt. 1, litera a)

- Zawartość Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia przywołanego w pkt. 1, litera b).

- Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego należy poprzedzić określeniem Założeń Wyjściowych do Kosztorysowania.

- Sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego powinno polegać na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych Przedmiarem Robót jako sumy iloczynów liczby jednostek przedmiarowych Robót Podstawowych i Cen Jednostkowych Robót Podstawowych bez podatku VAT, zgodnie z wzorem przedstawionym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 1, litera b).

- Ceny Jednostkowe Robót Podstawowych – w pierwszej kolejności należy stosować Ceny Jednostkowe Robót Podstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych publikacji. Należy wskazać dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia Cen Jednostkowych. Powyższe dotyczy Robót Podstawowych, dla których istnieją dostępne na rynku Ceny Jednostkowe – istnieje dostępność firm specjalizujących się w ich wykonaniu. Dla pozostałych Robót Podstawowych należy wykonać kalkulacje szczegółowe Cen Jednostkowych.

- Wykonując kalkulacje szczegółowe Ceny Jednostkowej należy:

  - określić Jednostkowe Nakłady Rzeczowe – w pierwszej kolejności przy ustalaniu Jednostkowych Nakładów Rzeczowych stosuje się analizę indywidualną. W sytuacji wykazania braku możliwości wykonania analizy indywidualnej dla określenia Jednostkowych Nakładów Rzeczowych można zastosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich Katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielości określonych w Katalogach.

  - ustalić stawki i ceny czynników produkcji stosując w kolejności:

    - analizę własną.

    - dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

  - podać ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu.

  - ustalić wskaźniki narzutu Kosztów Pośrednich i zysku według danych rynkowych, w tym danych z zawartych umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych – według analizy indywidualnej.

- Przed przystąpieniem do finalnego opracowania Przedmiaru Robót oraz kosztorysu inwestorskiego należy odpowiednio uzgodnić z Zamawiającym:

  - stopień zagregowania robót przy określaniu Robót Podstawowych,

  - spis i podział Przedmiaru Robót, a dla robót budowanych obejmujących wiele obiektów, podział całej inwestycji na obiekty budowlane,

  - zakres Robót Tymczasowych niezbędnych do uwzględnienia w Przedmiarze Robót ze względu na istniejące podstawy do ich odrębnego rozliczenia.

  - Założenia Wyjściowe do Kosztorysowania,

  - Ceny Jednostkowe dla Robót Podstawowych,

  - Jednostkowe Nakłady Rzeczowe wynikające z analizy indywidualnej,

  - proponowane do zastosowania kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,

wskaźniki narzutów Kosztów Pośrednich i zysku.

- Kosztorys inwestorski, w którym zastosowano zmodyfikowane kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone o odpowiednich Katalogach, powinien zawierać stosowne wyjaśnienia dla wprowadzanych zmian.

Określone rozporządzeniem załączniki do kosztorysu inwestorskiego w postaci kalkulacji szczegółowych Cen Jednostkowych, analiz indywidualnych nakładów rzeczowych oraz analiz własnych cen czynników produkcji i wskaźników narzutów Kosztów Pośrednich i zysku, powinny umożliwić potwierdzenie zasadności ich zastosowania.

- Nieuwzględnione Roboty Tymczasowe oraz Prace Towarzyszące winny być uwzględnione w opracowywanym Zbiorczym Zestawieniu Kosztów