## Arkusz1
|  | Wydanie XV |  | styczeń 2026 |  |  | Załącznik nr Z.P.02.O.02-21
DZIENNA KARTA PRACY EKSPLOATACYJNEJ - SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNEJ
|  | NR ZLECENIA Można uzupełnić po wykonaniu pracy |  |  | DATA
NAZWA OBIEKTU
ZAKRES PRACY
PODSTAWA WYKONANIA PRACY Należy wskazać nazwę Instrukcji eksploatacji oraz jej punkty opisujące prace w danym dniu
Uwaga! Jeżeli Instrukcja eksploatacji nie zawiera opisu pracy należy opracować Instrukcji wykonania pracy i pisemne polecenie pracy nietypowej
A | WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA (zaznaczyć właściwe na podstawie instrukcji eksploatacji i zakresu prac)
Wybuch/pożar mieszaniny gazu ziemnego Wybuch/pożar innego niż gaz ziemny środka palnego
Kontakt z wirującymi częściami maszyn i elementami będącymi w ruchu – ostrymi elementami
Praca w strefach zagrożenia wybuchem
| Praca w pobliżu stref zagrożenia wybuchem |  |  |  | Wypadki komunikacyjne
| Rozszczelnienie elementów sieci znajdującej się pod wysokim ciśnieniem |  |  |  | Porażenie prądem elektrycznym
| Wyparcie tlenu z przestrzeni pracy przez gaz ziemny lub inny czynnik |  |  |  | Hałas i drgania w środowisku pracy
| Praca na wysokości - upadek z wysokości Potknięcie poślizgnięcie – upadek na tym samym poziomie |  |  |  | Praca w wykopach- obsunięcie ścian/ szalunków
| Kontakt z płomieniem bądź elementami o wysokiej temperaturze |  |  |  | Promieniowanie UV - VIS - IR
| Kontakt z substancjami lub mieszaninami chemicznymi: ciecze - pyły – gazy – aerozole |  |  |  | Promieniowanie jonizujące
| Zagrożenia środowiskowe: atak ze strony zwierząt – ukąszenia przez owady – oddziaływanie roślin (np. barszcz Sosnowskiego) |  |  |  | ….................................................................................................................
….................................................................................................................
| Praca z dużym wydatkiem energetycznym pow. 1500 kcal |  |  |  | ….................................................................................................................
B | ŚRODKI OCHRONY I ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE ADEKWATNE DO WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ
| Apteczka I pomocy |  | Hełm ochronny |  |  | Trwałe zabezpieczenie odcięć
| Ubranie ochronne i obuwie: letnie zimowe |  | Hełm pilarza |  |  | Oznakowanie odcięć
| spawalnicze antyprzecięciowe |  | Czapka wzmocniona |  |  | Podwójne odcięcie
| Ubranie ochronne i obuwie: antyprzecięciowe |  | Okulary ochronne |  |  | Otwarcie przestrzeni w podwójnych odcięciach
| Kombinezony multiochronne |  | Gogle |  |  | Odgazowanie obiektu technologicznego w całości
| Maski/półmaski filtrujące |  | Przyłbica poliwęglanowa |  |  | Bariery wygradzające – taśmy ostrzegawcze
| Maski/półmaski filtrująco pochłaniające |  | Przyłbica siatkowa |  |  | Rękawice: ochronne antyelektrostatyczne
| Aparaty powietrzne |  | Przyłbica spawalnicza |  |  | antytermiczne antywibracyjne
| Detektor przenośny: |  | Sprzęt asekuracyjny |  |  | przeciwchemiczne/antybiologiczne
| CH4 O2 H2S CO inne:…............. |  | Kotwienie |  |  | …..................................
| Dozymetr |  | Uziemienie |  |  | …..................................
| Sorbent/ neutralizator |  | Sprzęt elektroizolacyjny |  |  | …..................................
| Oznakowanie/tablice – ostrzegawcze – informacyjne - zakazu |  |  |  |  | …..................................
| Ekrany/bariery: przeciwhałasowe – przeciw promieniowaniu świetlnemu |  |  |  |  | …..................................
| Środki PPOŻ: gaśnica śniegowa szt.…. – gaśnica proszkowa szt.….. - koc gaśniczy szt.…. |  |  |  |  | …..................................
Uwagi:
NADZORUJĄCY |  | Przed rozpoczęciem prac udzieliłem pracownikom wykonującym prace, instruktażu w zakresie zasad bezpiecznego wykonania pracy, pouczyłem o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożenia i awaryjnych. Zapoznałem członków Zespołu z obowiązującymi zasadami realizacji prac w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
zaznaczyć przy pracy gazoniebezpiecznej Oświadczam, że rozpocząłem ciągły pomiar stężenia metanu i tlenu.
|  | IMIĘ I NAZWISKO |  |  |  | PODPIS
Przeczytałem i zrozumiałem treść opisu pracy w Instrukcji eksploatacji. Potwierdzam znajomość wymagań i obowiązujących zasad wykonania pracy oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z nimi. Zostałem zapoznany z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z indywidualnymi zadaniami podczas wykonywania pracy.
ZESPÓŁ OSÓB DO WYKONANIA PRACY |  | IMIĘ I NAZWISKO |  |  |  | PODPIS
KOORDYNATOR |  | Pisemne poświadczenie Koordynatora. Dotyczy przypadków równoczesnego wykonywania w tym samym miejscu lub wzajemnie powiązanych prac szczególnie niebezpiecznych eksploatacyjnych wraz z innymi pracami.
|  | IMIĘ I NAZWISKO |  |  |  | PODPIS
OSOBY DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W PRACY |  | Pisemne poświadczenie o zapoznaniu z występującymi zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa osób dopuszczonych do udziału w pracy na podstawie pkt 5.4.7 procedury P.02.O.02.
|  | IMIĘ I NAZWISKO |  |  |  | PODPIS