Załącznik nr 1.4 do OPZ

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do współpracy z wykonawcą prac geodezyjnych, któremu Zamawiający zlecił sprawowanie usługi geodezyjnej.

Wykonawca geodezyjny otrzymuje zlecenie prac od Zamawiającego, a wykonawca robót budowlanych zostaje powiadomiony o tym fakcie.

Szczegółowy zakres prac, które realizuje wykonawca geodezyjny przedstawiono zgodnie 
z poniższym wyciągiem z OPZ będącym integralną częścią Zamówienia na sprawowanie usługi geodezyjnej:

- Usługa dotyczy zadania:

„Budowa nowego ZZU przyłączeniowego z gazociągu Tworóg – Komorzno Nitki I i II w miejscu istniejącego ZZU CZ 0200 przyłączeniowego z Nitki I do SP Kokotek I.:

- W zakresie zadania zaprojektowano do wykonania w m. Kokotek:

- 2 odcinki gazociągu DN100 o długościach 11,0 m i 17,0 m

- zespół zaporowo upustowy DN100 z kolumną upustową.

- ogrodzenie terenu wokół ZZU

- elementy czynnej ochrony katodowej w postaci wolnostojącej szafki elektrycznej oraz okablowania pomiarowego monobloku

- elementy instalacji uziemiających z szafką uziemień technologicznych.

- przebudowa istniejącej drogi dojazdowej( gruntowej) wraz z przebudową przepustu drogowego.

Planowana liczba wyjazdów na obiekt: 6-8

W zakres czynności wchodzi sporządzenie mapy powykonawczej do ośrodka w dwóch etapach:

- sporządzenie mapy powykonawczej bez pomiaru zagospodarowania terenu wyłącznie z siecią gazową po wpięciach Z KLAUZULĄ przyjęcia do zasobu geodezyjnego,

- sporządzenie drugiej mapy powykonawczej ostatecznej zawierającej sieci i zagospodarowanie Z KLAUZULĄ przyjęcia do zasobu.

- Sprawowanie geodezyjnej obsługi dotyczącej w/w zadań w zakresie ich wyznaczania w terenie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. 2020 poz. 2052 ze zmianami).

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami), Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. 2020 poz. 2052 ze zmianami) oraz zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego załącznikiem nr 4 do instrukcji PE-DY-I02  „Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych”.

- Ponadto należy dostarczyć informację geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Wykonanie aktualizacji-inwentaryzacji geodezyjnej z zakresu zamówienia dla sekcji mapy z Zasobu Branżowej Mapy Numerycznej Oddziału Świerklany obsługiwanego przez aplikacje V-Mapa 5CE GSDB w formacie plików dgn. Dla realizacji zamówienia Wykonawcy zostaną wydane nieodpłatnie pliki sekcji dgn w skali 1:2000 układu PUWG 2000 z aktualnego Zasobu oraz udzielona czasowa licencja aktualnej wersji V-Mapa  BD (Bentley Map OpenCities Map lub ConnctEction).

- Warunkiem prawidłowo opracowanej sekcji mapy z Zasobu Branżowej Mapy Numerycznej Oddziału Świerklany jest uzyskanie pozytywnej kontroli zdefiniowanej oraz atrybutowej wszytej do aplikacji V-Mapa 5CE GSDB. Pliki dgn w obrębie sekcji układu PUWG 2000 powinny posiadać poprawnie wypełnione również  zakładki „uwagi” określonymi przez Zamawiającego danymi po podpisaniu zamówienia.

- Cena wykonania przedmiotu Zamówienia będzie obejmować wszystkie koszty związane                  z realizacją przedmiotu Zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin rozpoczęcia usługi:

pkt II ppkt 1   - 14 tydzień 2026r. tj. (od 30.03.2026r.),

Dokładny termin rozpoczęcia prac zgodnie z zakresem p. II powyżej, zostanie wskazany przez Zamawiającego ( dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną lub telefoniczną) z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem  przed terminem  rozpoczęcia prac.

Planowany termin zakończenia usługi:   
             pkt II ppkt 1   - 35 tydzień 2026r. tj. (do 28.08.2026r.)