| (pieczęć Wykonawcy) | Formularz „OFERTA” |
| --- | --- |

Zamawiający:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

Składając ofertę w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty nr NP/2026/03/0186/PZ,  my niżej podpisani:

Wykonawca 1 ....................................................................................................................................................

adres ul. ........………….......................................................................................................................................

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….

nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................

NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) …………………..………@.....................................................

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1000047227, specyfikacji ilościowo – jakościowej i wymogami OPZ.

- TERMIN DOSTAWY do 6 tygodni od daty dostarczenia zamówienia (zgodnie z OPZ)

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zaoferowany produkt równoważny | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość netto [PLN] (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Złączka typu T (trójnik), pod rurkę fi 12mm klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-T seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 2 | Złączka prosta pod rurkę fi 8mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-G seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 3 | Złączka prosta pod rurkę fi 10 mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-G seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 50 |  |  |
| 4 | Złączka prosta pod rurkę fi 12 mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-G seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 5 | Złączka kolankowa pod rurkę fi 6mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-W seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 10 |  |  |
| 6 | Złączka kolankowa pod rurkę fi 8mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-W seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 10 |  |  |
| 7 | Złączka kolankowa pod rurkę fi 10mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-W seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 8 | Złączka kolankowa pod rurkę fi 12mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-W seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 9 | Złączka prosta gwintowana pod rurkę fi 8mm, gwint 1/4” NPT, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-GE-NPT seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 10 |  |  |
| 10 | Złączka prosta gwintowana pod rurkę fi 12mm, gwint 1/4” NPT, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-GE-NPT seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 11 | Złączka kolankowa gwintowana pod rurkę fi 12mm, gwint 1/4” NPT, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-WE-NPT seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 12 | Złączka prosta pod rurkę fi 10mm, gwint wewnętrzny calowy BSPP G 1/4”, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-GAI-R seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 13 | Złączka prosta pod rurkę fi 12mm, gwint wewnętrzny calowy BSPP G 1/4”, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-GAI-R seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 10 |  |  |
| 14 | Złączka prosta pod rurkę fi 12mm, gwint wewnętrzny metrycznym M20x1,5, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-GAI-M seria L firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 10 |  |  |
| 15 | Redukcja gwintowana, gwint cylindryczny BSPP z uszczelką miękką NBR, gwint zewnętrzny (G) G 1/4” / gwint wewnętrzny (d1) G 1/2”„ np. typ CE-S-RI-WD firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 16 | Redukcja gwintowana, gwint cylindryczny BSPP z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny (G) G 3/8” / gwint wewnętrzny (d1) G 1/2”np. typ CE-S-RI-WD firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 17 | Redukcja gwintowana, gwint cylindryczny BSPP z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny (G) G 1/2” / gwint wewnętrzny (d1) G 3/4”np. typ CE-S-RI-WD firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 18 | Redukcja gwintowana, gwint cylindryczny BSPP z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny (G) G 1/2” / gwint wewnętrzny (d1) G 1” np. typ CE-S-RI-WD firmy CONEXA Lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 19 | Redukcja gwintowana, gwint cylindryczny BSPP z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny (G) G 3/4” / gwint wewnętrzny (d1) G 1/2”np. typ CE-S-RI-WD firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 20 | Redukcja gwintowana, gwint cylindryczny BSPP z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny (G) G 3/4” / gwint wewnętrzny (d1) G 1” np. typ CE-S-RI-WD firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 5 |  |  |
| 21 | Pierścień zacinający do złączek zaciskowych pod rurkę fi 6mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-D seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 22 | Pierścień zacinający do złączek zaciskowych pod rurkę fi 10mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-D seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 80 |  |  |
| 23 | Korek zaślepiający z o-ringiem do stożka 240 pod rurkę fi 6mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-VKA seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 40 |  |  |
| 24 | Korek zaślepiający z o-ringiem do stożka 240 pod rurkę fi 8mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-VKA seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 25 | Korek zaślepiający z o-ringiem do stożka 240 pod rurkę fi 10mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-VKA seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 50 |  |  |
| 26 | Korek zaślepiający z o-ringiem do stożka 240 pod rurkę fi 12mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-VKA seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 27 | Korek zamykający z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny M20x1,5, np. typ CE-S-VSTI-WD firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 28 | Korek zamykający z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny G 1/2”np. typ CE-S-VSTI-WD firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 29 | Korek zamykający z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny G 1/4”np. typ CE-S-VSTI-WD firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 30 | Korek zamykający z uszczelką miękką NBR gwint zewnętrzny G 1/8”np. typ CE-S-VSTI-WD firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 10 |  |  |
| 31 | Nakrętka DIN 3870 do pierścieni zaciskających pod rurkę fi 6mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-M seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 32 | Nakrętka DIN 3870 do pierścieni zaciskających pod rurkę fi 10mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-M seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 100 |  |  |
| 33 | Nakrętka DIN 3870 do pierścieni zaciskających pod rurkę fi 12mm, klasa ciśnieniowa 315bar, np. typ CE-S-M seria L firmy CONEXA lub równoważny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| 34 | Zestawy nakrętek z pierścieniami DK-LOK - DFSN-6M Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 35 | Zestawy nakrętek z pierścieniami DK-LOK - DFSN-8M Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 36 | Zestawy nakrętek z pierścieniami DK-LOK - DFSN-10M Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 30 |  |  |
| 37 | Zestawy nakrętek z pierścieniami DK-LOK - DFSN-12M Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ |  | 20 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Ceny netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:

- końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się;

- końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia zgodnie z zapisami OPZ.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Umowie 1000047227.

- OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest……………………………………….........

- OFERTĘ niniejszą składamy na … kolejno ponumerowanych stronach wraz z wymaganymi kartami katalogowymi materiałów.

__________________ dnia __ __ 2026 r.                                         ______________________________________

##### Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

##### osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

##### do składania ofert w imieniu Wykonawcy