Załącznik Nr Z.P.02.O.17-01

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH KOTŁOWNI, AUTOMATYKI KOTŁOWNI I INSTALACJI GRZEWCZEJ Nazwa i adres obiektu: .................................................................. Protokół Nr ......................................... z dnia .................... 20....... Zleceniodawca: Wykonawca: (nazwa firmy) (nazwa firmy)

| Instalacje i urządzenia kotłowni | Wynik |  |
| --- | --- | --- |
|  | pozytywny* | negatywny* |
| Przegląd kotła i regulacja palnika nr 1 |  |  |
| Przegląd kotła i regulacja palnika nr 2 |  |  |
| Przegląd kotła i regulacja palnika nr 3 |  |  |
| Przegląd i sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających |  |  |
| Przegląd instalacji gazowej zasilającej kotły gazowe |  |  |
| Kontrola stabilności połączeń elektrycznych oraz - przegląd i sprawdzenie działania automatyki - funkcje sterowania kotłów |  |  |
| Przegląd i sprawdzenie działania - funkcje sterowania układu odbiorników ciepła |  |  |
| Przegląd i konserwacja pomp i armatury |  |  |
| Przegląd instalacji grzewczej |  |  |
| Czyszczenie filtrów |  |  |
| Przegląd i sprawdzenie szczelności instalacji czynnika grzewczego oraz naczynia wzbiorczego |  |  |
| Sprawdzenie działania urządzeń zmiękczających wodę |  |  |
| Sprawdzenie drożności instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej, oraz oczyszczenie siatek w otworach wentylacyjnych |  |  |
| Przegląd i sprawdzenie działania sygnalizacji ostrzegawczej |  |  |
| Przegląd aparatury kontrolno-pomiarowej |  |  |
| Przegląd instalacji gazu obojętnego (dotyczy osuszalni gazu) |  |  |
| Stan powłok malarskich i izolacji termicznej |  |  |
| Stan oznaczeń urządzeń i instalacji, zgodność ze schematem technologicznym kotłowni |  |  |
| Czystość pomieszczenia i urządzeń |  |  |

* - właściwe oznaczyć „X”

| Przedmiot sprawdzenia |  | Wartość ** |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie w instalacji grzewczej (kPa) |  |  |
| Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym (kPa) |  |  |
| Prąd na elektrodzie jonizującej (µA) |  |  |
| Wielkość zaworu bezpieczeństwa (DN) |  |  |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa (kPa) |  |  |
| Moment otwarcia zaworu bezpieczeństwa (kPa) |  |  |
| Parametry czynnika grzewczego | Temperatura zamarzania (˚C) |  |
|  | Kwasowość i zasadowość (wg skali pH) |  |

** - wpisać zmierzone parametry

Zalecenia, uwagi i wnioski:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznik:    REGULACJA PALNIKA GAZOWEGO  …..…………..   szt.

Protokół sporządził (Nadzorujący):

………………………………………………………………………………………………….

(data, imię i nazwisko, podpis)

Protokół przyjął/zatwierdził***:

………………………………………………………………………………………………….

(data, imię i nazwisko, podpis)

*** - pozostawić „przyjął”, jeżeli czynność była wykonywana przez pracowników wykonawcy zewnętrznego.

- pozostawić „zatwierdził” jeżeli czynność była wykonywana przez pracowników GAZ-SYSTEM

| REGULACJA PALNIKA GAZOWEGO Załącznik nr ………… do protokołu nr …………… z dnia …………… Nazwa i adres obiektu: ................................................................ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz: E - Lw - Ls |  | nr kotła …………. |  |
| Typ kotła |  |  |  |
| Moc kotła [kW] |  |  |  |
| Typ palnika / śr. ścieżki gazowej |  |  |  |
| Moc palnika |  |  |  |
| Ciśnienie gazu przed ścieżką gazową |  |  |  |
| * - właściwe zaznaczyć |  |  |  |
| wydruki z analizatora spalin: pełna moc/mała moc** |  | Uwagi: |  |
| pełna moc | _________________ |  |  |
| mała moc | _________________ |  |  |
| Regulacja mocy kotła: TAK □ NIE □ |  |  |  |
| ** - wyniki pomiarów porównać z DTR producenta kotła, a w razie potrzeby wyregulować kocioł |  |  |  |

Protokół sporządził (Nadzorujący):

………………………………………………………………………………………………….

(data, imię i nazwisko, podpis)

Protokół przyjął/zatwierdził***:

………………………………………………………………………………………………….

(data, imię i nazwisko, podpis)

*** - pozostawić „przyjął”, jeżeli czynność była wykonywana przez pracowników wykonawcy zewnętrznego.

- pozostawić „zatwierdził” jeżeli czynność była wykonywana przez pracowników GAZ-SYSTEM