| ………………………. … ………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Formularz OFERTA – CZĘŚĆ III |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający:

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

Składając ofertę w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

nr NP/2026/04/0225/PZ pn. „Dostawa komponentów automatyki przemysłowej. Postępowanie podzielone na cztery części ” , my niżej podpisani:

Wykonawca 1 ....................................................................................................................................................

adres ul. ........………….......................................................................................................................................

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….

nr telefonów ...................................................

NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) …………………..………@.....................................................

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy

nr 1000045906, specyfikacji ilościowo – jakościowej i wymogami OPZ_ Część III

- TERMIN DOSTAWY: do 5 tygodni od daty dostarczenia zamówienia (zgodnie z OPZ_ Część III).

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia na poszczególne elementy za cenę:

CZĘŚĆ III. Dostawa elementów produkcji Schneider Electric.

|  | Przedmiot zamówienia | Symbol | Ilość [szt.] | Cena jedn. [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M580 Moduł ECRA wyspy RIO Performance Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMECRA31210 | 1 |  |  |
| 2. | X80 Moduł wejść cyfrowych 16x24VDC Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMXDDI1602 | 1 |  |  |
| 3. | X80 Moduł wyjść cyfrowych 16x24VDC Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMXDDO1602 | 1 |  |  |
| 4. | X80 Złącze kablowe śrubowe (cage) 20pin Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMXFTB2000 | 4 |  |  |
| 5. | X80 Moduł wejść analogowych 4xU/I Separ Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMXAMI0410 | 1 |  |  |
| 6. | X80 Moduł wyjść analogowych 4xU/I Separ Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMXAMO0410 | 1 |  |  |
| 7. | X80 Kaseta Ethernet, 8 slotów Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMEXBP0800 | 1 |  |  |
| 8. | X80 Zasilacz 110V/220V AC Redundantny Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMXCPS4002 | 1 |  |  |
| 9. | M580 Moduł komunikacyjny OPC UA Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część III | BMENUA0100 | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Postępowanie jest podzielone na 4 części i Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części.

Wymagane załączenie wraz z ofertą karty katalogowej każdego zaoferowanego produktu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań technicznych.

Ceny netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:

- końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się;

- końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia zgodnie z zapisami OPZ_ Część III.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia stanowiącego załącznik w niniejszym postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania.

- OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest ……………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na …  kolejno ponumerowanych stronach wraz z wymaganymi kartami katalogowymi materiałów.

__________________ dnia __ __ 2026 r.                                         ______________________________________

##### Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

##### osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

##### do składania ofert w imieniu Wykonawcy