| ………………………. … ………………………… (pieczęć Wykonawcy) | Formularz OFERTA - CZĘŚĆ II |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający:

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

Składając ofertę w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

nr NP/2026/04/0225/PZ pn. „Dostawa komponentów automatyki przemysłowej. Postępowanie podzielone na cztery części ”, my niżej podpisani:

Wykonawca 1 ....................................................................................................................................................

adres ul. ........………….......................................................................................................................................

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….

nr telefonów ...................................................

NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) …………………..………@.....................................................

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy

nr 1000045906, specyfikacji ilościowo – jakościowej i wymogami OPZ_ Część II

- TERMIN DOSTAWY: do 6 tygodni od daty dostarczenia zamówienia (zgodnie z OPZ_ Część II).

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia na poszczególne elementy  za cenę:

CZĘŚĆ II. Dostawa elementów produkcji Emerson.

|  | Przedmiot zamówienia | Symbol | Ilość [szt.] | Cena jedn. [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CPU 2 MB RAM/FLASH; 1.1GHz; 1x Ethernet; 1x RS232; 1x USB; Energy PACK. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część II | IC695CPE302 | 1 |  |  |
| 2. | Moduł komunikacyjny 2x RS232/422/485 Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część II | IC695CMM002 | 1 |  |  |
| 3. | 8 wejść cyfrowych (24 VDC; logika dodatnia/ujemna) Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część II | IC694MDL634 | 1 |  |  |
| 4. | 8 wyjść cyfrowych (12/24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia) Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część II | IC694MDL732 | 1 |  |  |
| 5. | Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 7 gniazd. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część II | C695CHS007 | 1 |  |  |
| 6. | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 240 VAC; 40W Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ_ Część II | IC695PSA040 | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Postępowanie jest podzielone na 4 części i Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części.

Wymagane załączenie wraz z ofertą karty katalogowej każdego zaoferowanego produktu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań technicznych.

Ceny netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg następujących zasad:

- końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się;

- końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia realizacji przyszłego świadczenia zgodnie z zapisami OPZ_ Część II.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia stanowiącego załącznik w niniejszym postępowaniu  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania.

- OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest ……………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na …  kolejno ponumerowanych stronach wraz z wymaganymi kartami katalogowymi materiałów.

__________________ dnia __ __ 2026 r.                                         ______________________________________

##### Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

##### osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

##### do składania ofert w imieniu Wykonawcy