Załącznik nr 6

Wykaz uprawnień personelu oraz sprzętu technicznego.

- Wykaz sprzętu wymagane do prowadzenia prac:

- Lokalizator infrastruktury podziemnej – minimum 1 szt.

- Miernik do pomiaru rezystywności metodą 4 – elektrodową z możliwością zapisu wyników oraz współrzędnych GPS miejsca pomiaru w pamięci urządzenia – minimum 1 szt.

- Multimetr do pomiarów potencjału – min. 1 szt.

- Rejestrator cyfrowy do rejestrowania parametrów potencjału gazociągu (opcja: z synchronizacją GPS) minimum – min. 3szt – uwaga rejestratory muszą być tego samego producenta i typu. Dopuszcza się użycie rejestratorów wielokanałowych

- Aparat fotograficzny z możliwością geotagowania zdjęć – min. 1 szt.

- Wymagania w zakresie personelu

  - Każda brygada pomiarowa powinna składać z minimum 2 osób. Przy czym każdy zespół powinien składać się z osób posiadających uprawnienia energetyczne gr. 1 i gr. 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji

  - W zakresie uprawnień grupy 1 wymagane uprawnienia w zakresie montażu, obsługi, remontu i kontrolno – pomiarowym do:

    - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

    - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

    - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej;

  - W zakresie uprawnień grupy 3 wymagane uprawnienia w zakresie obsługi do:

    - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

  - Analiza danych korelacyjnych powinna zostać potwierdzona przez specjalistę poziomu 4 zgodnie z normą PN – EN ISO 15257