## AMS
Zadanie: Załącznik: Koszty usług
Zestawienie planowanych usług serwisowych (GE/ETT/MS/AMS/2026) - szacowane koszty dla zamówienia, ceny jednostkowe
"Prowadzenie serwisu AMS dla pomiarów rozliczeniowych (komin E-1 i E-2) oraz pomiarów technologicznych (za elektrofiltrami kotłów K-1, K-2, K-8, przed IOS na kanałach KS-1 i KS-2) oraz dostawy części eksploatacyjnych i zamiennych dla AMS w instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA.”
zapotrzebowanie SAP nr 100161443 z 16.04.2026 | [9 empty] | pomocnicze/założenia - PCC
Zamówienie PCC |  |  | ?
okres zamówienia |  |  | od 01.05.2026 do 31.12.2026
Wykonawca |  |  | UWAGA: wpisać - nazwa firmy - uzupełnienia oferent
Usługi AMS
A - czynności serwisowe
Lp. | Wykonawca Podwykonawca | Nazwa zadania | informacja | kod PKWiU dla usług | wykonanie | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wycena zadania
[5 empty] | godziny |  |  | PLN | (PLN netto)
1 |  | Przeglądy okresowe (półroczne): | [8 empty] | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 |  | AMS Komin E-1 (zakres 1-12): | podest na zew |  |  | kpl. | 2 |  | 0 | 2 | 2
2 |  | AMS Komin E-2 (zakres 1-12): | podest wew |  |  | kpl. | 2 |  | 0 | 2 |  | 2
3 |  | AMS Kocioł pyłowy K-8 (zakres 1-11): | bez przepływomierza (zdemontowany) |  |  | kpl. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | tylko jak plan uruchomienie kotła
4 |  | AMS Kocioł rusztowy K-1 (zakres 1-12): | podest przy elektrofiltrach |  |  | kpl. | 2 |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
5 |  | AMS Kocioł rusztowy K-2 (zakres 1-12): | podest przy elektrofiltrach |  |  | kpl. | 2 |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
6 |  | AMS Kanał spalin KS-1 przed IOS (zakres 1-10): | podest przed IOS |  |  | kpl. | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1
7 |  | AMS Kanał spalin KS-2 przed IOS (zakres 1-10): | podest przed IOS |  |  | kpl. | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1
8 |  | AMS Kanał spalin: analizator Siemens LDS 6 - pomiar NH3 (zakres 13): | podest przed IOS |  |  | kpl. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | w planie przeniesienie pomiaru na K-1/K-2
9 |  | AMS Komin E-1: analizator NeoMonitors LaserGas - pomiar NH3 (zakres 14): | podest na zew |  |  | kpl. | 1 |  | 0 | 1 | 1
2 |  | Gruntowna kalibracja analizatorów Siemens i Sick i zerowanie pyłomierzy Sick: | [8 empty] | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 |  | E-1: analizator Siemens - Ultramat 23 (O2, SO2, NO, CO): | Siemens |  |  | kpl. | 1 |  | 0 | 1 | 1
2 |  | E-2: analizator Siemens - Ultramat 23 (O2, SO2, NO, CO): | Siemes |  |  | kpl. | 1 |  | 0 | 1 |  | 1
3 |  | KS-1 i KS-2: analizator Siemens - Ultramat 23 (O2, SO2): | Siemens |  |  | kpl. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  | K-1, K-2, K-8: analizator Sick - Sidor (O2, NO, CO): | Sick |  |  | kpl. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | Kanał spalin: analizator Siemens LDS 6 (NH3): | Siemens |  |  | kpl. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  | E-2, K-1, K-2, K-8: pyłomierz Sick laserowy typ FW-100 / SP-100: | Sick |  |  | kpl. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 |  | E-1: pyłomierz Sick ekstrakcyjny typ FWE200DH: | Sick |  |  | kpl. | 1 |  | 0 | 1 | 1
3 |  | Serwis
1 |  | Prace serwisowe: | założenie |  |  | Rbg | 16 |  | 0
2 |  | Gotowość serwisowa / telefoniczny numer serwisowy (tele-serwis) | założenie |  |  | m-ce | 8 |  | 0
3 |  | Przyjazd serwisu | założenie |  |  | kpl. | 3 |  | 0
4 |  | Wysyłka serwisowa części | założenie |  |  | kpl. | 2 |  | 0
4 |  | Inne usługi przed pomiarami AST/QAL-2 | [7 empty] | AST | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 |  | badanie funkcjonalności pyłomierza E-1 zgodnie z normą PN-EN 14181 | założenie |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1
2 |  | badanie funkcjonalności pyłomierza E-2 zgodnie z normą PN-EN 14181 | założenie |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 1 |  | 1
3 |  | badanie funkcjonalności analizatorów E-1 zgodnie z normą PN-EN 14181 | założenie |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 1
4 |  | badanie funkcjonalności analizatorów E-2 zgodnie z normą PN-EN 14181 | założenie |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 1 |  | 1
5 |  | Wypożyczenie analizatora Siemens - opcja
1 |  | Wypożyczenie analizatora Ultramat (O2, SO2, NO, CO): | wycena dla rezerwy |  |  | dzien | 0 |  | 0
2 |  | Przygotowanie analizatora do pracy po demontażu analizatora do serwisu | wycena dla rezerwy |  |  | kpl | 0 |  | 0
6 |  | Wypożyczenie analizatora NeoMonitors - opcja
1 |  | Wypożyczenie analizatora NeoMonitors LaserGas (NH3): | wycena dla rezerwy |  |  | dzien | 0 |  | 0
2 |  | Przygotowanie analizatora do pracy po demontażu analizatora do serwisu | wycena dla rezerwy |  |  | kpl | 0 |  | 0
Razem część - A - czynności serwisowe: | [8 empty] | 0
B - części eksploatacyjne
Lp. | Producent | Urządzenie / nazwa części | Nr Kat. Producenta lub oznaczenie firmy serwisowej | kod PKWiU dla usług | dostawa | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wycena zadania
[5 empty] | dni robocze |  |  | PLN | (PLN netto)
1 |  | Tor przygotowania próbki gazu (JCT / M&C / Burkert) | [7 empty] | 2x | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 | JCT / M&C | Wężyk do pompki perystaltycznej | 12.90390 |  |  | szt. | 28 |  | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
2 | JCT | Zestaw filtra do SG JES 300/301 (w tym filtr+oringi+podkładki) | 35.90014 / 35.90100 |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 5 |  | 1 | 2 | 0 | 2
3 | JCT | Zestaw filtra do SG JES 370DeNOx | 35.90104 |  |  | szt. | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JCT | Filtry JH-1GF2 do chłodnicy gazu | 17.00002 |  |  | szt. | 12 |  | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
5 | JCT / M&C | Rolka do SR 25 | 92025799 |  |  | szt. | 24 |  | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4
6 | JCT / M&C | Paset transmisyjny | 29028215 |  |  | szt. | 24 |  | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4
7 | M&C | Wężyk teflonowy fi 4/6mm |  |  |  | m | 10 |  | 0 | 10 | rezerwa LabMatic
1 | M&C | Wkład filtra typ CLF/CLF-5 | 90F2005 |  |  | szt. | 12 |  | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
2 | M&C | Teflonowy wkład filtra typ F-2T | 90F0002 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 1 |  | 1
3 | M&C | Płytka zaworu z o-ringiem do pompy N3-N5 | 90P2111 |  |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 |  | 4 |  | 0 | 4
4 | M&C | Membrana typ S3 do pompy N3-N5 KPE | 90P2120 |  |  | szt. | 4 |  | 0 | 4 |  | 2 |  | 0 | 2
5 | M&C | Płytka zaworu z o-ringiem do pompy N9 | K1233205 |  |  | szt. | 6 |  | 0 | 6 | 2 |  | 4
6 | M&C | Membrana typ S3 do pompy N9 | K1233205 |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 3 | 1 |  | 2
9 | Burkert | Zawór elektromagnetyczny 3/2 (wkład z teflonu - ważne) | 136347 |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 5 | 1 |  | 2 | 0 | 2
2 |  | Analizatory Ultramat 23 (Siemens) | [7 empty] | 1x/2x | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 | Siemens | Pułapki kondensatu | C79451-A3458-S401 |  |  | szt. | 6 |  | 0 | 6 |  | 1 | 2
2 | Siemens | Filtry KL-13 | C79127-Z400-A1 |  |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Siemens | Filtra kalibracji powietrza | 49003410 |  |  | szt. | 12 |  | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
4 | Siemens | Końcówki wlot/wylot | C79451-A3246-C14 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Pyłomierz (Sick) | [7 empty] | 1x/2x | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
7 | Sick | Uszczelka do FWE 200 | 7047654 |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 1 | 1
8 | Sick/Durag | Filtr dmuchawy | SL 81082/ SL 8014 |  |  | szt. | 4 |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
4 |  | Analizator LaserGas (Neo Monitors) | [7 empty] | 1x/2x | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 | Neo Monitors | Zestaw uszczelek | Technopomiar |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 1 | 1
n | Neo Monitors | Inne LaserGas | Technopomiar |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
Razem część - B - części eksploatacyjne: | [8 empty] | 0
C - części zamienne
Lp. | Producent | Urządzenie / nazwa części | Nr Kat. Producenta lub oznaczenie firmy serwisowej | kod PKWiU dla usług | dostawa | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wycena zadania
[5 empty] | dni robocze |  |  | PLN | (PLN netto)
1 |  | Tor przygotowania próbki gazu (JCT / M&C / Burkert) | [7 empty] | x
1 | M&C | Czujnik kondensatu | 17.04000 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
2 | M&C | Kontroler temperatury typ 013 230V | K4600609 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
3 | JCT | Pompa gazu JSP-86 | 85.08620 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 1 | rezerwa LabMatic
4 | JCT | Pompa gazu JSP-89 | 85.08920 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 1 | rezerwa LabMatic
5 | JCT | Pompa kondensatu SR 25 5rpm | 32.00510 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 1 | rezerwa LabMatic
2 |  | Analizatory Ultramat 23 (Siemens) | [7 empty] | AST | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 | Siemens | Źródło IR | C79451-A3468-B206 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 1 | 1
2 | Siemens | Odbiornik SO2 do Ultramat 23 | C79451-A3468-B523 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
3 | Siemens | Odbiornik NO do Ultramat 23 | C79451-A3468-B520 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
4 | Siemens | Odbiornik CO do Ultramat 23 | C79451-A3468-B30 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
5 | Siemens | Modulator z silnikiem | C79451-A3468-B515 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
6 | Siemens | Płyta główna do Analizatora Ultramat 23 | C79451-A3494-D501 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
7 | Siemens | Czujnik przepływu | C79302-Z1210-A2 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
8 | Siemens | Pompa gazu 24V | C79451-A3494-B10 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
9 | Siemens | Czujnik tlenu KE25 do U23 | FIGKE25-F3 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Pyłomierz / analizator Sidor (Sick) | [7 empty] | AST | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 | Sick | Modulator z silnikiem - analizator Sidor | 2039173 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
2 | Sick | Dysza złączki węża - pyłomierz | 4079762 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
3 | Sick | Dysza komory odparow - pyłomierz | 4078248 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
4 | Sick | Dysza termocyklonu - pyłomierz | 4078226 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
5 | Sick | Dysza ssaca - pyłomierz | 4078009 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
6 | Sick | o-ringi 29,82x2,62 - viton - pyłomierz | 7045210 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
7 | Sick | FWE200-O-ring (do rury) - pyłomierz | 7045078 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
8 | Sick | Uszczelka kołnierza k200 - pyłomierz | 7047850 |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Analizator LaserGas (Neo Monitors) | [7 empty] | 1x/2x | E1 | E2 | IOS | OP-130 | K-1/K-2
1 | Neo Monitors | Płyta główna | 9027 90 00 | 100882 |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
2 | Neo Monitors | Karta odbiornika | 9027 90 00 | 101125 |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
3 | Neo Monitors | Wyświetlacz | 9027 90 00 | 100961 |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
4 | Neo Monitors | Zestaw Smart Core z CPU i EPROM | 9027 90 00 | 108661 |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Inne LaserGas |  |  |  | szt. | 0 |  | 0 | 0
Razem część - C - części zamienne: | [8 empty] | 0
PODSUMOWANIE
Razem część - A - czynności serwisowe: | [8 empty] | 0
Razem część - B - części eksploatacyjne: | [8 empty] | 0
Razem część - C - części zamienne: | [8 empty] | 0
SUMA - SZACOWANY ZAKRES ZAMÓWIENIA | [8 empty] | 0
| Komin E-1 | Komin tzw. "mokry" za IOS - bez windy, podest +38,5 m
| Komin E-2 | Komin tzw. "rozruchowy/rezerwowy" - winda, podest +40 m
| pomiary tech | K-1, K-2, K-8, KS-1, KS-2
Uwaga
Ilość poszczególnych usług serwisowych i części jest wyłącznie szacowana, rozliczenie zamówienia będzie powykonawczo na podstawie cen jednostkowych
Zapotrzebowanie/zgłoszenie serwisowe/materiałowe będzie rozliczane Protokołem odbioru częściowego na podstawie zatwierdzonych kart serwisowych.
Oferent podaje ceny jednostkowe poszczególnych usług oraz części.
Sporządził |  | ….................................................................. | …........ | …........
|  | imię, nazwisko, stanowisko | data | data
Note on M60: Marcin Szczepankiewicz: x2
Note on M68: Marcin Szczepankiewicz: x2
Note on M69: Marcin Szczepankiewicz: x2