## RFP
RFP_Modernizacja Serwerowni
Nazwa oferenta | Przedmiot zapytania | Paramtery oferowanej usługi | Ilość | Cena netto 1 szt. | Okres Subksrycpji w mc | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia
| Macierz NVMe zgodnie z Załącznikiem nr 1 | Macierz blokowa klasy enterprise opartej o NVMe – pełna redundancja, deduplikacja, kompresja, RAID‑6, obsługa FC/iSCSI/NVMe‑oF. | 1 |  | 36 | 0 | 0
| Serwer zgodnie z Załącznikiem nr 2 | Dwa serwery 1U klasy korporacyjnej, dedykowane do wirtualizacji (VMware ESXi 8.x). Parametry techniczne i wymagania szczegółowe określa Załącznik nr 2 | 2 |  | 36 | 0 | 0
| Przełączniki zgodnie z Załącznikiem nr 3 | SAN FC 64 Gb/s, z pełną redundancją, zapewniających komunikację z macierzą i serwerami oraz odpowiednią przepustowość bez degradacji wydajności. Wymagania techniczne określa Załącznik nr 3 – Przełącznik FC (2 szt.). | 2 |  | 36 | 0 | 0
| UPS zgodnie z Załącznikiem nr 4 | Dostawa i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego klasy on-line (VFI), zapewniającego nieprzerwaną pracę infrastruktury serwerowej. Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 4 – UPS (Zasilanie awaryjne). | 1 |  | 36 | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0 | 0
Nazwa oferenta | Przedmiot zapytania | Opłata Instalacyjna | Subskrypcja 2 rok | Subskrypcja 3 rok
Macierz NVMe zgodnie z Załącznikiem nr 1
Serwer zgodnie z Załącznikiem nr 2
Przełączniki zgodnie z Załącznikiem nr 3
UPS zgodnie z Załącznikiem nr 4
| SUMA | 0 | 0 | 0