Załącznik nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CPV 09135100 – 5 nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: olej opałowy

Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  oleju  opałowego  lekkiego do celów grzewczych w ilości 4 000,00 litrów z podziałem na 2 części dostawy z uwagi na rejon dostawy do :

| L.p. | Miejsce dostawy(zadanie) | Ilość oleju |
| --- | --- | --- |
|  |  | litry |
| 1 | Hrubieszów ul. Chełmska | 2 000,00 |
| 2 | Rejonowe Warsztaty Techniczne Lublin, Al. Racławickie 44 | 2 000,00 |
| RAZEM |  | 4 000,00 |

Olej opałowy powinien posiadać parametry jakościowe zgodne z PN-C-96024                                      i Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016. poz.2008):

Wartość opałowa 			– min. 42,6 MJ/kg

Temperatura  zapłonu 			– min.56°C

Zawartość siarki 				– max. 0,10%

Temperatura płynięcia 			– max. - 20°C

Gęstość w temperaturze 15°C 	– 860kg/m³

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA obejmuje  dostawy  oleju  opałowego  lekkiego                              o  parametrach   jakościowych    zgodnych    z    PN-C-96024  i  Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016. poz.2008) do: Hrubieszowa, ul. Chełmska

| Wartość opałowa (minimalna) MJ/kg | Temp. Zapłonu (minimalna) 0C | Zawartość siarki (maksymalna) % (m/m) | Temp. Płynięcia (maksymalna) 0C | Gęstość w temp. 150 C kg/m3 | Zamówiona ilość litry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,6 | 560C | 0,1 | -200C | 860 | 2 000,00 |

Podstawowa dostawa oleju opałowego maksymalnie do 2 000 litrów. Rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiornika odbiorcy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

.

CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego                   o parametrach jakościowych  zgodnych z PN-C-96024  i  Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia  1 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016. poz.2008) do:

- Rejonowych Warsztatów Technicznych w Lublinie, Al. Racławickich 44, Lublin

| Wartość opałowa (minimalna) MJ/kg | Temp. Zapłonu (minimalna) 0C | Zawartość siarki (maksymalna) % (m/m) | Temp. Płynięcia (maksymalna) 0C | Gęstość w temp. 150 C kg/m3 | Zamówiona ilość litry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,6 | 560C | 0,1 | -200C | 860 | 2 000,00 |

Podstawowa dostawa oleju opałowego maksymalnie 2 000,00 litrów do punktu przy ul. Wyścigowej 24/26 oraz 2 500 litrów Al. Racławickich 44. Rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiornika odbiorcy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

- Zakres usług obejmuje:

Dostawę oleju opałowego lekkiego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy

- Sposób obliczania ceny za 1000 L oleju opałowego

- Podstawa ustalenia ceny jednostkowej jest średnia arytmetyczna z notowań cen netto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego w temperaturze referencyjnej 15oC producentów PKN ORLEN S.A oraz LOTOS S.A. podanych do publicznej informacji na stronie internetowej aktualnych na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu;

- Upust – określony kwotowo i wyrażony cyfrą i słownie w złotych, nie podlega zmianie

|  |  |  | Cena jednostkowa netto PKN ORLEN S.A. aktualna na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu |  | + | Cena jednostkowa netto LOTOS S.A. aktualna na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena jednostkowa netto (ofertowa) |  | = | (za 1000 litrów) |  |  | (za 1000 litrów) |  | - | Wartość upustu netto |  |
| (za 1000 litrów) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | w PLN (za 1000 litrów) |  |

- Ponadto:

- Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, za względu na to że wartość zamówienia uzależniona jest od ceny hurtowej oleju opałowego. Zatankowana ilość będzie dostosowana do wartości umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego lekkiego  do celów grzewczych o parametrach jakościowych:

- wartość opałowa 	             	– min. 42,6 MJ/kg

- temperatura  zapłonu 		– min.56°C

- zawartość siarki 			– max. 0,10%

- temperatura płynięcia 		– max. - 20°C

- gęstość w temperaturze 15°C 	– 860kg/m³

- Wykonawca na podstawie otrzymanego zamówienia ponosi odpowiedzialność                za prawidłowe i skuteczne dostarczenie do osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w miejscu odbioru awiza w formie faksu informującego                 o planowanym miejscu, terminie i wielkości partii dostawy, nie później niż do godziny 14°° na 2 dni poprzedzające ujawniony w treści awiza termin dostawy.

- Olej opałowy należy dostarczyć cysternami samochodowymi, zgodnie                       z wymaganiami normy PN-C-04024:1991 lub równoważnej, wyposażonymi                  w końcówki wlewowe z zalegalizowanym odmierzaczem w jednostkach miary – „litr”

- Olej opałowy należy dostarczyć z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.

- Wykonawca realizuje dostawy w terminach i ilościach, na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia zbiornika magazynowego punkcie dostawy                    i potwierdzenia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego odebrania partii oleju opałowego w dokumencie przewozowym.

- W czasie wykonywania dostaw Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków: bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa chemicznego.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej               w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem Umowy i posiada aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, ważną przez cały okres świadczenia dostaw.

- Wykonawca ustanawia swego przedstawiciela.

- Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 816 t.j.), ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie osób i mienia (D.U. z 2021 r. poz. 469), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1266 t.j.) oraz Regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego.

- Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia - DU-3.14.3(A), sygn. Szt. Gen. 1705/2023 wprowadzonej Decyzją Nr Z-4/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku dokumentu uzupełniającego ”Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A)”, Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z 2021 r. poz.177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr  Z-115 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z 2021 r. poz. 177).

- W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:

- aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Wykonawca dostawy jest zobowiązany  stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:

- wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

- Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie, i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Termin wykonania zamówienia :

30 dni od dnia podpisania umowy

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Dotyczy wszystkich części zamówienia