SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

- Zamawiający 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań -  Krzesiny ul. Silniki 1.

- Adres  inwestycji : Jednostka Wojskowa  4430 Śrem

ul. Sikorskiego 2 .

- Przedmiot  robót.

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

- Nazwa zadania.

tj. ” Remont pokryć dachowych na budynkach w kompleksie 1795 
          w m. Nochowo i kompleksie 2981,  2982 w m. Śrem”.

1.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem częściowym pokryć dachowych papowych przesłon w kompleksie 1795 w m. Nochowo, oraz pokryć dachowych w kompleksie 2981,2982 w m. Śrem  w JW. 4430 Śrem.

Wymiana , remont, naprawa pokrycia dachu" określa zbiór wymagań dla wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu istniejących pokryć dachowych papą termozgrzewalną:

- pokrycia zadaszeń  przesłon na strzelnicy garnizonowej,

- pokrycia wiatrołapów wejść do budynków nr 13,18 w kompleksie 2982,

- naprawa nieszczelności pokryć dachowych budynków garażowych nr 7,13 w kompleksie 2981,

- naprawa opierzeni parapetów okiennych zewnętrznych budynku garażowego nr 24 kompleks 2981,

- założenie wywietrznika w kominie budynek nr 9  kompleks 2982.

2.  Zakres stosowania ST:

Zakres stosowania specyfikacji technicznej Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robót nią objętych i jest integralna częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.

3. Zakres robót.

Zakres robót podstawowych objętych niniejsza specyfikacja :

- naprawa pokrycia dachowego papowego przesłon papą zgrzewalną z zalataniem dziur, naprawą deskowania dachu przy użyciu płyty OSB, tarcicy obrzynanej 32 mm w różnych miejscach    – 220 m2,

- drobne naprawy pokrycia dachowego polegająca na wstawieniu łat do 1m2 w powierzchni naprawianej dachu  przesłon strzelnicy – 15 szt.,

- pokrycie miejsc naprawianych dachów papą termozgrzewalna przesłon – 220 m2.,

- naprawa obróbek blacharskich kołnierzy, elementów metalowych wystających ponad dach   ( wywietrzników metalowych), dylatacji dachowych papą termozgrzewalną budynek nr 7,13 garaże kompleks 2981 – 78 m2.,

- jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną po oczyszczeniu istniejącego pokrycia budynek nr 9 , wejścia – wiatrołapy budynki nr 13,18 kompleks 2982 – 129,5 m2.,

- uzupełnienie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych budynek nr 24 kompleks 2981 – 2,2 m2.,

- wykonanie i montaż wywietrznika z blachy tytan cynk fi 100 mm w kominie wentylacyjnym budynek nr 9 kompleks 2982 z obróbką przed dostawaniem się wody do przewodu wentylacyjnego – 1 szt.

Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji technicznej i załączonym przedmiarze robót.

4. Informacja  o  terenie  budowy.

Teren  przekazania  placu  budowy  obejmuje  dojścia do w/w budynków od zewnątrz.             W imieniu Zamawiającego SOI Śrem zapewni swobodny wjazd na teren kompleksu na którym znajduje się budynki.            .

5. Organizacja  robót , przekazanie  placu  budowy.

Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  osobnym  protokółem.

Organizacja  robót  będzie  na  bieżąco  korygowana  z  inspektorem  nadzoru  SOI Śrem.

6. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.

Należy  przestrzegać  ogólne  warunki  w  zakresie  ochrony  własności  publicznej  i  prywatnej .

7. Ochrona  środowiska.

Zagrożenia   występują  przy pracach na wysokości.

8. Warunki  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrona  przeciwpożarowa  na  budowie.

Zgodnie  z  przepisami  ustawy – Prawo  Budowlane nie jest konieczne  opracowanie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  „ Plan  BIOZ „.

Wykonawca winien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej na ogólnych zasadach.

9.   Ogrodzenie  placu  budowy.

Z  uwagi  na  charakter  robót  i  zakres  robót   trzeba   będzie   wygrodzić   plac budowy  taśmą  ostrzegawczą, oraz  wywiesić oznakowania ostrzegawcze o wykonywaniu prac. Prace  stwarzają zagrożeń dla osób wykonujących prace na

w wysokościach, oraz osób poruszających się w obrębie wykonywanych prac dekarskich.

10. Nazwy i  kody : grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót .

Kategoria robót :    Roboty w zakresie wykonywania naprawy i konserwacji pokryć dachowych. CPV: 45261900-3

11.Wymagania  ogólne  dotyczące  przechowywania , transportu ,warunków  dostaw , składowania  i  kontroli  jakości  i  narzędzi i wyrobów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie   materiałów i narzędzi  w  wyznaczonym  miejscu na terenie i przy miejscu wykonywania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia  realizacji do czasu odbioru końcowego.

12.Materiały , narzędzia  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.

-papa podkładowa papa –asfaltowa na osnowie tekturowej,

- papa wierzchniego krycia papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z włókniny poliestrowej, o właściwościach : - mechanicznych przy rozciąganiu - wzdłużnym min. 900 N - poprzecznym min. 700 N - gramatura osnowy min. 250 g/m2 - grubość min. 5,2 mm - reakcja na ogień - min. kl. E, stopień rozprzestrzeniania ognia - NRO - współczynnik oporu dyfuzyjnego - min. u = 20 000.

- kit asfaltowy bez wypełniaczy,

- lepik asfaltowy bez wypełniaczy,

- płyta OSB min 22 mm,

- wkręty do drewna  8 cm,

- tarcica obrzynana 32 mm,

- gwoździe papowe ocynkowane,

- gwoździe budowlane ocynkowane okrągłe,

- kwas solny,

- drut stalowy okrągły miękki ocynkowany,-

- roztwór asfaltowy do gruntowania,

- gaz propan-butan,

- uszczelniacz dekarski,

- blacha tytan cynk  min  0,55 mm,

- wywietrznik cylindryczny o śr do 100 mm,

- silikon uszcze4lniający.

13.Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom.

Nie dotyczy.

14. Wariantowe  stosowanie  materiałów.

Dopuszcza się tylko te o lepszych właściwościach i parametrach stosowane w budownictwie.

16. Wymagania  dotyczące  sprzętu , narzędzi oraz  przyrządów  do  wykonania  robót .

Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  zadania  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  sprzętu  i  narzędzi.

16.1 Sprzęt i środki transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w niniejszej specyfikacji technicznej i nakładach w załączonym przedmiarze robót .

Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych należy stosować zgodnie z instrukcja firmowa opracowana przez producenta pap.

Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego sprzętu : - palnik gazowy jednodyszowy z wężem o dług. min. 15,0 m; - mały palnik gazowy do obróbek dekarskich; - butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg.

Materiały  pomocnicze  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed  przesuwaniem podczas  transportu .

17.   Wymagania  dotyczące  właściwości  wykonania  robót  budowlanych .

17.1   Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót .

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robot  zgodnie  z  umową , za ich  zgodność  z   wymaganiami  specyfikacji    technicznej  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru. Wykonawca nie musi ustanowić kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Wykonawca winien znać niezbędne zasady i technologie  , które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i technologii podczas prowadzenia robót.

Zostanie o tym poinstruowany przez odpowiednie osoby funkcyjne odpowiedzialne za przestrzeganie powyższych ustaleń.

17.2 Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze szczegółowa specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiały  stosowane do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji technicznej, powinny mieć miedzy innymi: - aprobaty techniczne, bądź produkowane zgodnie z normami; - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobata techniczna lub z PN; - certyfikat na znak bezpieczeństwa; - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; Sposób transportu i składowania materiałów papowych powinien być zgodny z warunkami technicznymi ogólnie przyjętymi w budownictwie.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami obowiązujących norm  i niniejszej ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

17.3 Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy m. in. :

-  wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie technologii wykonywania robót.

- zachowanie wszelkich warunków bhp i p.poż przy wykonywaniu robot.

18. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

19.   Likwidacja  placu  budowy .

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego  uporządkowania  terenu .

Uporządkowanie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami  administracyjnymi  o  porządku i zasadami wykonywania robót i odbiorów robót.

20.     Kontrola , badania  i  odbiór  robót  budowlanych .

20.1.  Badania  prowadzone  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego .

W  szczególności  kontrola  powinna  obejmować :

- sprawdzenia  wykonania  zgodnie  z  kosztorysem ofertowym i powykonawczym wykonanych robót,

- sprawdzenia  prawidłowości  przywrócenia placu budowy ,

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami, technologiami itp.

21.    Dokumentacja  budowy .

Wykonawca nie  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy , przechowywania  jej  i  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom  uprawnionych  organów .

22.    Wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru  robót .

22.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  .

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z   kosztorysem  ofertowym  i  specyfikacją  techniczną , w  ustalonych  jednostkach .

22.2  Zasady  określania  ilości  robót .

Jednostką  obmiarową  jest  szt /sztuka / , m / metr/ . m2/ metr kwadratowy.

23 .     Odbiór  robót  budowlanych.

23.1 .  Rodzaje  odbiorów.

Występują  następujące  rodzaje  odbiorów :

- odbiór  częściowy ( te elementy które zanikają w wyniku postępu robót,  których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione.

- odbiór  robót  zanikających

- odbiór  końcowy

- odbiór  pogwarancyjny

23.2     Odbiór  robót  zanikających .

W trakcie ich realizacji po zgłoszeniu telefonicznym inspektorowi nadzoru Zamawiającego.

23.3   Odbiór  końcowy .

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót

budowlanych .

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  odbiorze  końcowym  n/w  dokumentów :

- kosztorys powykonawczy.

- rozliczenie materiałów z demontażu jeśli takie wystąpią w trakcie wykonywania robót,

- aprobaty techniczne wbudowanych materiałów

24.      Rozliczenie  robót .

Rozliczeniu  obejmują  roboty  budowlane  objęte  zawartą  umową  o  wykonanie

robót.

25.     Przepisy i dokumenty związane

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych przepisów podano w ST-0.”Warunki ogólne” .

Ogólne przepisy bhp i p.poż. obowiązujące  przy wykonywaniu danego zakresu robót.

Przepisy - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C : zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe. Wydanie ITB W-wa 2004 r.

26.  Dokumentacja  kosztorysowa.

Zbigniew Czeryba  SOI Śrem.

27.  Wykonawca  robót  otrzymuje :

- 1 egz. Przedmiaru  robót

- 1 egz. Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

28.  Akty  prawne i  inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne .

Przepisy związane

· PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.

· PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

· PN-B-27618 Papa asfaltowa .

· PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Normy - PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. - PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe uszczelniające. - PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. - PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości. - PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. - PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. - PN-EN 612:1999 Rury spustowe z blachy.

Blacha BN-EN-1179.

29. Wskazana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.

W dni robocze od godz. 7.30 – 15.00  tel. 261 524 390, 261 524 393, 696 62 166.

Opracował :                                                                                                                                                               Zbigniew Czeryba