Załącznik nr 3a

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU

CZYSZCZENIA RYNIEN W m. Śrem

1.  Zamawiający 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny ul. Silniki

2.   Adres  inwestycji : Jednostka Wojskowa  4430 Śrem ul. Sikorskiego 2 .

3.    Przedmiot  robót.

tj. ” Czyszczenie  rynien i rur spustowych przed sezonem zimowym 2024/25”.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru prac związanych z przygotowaniem budynków do okresu

zimowego. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami

technologicznymi.

Zakres prac:

- Czyszczenie rynien dachowych budynków kompleks  koszarowy 2982,

budynki  nr 2, 3,  5, 6, 7, 10, 11,12, 13,18, kompleks 2981 budynki nr 20, 
                           24, 27, 32

2) Wywóz odpadów (liści) na wskazane miejsce na odległość do 2 km. – 1 kurs.

- Informacja  o  terenie  wykonywania prac.

Teren  przekazania  obejmuje  dojścia do w/w budynków

od zewnątrz. W imieniu Zamawiającego SOI Śrem zapewni swobodny wjazd

na teren kompleksów na których znajdują się budynki.

- Organizacja, przekazanie  terenu wykonywania usługi.

Przekazanie  nastąpi  osobnym  protokółem.

Organizacja  wykonywanej usługi  będzie  na  bieżąco  korygowana  
              z  inspektorem  nadzoru  SOI Śrem.

- Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.

Należy  przestrzegać  ogólne  warunki  w  zakresie  ochrony  własności

publicznej  i  prywatnej .

- Ochrona  środowiska.

Nie dotyczy

- Warunki  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrona  przeciwpożarowa  na  budowie.

Wykonawca winien przestrzegać przepisy BHP  przy wykonywaniu prac na

wysokości oraz ochrony przeciwpożarowej na ogólnych  zasadach.

9.    Ogrodzenie  terenu.

Z  uwagi  na  charakter  wykonywanych prac nie trzeba   będzie   wygrodzić 
           miejsc wykonywania usługi  taśmą ostrzegawczą, oraz wywiesić oznakowania
           ostrzegawczego. Należy zachować środki ostrożności i wyznaczyć osobę do
           pilnowania i informowania osób postronnych, aby nie zbliżały się do miejsca 
           wykonywania prac. Prace stwarzają zagrożenie dla osób poruszających się 
           w obrębie wykonywanych prac.

- Nazwy i  kody : grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót .

kategoria :   Usługa w zakresie wykonywania konserwacji pokryć dachowych.

- Wymagania  ogólne  dotyczące  przechowywania , transportu ,warunków  dostaw , składowania  i  kontroli  jakości  i  narzędzi i wyrobów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  i za wszelkie materiały

i urządzenia używane w trakcie wykonywanej usługi od rozpoczęcia   realizacji do
           czasu odbioru końcowego.

- Materiały , narzędzia  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie – nie dotyczy.

- Wymagania  dotyczące  sprzętu , narzędzi do  wykonania  usługi.

Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  zadania  powinien  wykazać

się  możliwością  korzystania  ze  sprzętu  i  narzędzi.

-  wysięgnik koszowy.

-  drabiny do prac dekarskich,

- sprzęt do wywozu liści, powstałych odpadów po czyszczeniu rynien.

- Wymagania  dotyczące  środków  transportu .

Narzędzia do wykonywania prac  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
            transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed  przesuwaniem  podczas  transportu .

- Wymagania  dotyczące  właściwości  wykonania  prac .

15.1   Ogólne  wymagania.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  prac  zgodnie  z  umową/ 
          zleceniem, za ich  zgodność  z   wymaganiami  specyfikacji     technicznej  oraz
          poleceniami  inspektora  nadzoru.

15.2 Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy m. in. :

- zgłaszanie stwierdzonych przy czyszczeniu rynien uwag odnośnie uszkodzeń

obróbek, rynien, rur spustowych,  pokryć dachowych stwierdzonych podczas

wykonywania czynności  określonych w zamówieniu.

16. Określenia podstawowe

Narzędzia do czyszczenia rynien dachowych.

17. Likwidacja, uporządkowanie miejsca wykonywania prac .

Wykonawca  jest  zobowiązany  do    pełnego  uporządkowania  terenu – miejsca 
     wykonywania prac.

Uporządkowanie  terenu   stanowi  wymóg  określony  przepisami  administracyjnymi
     o  porządku i zasadami wykonywania i odbiorów usługi.

18. Kontrola , badania  i  odbiór  usługi.

18.1.  Badania  prowadzone  przez  inspektora  nadzoru.

W  szczególności  kontrola  powinna  obejmować :

- sprawdzenia  wykonania  zgodnie  z  kosztorysem ofertowym i powykonawczym wykonanych prac

- sprawdzenia  prawidłowości  uporządkowania terenu w miejscu wykonywania prac.

19.  Wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru.

19.1  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru prac.

Obmiar  wykonanej usługi będzie  określać  faktyczny  zakres  pracy  
            wykonanej zgodnie  z   kosztorysem  ofertowym  i  specyfikacją  techniczną , 
            w  ustalonych  jednostkach .

19.2 Zasady  określania  ilości  robót .

Jednostką  obmiarową  jest  m2 /metr kwadratowy / , m / metr/ .

20. Odbiór  wykonanej usługi.

  - Rodzaje  odbiorów. – odbiór  końcowy

  - Odbiór  końcowy .

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  odbiorze  końcowym
              -  kosztorys powykonawczy.

21.     Rozliczenie  wykonanej usługi.

Rozliczenie  obejmuje wykonaną usługę  objętą zawartą  umową/zleceniem  
                o   wykonanie prac.

22.  Przepisy i dokumenty związane

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych przepisów podano w ST-0.”Warunki

ogólne” .

-  ogólne przepisy bhp i p.poż. prac na wysokości, zabezpieczenia miejsc

wykonywania prac wysokościowych przed osobami trzecimi  obowiązujące  przy
             wykonywaniu danego zakresu usługi.

23.  Dokumentacja  kosztorysowa

Zbigniew Czeryba  SOI Śrem.

27.  Wykonawca  usługi otrzymuje :

- 1 egz. Przedmiaru  robót

- 1 egz. Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Czyszczenia Rynien

28.  Akty  prawne i  inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne .

Przepisy   bhp  i  p.poż .

Opracował Zbigniew Czeryba   …………………………………..