Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przegląd i legalizacja         instalacji niepalnych gazów   medycznych.

Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone 
we 	Wspólnym Słowniku Zamówień CPV :

- 50421000-2  - naprawa i konserwacja

- 50433000-9  - usługi kalibracyjne

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: konserwacja, przegląd i legalizacja instalacji 
niepalnych gazów medycznych dla 15 WOG i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu 
i legalizacji instalacji niepalnych gazów w pojazdach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane 
w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:

- przegląd, legalizację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej,

- wprowadzenie wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie sprzętu medycznego do dalszego użytkowania,

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- określenie, czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku,

- wykonanie wskazanych przez użytkownika niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- dokonywanie stosownych wpisów w dokumentacji przeglądów 
 i paszportów technicznych aparatury medycznej,

- ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, legalizację.

Konserwacja instalacji niepalnych gazów  w pojazdach i urządzeniach medycznych  polegać będzie  na sprawdzeniu:

- szczelności instalacji;

- czystości instalacji;

- prawidłowym przepływie gazu;

- działanie mechanicznego punktu poboru tlenu;

- osprzętu ruchomego;

- przydatności gazu w butli do spożycia;

- ważności legalizacji butli.

Zamówienie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.:

- Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250;

- Szczecin, ul. Metalowa 39;

- Szczecin, ul. Metalowa 52;

- Szczecin, ul. Ku Słońcu 33 ;

- Szczecin, ul. Łukasińskiego 33

- Stargard, ul. Al. Żołnierza 37;

- Stargard, ul. Zwycięzców 1;

- Choszczno, ul. Drawieńska 42;

- Bielkowo ul. Łąkowa

UWAGA:

Koszt materiałów pomocniczych takich jak:

- uszczelki i materiały uszczelniające;

- czyściwo;

- materiały smarne, czyszczące i konserwujące;

ponosi Wykonawca prac konserwacyjnych

- Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych
w ofercie.

- Koszt transportu winien być wkalkulowany w końcową cenę za usługę ujętą w załączniku nr 1 (formularz cenowy).

Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.10.2024 r.

Osoby odpowiedzialne za realizację:

- koordynator – kierownik sekcji p. Ireneusz CIECHACKI  tel. 261 452 116

- 15 WOG Szczecin al. Wojska Polskiego 250

– Mariusz MARKIEWICZ tel.261 454 373

- 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39

–  sierż. Paulina WCISŁO tel. 261 454 559

- 12 bdow Szczecin ul. Ku Słońcu 33

– kpr. Paweł STRZELECKI  tel.261 452 515

- Zespół Wsparcia DWKP-W Szczecin ul. Łukasińskiego 33

– sierż. Monika MROZIK tel.261 446 547

- 2 bsap Stargard ul. Zwycięzców 1

– Jarosław WYPIŚNIAK  tel.261 571 350

- 12 BZ Szczecin al. Wojska Polskiego 250

– Inna OSTROWSKA  tel.261 454 459

- 102 bat. ochrony Bielkowo ul. Łąkowa

–  plut. Anna GORAL  tel.261 461 147

- 14 Zachodniopomorska Brygada OT Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 52

– chor. Bogdan SKORODYŃSKI  tel. 261 452 816