**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

**LEGALIZACJA PONOWNA CIPEŁOMIERZY**

**35 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości**

**Tytuł zapytania ofertowego:**

Wykonanie czynności legalizacji ponownej ciepłomierzy znajdujących się   
w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 WOG.

**Kod CPV:**

716 300 00-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

504 110 00-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej

**Zamawiający:**

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy   
z siedzibą w Rząsce

ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków

**Opracował:**

czerwiec 2023 r.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej   
na wykonaniu legalizacji ponownej ciepłomierzy w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

1. **LOKALIZACJA URZĄDZEŃ**

Wykonawca przedmiotu zamówienia wykona legalizację ponowną ciepłomierzy, które znajdują się   
w budynkach w niżej wymienionych kompleksach wojskowych:

**SOI 1 (Sekcja Obsługi infrastruktury nr 1)**

* Kłaj
* Niedźwiedź

1. **ZAKRES PRAC**

Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewnia wykonanie następujących czynności:

1. demontaż ciepłomierza,
2. dostarczenie urządzenia do punktu legalizacyjnego,
3. płukanie przetwornika przepływu,
4. test legalizacyjny przetwornika,
5. wymiana baterii zasilającej przelicznika, test legalizacyjny przelicznika,
6. test legalizacyjny pary czujników temperatury,
7. nałożenie cech legalizacyjnych
8. dostarczenie ciepłomierza do miejsca instalacji, ponowny montaż z wymianą uszczelek,
9. sporządzenie zbiorczego protokołu legalizacji.
10. sporządzenie protokołu stanu technicznego w przypadku negatywnego wyniku testów legalizacyjnych