### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Wynajem dystrybutorów elektrycznych filtrujących wodę

### dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim

- Przedmiot zamówienia:

- Wynajem dystrybutorów elektrycznych filtrujących wodę, podłączonych do sieci wodociągowej w obiektach Zamawiającego spełniających minimalne wymagania techniczne:

- wyposażony w dwa oddzielne kraniki do ciepłej i zimnej wody:

- kranik ciepłej wody wyposażony w system przeciwoparzeniowy oraz dodatkowy przycisk umożliwiający pobór ciepłej wody,

- kranik zimnej wody z systemem zapewniającym bezdotykowy pobór wody lub sterowanym przyciskiem z możliwością nalania wody w sposób bezdotykowy,

- regulacja wody zimnej co najmniej od 5 do 12 C°,

- regulacja wody gorącej co najmniej od 85 do 90 C°,

- pojemność wody zimnej co najmniej 3,5 l,

- wydajność chłodzenia co najmniej 15 l/h,

- wydajność grzania co najmniej 8 l/h,

- pojemność wody ciepłej co najmniej 2 l,

- pojemność ociekacza co najmniej 0,5 l,

- możliwość wyłączenia wody zimnej,

- możliwość wyłączenia wody gorącej,

- filtry w dystrybutorach muszą posiadać co najmniej 3-stopniową filtrację wody w tym:

- usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych,

- redukcja tworzenia węglanu wapnia,

- redukcja chloru, metali ciężkich, benzenu, ołowiu, dichlorobenzenu,

- filtry do dystrybutorów muszą posiadać dokładność filtracji co najmniej 5 mikronów,

- niszczenie znajdujących się w wodzie bakterii (wyposażone w lampę UV),

- wymiary:	wysokość od 110 cm do 120 cm,

szerokość od 25 cm do 35 cm,

głębokość od 30 cm do 40 cm,

- każdy dystrybutor musi posiadać możliwość jego ustawienia na podłodze,

- w widocznym miejscu na urządzeniach musi być umieszczona informacja o terminie przeprowadzenia sanityzacji i ewentualnego terminu następnej sanityzacji,

- pobór prądu: maksymalnie 2 kWh,

- wyposażone w dozownik do kubków.

- Instalacja dystrybutorów w obiektach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, określonych w pkt 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej wynajmowanych urządzeń, w tym:

- wykonywania napraw,

- wykonywania konserwacji,

- przeprowadzania sanityzacji wynajmowanych urządzeń co najmniej raz na 6 miesięcy,

- wymiany filtrów filtrujących wodę co najmniej raz na 6 miesięcy.

- Zainstalowane dystrybutory filtrujące wodę, muszą posiadać atest higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz deklarację zgodności CE. Dystrybutory muszą być oznakowane europejskim znakiem CE, muszą być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami i dopuszczone do użytku w budynkach użyteczności publicznej, czyste, estetyczne, sprawne technicznie i bez uszkodzeń. Jeżeli Wynajmujący dostarczy do Najemcy dystrybutory używane, przed ich zamontowaniem zobowiązany jest przeprowadzić ich sanityzację, wymianę filtrów oraz lampy UV. Informacja o wykonaniu sanityzacji, wymianie: filtrów oraz lampy UV musi być umieszczona na dystrybutorach i w protokole przekazania/odbioru dystrybutorów.

- Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia, jednak nie wcześniej niż od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r.

- Termin instalacji urządzeń: wynajmujący zobowiązany jest do zainstalowania dystrybutorów filtrujących wodę i uruchomienia każdorazowo we wskazanym przez Najemcę miejscu – w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

- Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności określone zostały we wzorze umowy.

- Wykaz obiektów i ilości instalacji dystrybutorów.

| L.p. |  | Obiekt | Ilość dystrybutorów* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 1b | 17 szt. |
| 2. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 18 | 4 szt. |
| 3. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Kaliszu ul. M. Konopnickiej 31 | 5 szt. |
| 4. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Jarocinie ul. Kościuszki 16A | 2 szt. |
| 5. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Kępnie ul. Solidarności 8 | 4 szt. |
| 6. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Rawiczu ul. Mikołajewicza 18 1. Sala Obsługi Klienta 2. I piętro - gabinety lekarskie | 11 szt. |
| 7. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Lesznie Al. Krasińskiego 36 | 5 szt. |
| 8. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Kościanie ul. Kaźmierczaka 31 | 3 szt. |
| 9. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat w Wolsztynie ul. Poznańska 1 | 3 szt. |
| 10. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Biuro Terenowe w Pleszewie ul. Ogrodowa 3a | 3 szt. |
| 11. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Biuro Terenowe w Krotoszynie ul. Kobierska 5 | 2 szt. |
| 12. |  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Biuro Terenowe w Ostrzeszowie ul. Przemysłowa 7 | 1 szt. |
| 13. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Biuro Terenowe w Gostyniu ul. Nowe Wrota 10 |  | 2 szt. |
| SUMA |  |  | 62 szt. |

* określona przez Zamawiającego ilość jest wartością prognozowaną, 	wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zainstalowanych urządzeń w poszczególnych obiektach w okresie obowiązywania umowy

- Kod klasyfikacji wg CPV:

51514110-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody