ZUS Oddział w Rybniku Rybnik, dnia 21.11.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: ustalenia wartości szacunkowej na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości pogłębienia szybu windy w budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2.

Budynek Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2 posiada dwie windy osobowe poruszające się   
w szybie windowym. Windy zostały zabudowane w 1992r. , a następnie w 2001 roku zostały wymienione na nowe. Windy obsługują kondygnację od parteru do IV piętra. Z uwagi na to, że na kondygnacji piwnic znajdują się pomieszczenia magazynów dokumentacji, Oddział planuje wykonanie dodatkowego przystanku windy obsługującego tą kondygnację. Windy nie są dostosowane dla osób   
z niepełnosprawnością a ich dostosowanie wymaga ponownej modernizacji i uzgodnień wraz z projektem z UDT. Obecnie zainstalowane windy są energochłonne. Dodatkowo nie ma możliwości dostosowania wind do przepisów przeciwpożarowych – w przypadku pożaru oraz zaniku zasilania  windy nie zjeżdżają na poziom parteru, drzwi się nie otwierają i nie pozostają w pozycji zablokowanej.

Ekspertyza techniczna powinna zawierać:

- opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych,

- dokumentację fotograficzną,

- odkrywki fundamentów budynku (wszelkie odkrywki elementów konstrukcyjnych należy po przeprowadzonych oględzinach doprowadzić do stanu pierwotnego)

- wykonanie badań gruntu,

- analizę wyników badań i obliczeń,

- wnioski i wytyczne do projektu pogłębienia szybu.

- oszacowanie kosztów wykonania pogłębienia szybu windowego.

Opracowana ekspertyza techniczna będzie stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowej   
i kosztorysowej na realizację zaleceń z nich wynikających.

Dokumentacja musi zostać wykonana przez osobę posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Opracowanie dokumentacji należy wykonać w postaci pisemnej – papierowej i elektronicznej,  
z wykorzystaniem standardowych czcionek, w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy- styczeń 2025).

Ekspertyza techniczna musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W razie konieczności jest możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej wizji lokalnej.

Wycenę – załącznik nr 1 prosimy przesłać w terminie do dnia 25.11.2024 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej Smart PZP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez Platformę zakupową Smart PZP.

Niniejsze zapytanie – rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia   
11 września 2019 r. tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty   
w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.