## Arkusz1
Załącznik nr 1 - zestawienie urządzeń, formularz cenowy
Lokalizacja | rodzaj klimatyzatora | nazwa urzadzenia | Moc | Rok montażu | Jednostka zewnętrzna | Jednostka wewnętrzna | Rodzaj czynnika chłodzącego | Gwarancja do | Liczba przeglądów 2024 | Liczba przeglądów 2025 | Liczba przeglądów 2026 | Liczba wszystkich przeglądów | Cena jednego przeglądu brutto w całym okresie trwania umowy | Wartość brutto za przeglądy i konserwacje w całym okresie trwania umowy
Budynek nr pomieszczenia | ścienny / sufitowy / kanałowy | producent / typ urządzenia |  |  | ilość | ilość
O/ZUS Rzeszów ul. Piłsudskiego12
Pom nr 116 ( szafa krosownicza) | ścienny | GALANZ Aus-18H53R120C9(2a5) | 4,8 kw | 2014 | 1 | 1 | R410 A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pom nr 3 ( serwerownia) | ścienny | MITSIBISHI ELEKTRA PKA-RP100KAL | 7 KW | 2013 | 1 | 1 | R410 A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pom nr 3 ( serwerownia) | ścienny | MITSIBISHI ELEKTRA PKA-RP100KAL | 7 KW | 2013 | 1 | 1 | R410 A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pom nr 3 ( serwerownia) | ścienny | MITSIBISHI ELEKTRA PKA-RP100KAL | 7 KW | 2013 | 1 | 1 | R410 A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
SOK 40 | kanałowy | MIDEA MTB-48R 3F | 14 KW | 2016 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pom UPS | ścienny | McQuay M5WM020G | 5,2 KW | 2008 | 1 | 1 | R410 A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pom nr 14 | ścienny | GALANZ AUS-18H53R12OD69a6 | 5,1 kw | 2014 | 1 | 1 | R410 A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol strefa otwarta | sufitowy | Fujitsu AOYG14LALL/AUYG14LVLB | 5 KW | 2013 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol strefa otwarta | sufitowy | Fujitsu AOYG14LALL/AUYG14LVLB | 5KW | 2013 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol informacja ZAS | sufitowy | Fujitsu AOYG14LALL/AUYG14LVLB | 5 KW | 2013 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
System wentylacji i klimatyzacji | 1. Agregat zewnętrzny 2. Centrala zewnętrzna | 1. Agregat CLINT o symbolu MHA/K 81 RP AG , Moc 22kW 2. Centrala wentylacyjna VTS +kanały wentylacyjne+ wentylatory Venture 3 szt. typ centrali VS-30-R-PHC | 22 KW | 2013 | 1 | ― | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Kuchnia-bufet | Centrala wentylacyjna nawiewna | VTS-N39-R-F/NVS HV | ― | 2013 | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol strefa otwarta wejście od Głowackiego | Kurtyna powietrzna | AB KLIMA RM-1212-3D10Y-SA1 | ― | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol strefa otwarta wejście od Piłsudskiego | Kurtyna powietrzna | PROXY SCREEN MASTER LG | ― | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol strefa otwarta wejście od Piłsudskiego | Kurtyna powietrzna | PROXY SCREEN MASTER LG | ― | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
UPS pom: 06 | ścienny | KAISAI KFU-18HRDI(WEWN)/KFU-18HRDO(ZEWN) | 5,2 kW | 2017 | 1 | 1 | R410 | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
116 szafa krosownicza | ścienny | FUJITSU ASYG09LMCE/AOYG9LMCE | 2,5 kW | 2017 | 1 | 1 | R410 | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Archiwum schron | ścienny | FUJITSU ASYG09LMCE/AOYG9LMCE | 2,5 kW | 2017 | 1 | 1 | R410 | nie dotyczy | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 0
Pom 211, 212, 213, 214, 215 | ścienny | HAIER AU062FPERA/AS092MNERA | 14 Kw | 2021 | 1 | 5 | R410A | 30.12.2024 | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
Pom 101, 102, 113, 114, 115 | ścienny | HAIER AU062FPERA/AS092MNERA | 14 Kw | 2021 | 1 | 5 | R 410A | 30.12.2024 | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
O/ZUS Rzeszów Siemiradzkiego 10
Pom 201-204 | sufitowy | LG A8UW488FA3 | 8,4 KW | 2011 | 1 | 4 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pom 205-207+korytarz | sufitowy | LG A8UW488FA3 | 8,4 KW | 2011 | 1 | 4 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pom UPS | ścienny | McQuay MWM 015 G | 3,6 KW | 2008 | 1 | 1 | R407 C | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Serwerownia | ścienny | Cooper&Hunter/CH-S12FTXS-B/W | 2.79 | 2016 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Wejście główne - hol | Kurtyna powietrzna | FRICO AD 210E06 | ― | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Strefa oczekiwania, gabinety lekarskie | ścienny/kasetonowy | COOPER&HUNTER CHV-5SC45NK(KASET)/CHV-5SW28NK(SCIENN)/CHV-5S160NK(ZEWN) | 17 kW | 2017 | 1 | 3 - ścienne, 2 -kasetonowe | R410 | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pom 3, 4, 5, 6 | ścienny | TOSHIBA RAS-4M27V2AVG-E | 8 Kw | 2020 | 1 | 4 | R32 | 30.09.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
Pom 101, 102, 103, 104 | ścienny | TOSHIBA RAS-4M27V2AVG-E | 8 Kw | 2020 | 1 | 4 | R32 | 30.09.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
Pom 210, 211, 212, 213, 214 | ścienny | Fuji Electric ROG45LBLA6/RSG07LMCA | 12,5-13,5 Kw | 2021 | 1 | 5 | R410A | 31.12.2024 | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Leżajsk
113,114 OKK | kanałowy | McQuay/M5CC0440D | 11 KW | 2007 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pomieszczenia: 302, 305, 306, 307, 313 | ścienny | C&H/CHML-U42NK5/CHML-IW09INK | 11.58 | 2016 | 1 | 5 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pomieszczenia: 308, 309, 310, 311, 312 | ścienny | C&H/CHML-U42NK5/CHML-IW09INK | 11.58 | 2016 | 1 | 5 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Wejście do budynku | ― | Kurtyna powietrzna Dimplex AC 6 N | 6000W | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
207 punkt dystrybucyjny | ścienny | KASAI KWF-12 | 3,5 kW | 2017 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
212 | ścienny | KASAI KFU-12HRF | 1,2 Kw | 2015 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pomieszczenie 4 UPS | ścienny | AIRWELL WAP 12/GC | 3,6 kW | 2007 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Mielec
Pomieszczenie 7 OKK (SOK) | sufitowy | AIR WELL AWSI FCD036 | 6,5 kW | 2017 | 1 | 1 | R410a | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
UPS | ścienny | GREE GWH24QD-K6 | 6,1 Kw | 2019 | 1 | 1 | R32 | 31.12.2024 | 0 | 4 | 2 | 6 |  | 0
OKK 12 (SOK) | ścienny | GREE GWH24QD-K6 | 6,1 Kw | 2019 | 1 | 1 | R32 | 31.12.2024 | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Przemyśl
Pokój nr 3 serwerownia | ścienny | CHIGO CS-51V3A-PI27AE2Q | 2800 W | 2014 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 1 | 7 |  | 0
Pokój nr 16 | kanałowy sufitowy | Galaxy PZL Hydral S.A. SKY | 2790 W | 1996/1997 | 1 | 1 | R22 | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pokój nr 16 | kanałowy sufitowy | Galaxy PZL Hydral S.A. SKY | 2790 W | 1996/1997 | 1 | 1 | R22 | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Hol - parter | ścienny | Inventor A-2MVI-24 | 2940 W | 2014 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pokój nr 4 | ścienny | Inventor A-2MVI-24 | 2940 W | 2014 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pomieszczenia: 302, 303, 304, 306, 307 | ścienny | Cooper&Hunter/CHML-U42NK5/MDV-D22G/N1S | 11.58 | 2016 | 1 | 5 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pomieszczenia: 301, 311, 312, 313, 314 | ścienny | Cooper&Hunter/CHML-U42NK5/MDV-D22G/N1S | 11.58 | 2016 | 1 | 5 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Wejście do budynku | ― | Kurtyna powietrzna Dimplex AC 6 N | 6,0 Kw | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
UPS | ścienny | FUJITSU ASYG12LMCE/AOYG12LMCE | 3.5 | 2017 | 1 | 1 | R410 | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Przeworsk
SOK - obok okna | ścienny | MIDEA / model MSR-18HRN1 | 5,0 kW | 2012 | 1 | 1 | R404A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
SOK - nad drzwiami do 37 | ścienny | MIDEA / model MSR-18HRN1 | 5,0 kW | 2012 | 1 | 1 | R404A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Budynek A ,pom.10 ,centrala telef. | kanałowy | Galaxy /GXL-200HD | 5570 W | 1998 | 1 | 1 | R22 | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Budynek B,pom. 149, szafa krosownicza | ścienny | MDV /MSR1-24HRN1-OB8W | 3500 W | 2012 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Budynek B, pom.211 kierownik ins. | ścienny | MDV /MSR1-24HRN1-OB8W | 3500 W | 2012 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
OBD Pomieszczenia: 32, 33, 37, 38 | ścienny | Cooper&Hunter CHML-U36NK4/CHML-IW09DNK | 3,95 kW | 2017 | 1 | 4 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Wejście do budynku | ― | Kurtyna powietrzna Dimplex AC 6 | 6080W | ― | ― | 1 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
OBD pom: 12 | ścienny | AND-H012/FAR 32-IN | 3,5 Kw | 2020 | 1 | 1 | R32 | 31.08.2025 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Stalowa Wola
Pomieszczenie 012-UPS | ścienny | CHIGO KFR-70GW/X1c | 7,4 Kw | 2012 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pomieszczenie 10 -OKK | kanałowy | DAIKIN PHYC35 | 3,6 Kw | 2003 | 1 | 2 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Wejście do budynku | ― | Kurtyna powietrzna Juwent KPID-4e | 1200 W | ― | ― | 2 | ― | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Korytarz obok pom. 304, 303, 301 | ścienny | COOPER&HUNTER-CHML-ICI8NK(WEWN)/CHML-U42NK5(ZEWN) | 11,5 Kw | 2017 | 1 | 3 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Korytarz obok pom 308, 310, 312 | ścienny | COOPER&HUNTER-CHML-ICI8NK(WEWN)/CHML-U42NK5(ZEWN) | 11,5 Kw | 2017 | 1 | 3 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Piwnica winda | ścienny | HAIER AS50TDDHRA-CL/1U50MEEFRA | 5 Kw | 2019 | 1 | 1 | R32 | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Tarnobrzeg
Korytarz II piętro | ścienny/podsufitowy | Inwentor A2MVI-24 | 7,2 kW | 2014 | 1 | 1 | R410a | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Parter SOK | sufitowy ( 2 kasety) | MIDEA M40C-36HRDNI | 12,9 kW | 2013 | 1 | 2 | R410a | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
UPS pom, 010 | ścienny/podsufitowy | McQuay M5WM020C | 5,3 kW | 2008 | 1 | 1 | R410a | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Jarosław
Pok.Nr.203 CSI | ścienny | AIR WELL WAF 18/GC-18RC-1 | 5,1 KW | 2007 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pok.Nr.9 Parter SOK Informacja | sufitowy | M40C-36HRD21/2XMCA | 10,5 KW | 2013 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
Pok.Nr.210 II piętro Szafa krosownicza | ścienny | CHIGO CS-51V3A-P127AE2Q | 5,2 KW | 2014 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Pomieszczenie 10 serwerownia | ścienny | GRAY GWH 12AFC-K6DNA2PO | 3,5 kW | 2024 | 1 | 1 | R32 | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
Lubaczów
SOK | ścienny | DAEWOO DSB-F-189LH | 4800 W | 2014 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
SOK | ścienny | DAEWOO DSB-F-189LH | 4800 W | 2014 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
UPS p.01 | ścienny | CHIGO CS5143A-P94AH4 | 1600 W | 2002 | 1 | 1 | R410A | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
Serwerownia pom. 107 | ścienny split | KAISAI KWF-09HRDI | 2,6 kW | 2017 | 1 | 1 | R32 | nie dotyczy | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0
111, 112, 113 | ścienny | Fujitsu ROG18KBTA3-agregat/RSG09KMCC-3szt | 5,4 kW | 2022 | 1 | 3 | R32 | 30.11.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
103, 104, 105, 106, 107 | ścienny | Fujitsu ROG36KBTA5-agregat/RSG09KMCC-5szt | 9,5 kW | 2022 | 1 | 5 | R32 | 30.11.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | Suma | 0
Koszt 1 roboczogodziny brutto (w przypadku awarii - cena brutto):
TERMINY PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH urządzeń objętych 2-krotnym przeglądem w ciągu roku: marzec, wrzesień.
TERMINY PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH urządzeń objętych 4-krotnym przeglądem w ciągu roku: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
Urządzenia na gwarancji będą włączane do obsługi od nastepnego dnia po zakończeniu gwarancji.