Załącznik nr 2 do Zapytania

**Wykaz zainstalowanych urządzeń podlegających serwisowaniu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  | obiekt | urządzenie | Typ | rok zabudowy |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Oddział w Sosnowcu | **bud A** | wymiennik 1 | SPX TTU10H-50-BB | 2018 |  |  |
| pompa CO 1 | GRUNDFOS | 2000 |  |  |
| pompa CO 2 | GRUNDFOS | 2000 |  |  |
| zbiornik ciśnieniowy |  | 2000 |  |  |
| armatura zaworowa |  | 2000 |  |  |
| urządzenia pomiarowe |  | 2000 |  |  |
| **bud B** | wymiennik 1 | SPX TTU10H-50-BB | 2019 |  |  |
| pompa CO 1 | GRUNDFOS | 2013 |  |  |
| pompa CO 2 | GRUNDFOS | 2009 |  |  |
| pompa CO 3 | GRUNDFOS | 1995 |  |  |
| zbiornik ciśnieniowy-1 |  | 1995 |  |  |
| zbiornik ciśnieniowy-2 |  | 1995 |  |  |
| zbiornik wyrównawczy-1 |  | 1995 |  |  |
| zbiornik wyrównawczy-2 |  | 1995 |  |  |
| armatura zaworowa |  | 1995 |  |  |
| urządzenia pomiarowe |  | 1995 |  |  |
| **bud C** | wymiennik 1 | JAD | 2009 |  |  |
| pompa CO 1 | GRUNDFOS | 2009 |  |  |
| pompa CO 2 | STRATOS | 2009 |  |  |
| zbiornik ciśnieniowy-1 |  | 2009 |  |  |
| armatura zaworowa |  | 2009 |  |  |
| urządzenia pomiarowe |  | 2009 |  |  |
| Inspektorat w Dąbrowie Górniczej | **bud D** | kocioł gazowy Hoval | GAS 100 | 2015 |  |  |
| kocioł gazowy DeDietrich | AMC PRO 115 | 2020 | Gwarancja do  29.10.2023 r. |
| zbiornik ciśnieniowy-1 | REFLEX 200 | 2015 |  |
| zmiękczacz wody | AQUAFILTER | 2015 |  |
| pompa CO 1 | GRUNDFOS | 2015 |  |
| pompa CO 2 | GRUNDFOS | 2015 |  |
| pompa CO 3 | GRUNDFOS | 2015 |  |
| pompa CO 4 | GRUNDFOS | 2015 |  |
| pompa CO 5 | GRUNDFOS | 2015 |  |
| armatura zaworowa |  | 2015 |  |
| urządzenia pomiarowe |  | 2015 |  |
| System wykrywania gazów ASBIG | GAZEX | 2015 |  |  |
| Inspektorat w Zawierciu | **bud Z** | wymiennik 1 |  | 2005 |  |  |
| pompa CO 1 | WILO | 2005 |  |  |
| pompa CO 2 | WILO | 2005 |  |  |
| zbiornik ciśnieniowy-1 | REFLEX N | 2005 |  |  |
| armatura zaworowa |  | 2005 |  |  |
| urządzenia pomiarowe |  | 2005 |  |  |