*Załącznik nr 3*

**WYKAZ URZĄDZEŃ GAZOWYCH**

1. **PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWYCH W KOTŁOWNI WCR W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU**

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie – Koźlu:

* Gazomierz śr. 50 mm – szt. 1
* Zawór przelotowy śr. 50 mm – szt. 1
* Rurociąg wewnętrzny śr. 32 mm – mb 17,00
* Zawór przelotowy śr. 32 mm – szt. 1
* Kocioł gazowy c.o. Viessmann Vitocrossal 100 CIB-120– 120 kW – szt. 1
* Detektor gazu – 1 szt.