**formularz szacowania cenowego**

Nazwa i adres Wykonawcy :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faks/e-mail do korespondencji: ………................

Telefon: ………................

REGON:……………………………………….

NIP:………………………………………………………

DOSTAWA Zestawu ZME-5 filtra wody KSW-12 7JSK

**Przedstawiamy szacowanie cenowe na realizacji dostawy Zestawu ZME-5 filtra wody KSW-12 za następującą cenę:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **SpW** | **Ilość kpl.** | Cena jednostkowa netto zł | **Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość [zł])** | **Stawka VAT%** | **Wartość brutto [zł]** |
| 1. | Zestaw ZME-5 filtra wody KSW-12 | **1** |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw ZME-5 filtra wody KSW-12 | **10** |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw ZME-5 filtra wody KSW-12 | **Możliwa maksymalna ilość wynosi …… kpl.** |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |

**Dostawa dotyczy** Zestawu ZME-5 filtra wody KSW-12 7JSK **zgodnie z opisem zamieszczonym jako załącznik nr 1 poniższego formularzu**

Planowany termin realizacji dostawy 1 kpl w roku 2024 wynosi ……………………………….. dni.

Planowany termin realizacji dostawy 10 kpl w roku 2024 wynosi ……………………………….. dni.

Planowany termin realizacji dostawy możliwie maksymalnej ilości ………………………. w roku 2024 wynosi ………….. dni.

Planowany termin realizacji dostawy możliwie maksymalnej ilości ………………………. w terminie do marca roku 2025 wynosi …………… dni.

***Podpis i pieczęć Wykonawcy:  
…………………………………………………………***

**Załącznik nr 1 do formularza szacowania cenowego**

**ZESTAW ZME-5 FILTRA WODY KSW-12.**

ZESTAW MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ZME-5 DO FILTRA WODY KSW-12.

**Zestaw znajduje się na 7 jednostkach składowania (1 komplet składa się z**

**7 opakowań-palet).**

3 x Paleta 1200x800, waga brutto 235 kg, waga netto 220 kg, wymiar w

obrysie 1200x800x950 mm.

- węgiel DTO - 220 kg (11 szt. x 20 kg);

1 x Paleta 1200x800, waga brutto 275 kg, waga netto 260 kg, wymiar w

obrysie 1200x800x950 mm.

- węgiel DTX - 260 kg (13 szt. x 20 kg);

1 x Paleta 1200x800, waga brutto 255 kg, waga netto 240 kg, wymiar w

obrysie 1200x800x950 mm.

- węgiel DTX - 240 kg (12 szt. x 20 kg);

1 x Paleta 1200x800, waga brutto 190 kg, waga netto 175 kg wymiar w

obrysie 1200x800x950 mm.

- wymieniacz jonowy (kationit) - 175 kg (14 szt. x 25 dm3);

1 x Paleta 1200x800, waga brutto 280 kg, waga netto 265 kg,wymiar w

obrysie 1200x800x950 mm.

- podchloryn wapnia - 105 kg (70 szt. x 1,5 kg);

- siarczan glinu - 60 kg, (60 szt. x 1 kg);

- chorek sodu - 100 kg (20 szt. x 5 kg.)