## kalkulacja cenowa - część 2
Załącznik nr 3A do umowy - część 2 | [7 empty] | Załącznik 1b do SWZ
Kalkulacja cenowa - część 2
Ośrodek Infrastruktury w Krakowie
Kalkulacja cenowa - badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem, usługa przeglądu i konserwacji kotłow gazowych i olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego, stały dozór nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u., a także usługi stałego dozoru w sezonie grzewczym wymiennikowni oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych i olejowych
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. G x kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
Przeprowadzenie badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem
1 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 100 (UP + 2 mieszkania) | wadowicki | kocioł gazowy De Dietrich DTG 230 8S jednofunkcyjny (rok produkcji 2007) - 1 szt. kuchnia gazowa - 2 szt. gazowy podgrzewacz wody Neckar N19 - 1 szt. gazowy podgrzewacz wody Ariston GIWH 10 EA - 1 szt. | 60 kW | 5 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
2 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 34-114 Brzeźnica, ul. Wiślana 18 | wadowicki | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt | 70 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
3 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 2a, +4mieszkania | chrzanowski | kocioł gazowy Dietrich dwufunkcyjny - szt.2 (rok prod.2013) | 2 x 54 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
4 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-065 Krzeszowice, ul.Daszyńskiego 9 | chrzanowski | Kocioł gazowy jednofunkcyjny IMMERGAS VICTRIX MAIOR35XTT1ERP (rok prod.2017) - 1 szt. | 34 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
5 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Jurajska2, | krakowski | kocioł gazowy Dietrich jednofunkcyjny - 1 szt.(rok prod. 2015) | 54 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
6 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 31-420 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 67, | krakowski | kuchenka gazowa-1szt |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
7 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-400 Myślenice, ul.Matejki 1 (część UP + 2 mieszkania) | myślenicki | gazowy podgrzewacz wody - 2 szt. kuchnia gazowa - 3 szt. |  | 5 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
8 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 70 | myślenicki | kocioł gazowy marki Riello Condexa Pro (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 35 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
9 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 18 | miechowski | kocioł gazowy DE Dietrich typ: DTG 120 jednofunkcyjny (rok produkcji 2003) | 30 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
10 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 30-247 Kraków, ul. Astronautów 5 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus LOGAMAX PLUS GB022-20-KD H (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 20 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
11 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-200 Miechów, pl.Kościuszki 1 | miechowski | kocioł gazowy DE Dietrich typ: DTG 330-9 S jednofunkcyjny (rok produkcji 2013) | 160 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
12 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 18 | olkuski | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt | 70 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
13 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 30-697 Kraków, ul. Szybisko 36 mieszkanie służbowe | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBC 24t dwufunkcyjny - 1 szt. + kuchnia gazowa - 1szt. | 23 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
14 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 30-697 Kraków, ul. Szybisko 36 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHB S 22 C typ MCA65 jednofunkcyjny - 1 szt. | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
15 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 A (częśc biurowa) | olkuski | kocioł gazowy VICTRIX PRO 80 2 ErP (rok produkcji 2022) - 2 szt. | 160 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
16 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 a (część mieszkalna) | olkuski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus LOGAMAX PLUS GB022-20-KD H (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 20 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
17 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE typ WHBS 22 C jednofunkcyjny - 1 szt.(rok prod.2016) | 22 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
18 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-660 Chełmek, ul. Piastowska 24 | oświęcimski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBS 22 | 22 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
19 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-651 Nowa Wieś, ul. Pocztowa 4 | oświęcimski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBS 22 | 22 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
20 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 14 (6 mieszkań) | oświęcimski | gazowy podgrzewacz - 6 szt. kuchnia gazowa - 6 szt. 2 metry instalacji gazowej do mieszkania nr 2 | - | 12 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
21 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-640 Zator, ul. Kościuszki 1 | oświęcimski | kocioł gazowy De Dietrich MCR 3 Plus 24T | 24,8 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
22 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 30-900 Kraków, ul. Prokocimska 6 | krakowski | kocioł gazowy Jubam Gaz - 2 szt. | 2x70 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych oraz wymiennikowni
23 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 30-247 Kraków, ul. Astronautów 5 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus LOGAMAX PLUS GB022-20-KD H (rok produkcji 2021) - 1 szt.Piec jest nowy-na gwarancji. | 20 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
24 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-090 Słomniki ul.Niecała 6 | krakowski | kocioł olejowy Vaillant dwufunkcyjny-szt.1 (rok.prod.1994) | 20 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
25 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-114 Brzeźnica, ul. Wiślana 18 | wadowicki | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt | 70 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
26 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-660 Chełmek, ul. Piastowska 24 | oświęcimski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBS 22 | 22 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
27 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-651 Nowa Wieś, ul. Pocztowa 4 | oświęcimski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBS 22 | 22 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
28 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-640 Zator, ul. Kościuszki 1 | oświęcimski | kocioł gazowy De Dietrich MCR 3 Plus 24T | 24,8 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
29 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 10 +2mieszkania | chrzanowski | kocioł olejowy Buderus jednofunkcyjny- Piec jest nowy-na gwarancji. | 70 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
30 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-590 Libiąż, ul.Oświęcimska 40 | chrzanowski | olejowy kocioł kondensacyjny De Dietrich Essencio Condens CFU C24 -1szt (dwufunfcyjny-rok prod. 2020). Piec jest nowy-na gwarancji. | 23kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
31 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-065 Krzeszowice, ul.Daszyńskiego 9 | chrzanowski | Kocioł gazowy jednofunkcyjny IMMERGAS VICTRIX MAIOR35XTT1ERP (rok prod.2017) - 1 szt - | 34 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
32 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 2a, +4mieszkania | chrzanowski | kocioł gazowy Dietrich dwufunkcyjny - szt.2 (rok prod.2013) | 2 x 54 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
33 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 70 | myślenicki | kocioł gazowy marki Riello Condexa Pro (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 35 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
34 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-222 Zawoja 2702 | suski | kocioł olejowy Schafer Domomatic dwufunkcyjny (rok produkcji 1994) - 2 szt. | 2 x 46 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
35 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 18 | miechowski | kocioł gazowy DE Dietrich typ: DTG 120 jednofunkcyjny (rok produkcji 2003) | 30 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
36 | Przeglad i konserwacja wymiennikowni - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 30-940 Kraków, ul. Grochowska 2 | krakowski | Opis węzła: układ wymiennikowy c.o o wydajności 696 kW, czynnik grzewczy z sieci miejskiej. Woda instalacyjna podgrzewana w baterii składającej się z 3 wymienników JAD 6/50. Węzeł wyposażony w regulator mikroprocesory produkcji Honeywell typ Excel 20. | 696 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
37 | Przeglad i konserwacja wymiennikowni - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 31-553 Kraków, ul. Cystersów 21, budynek stacji obsługi | krakowski | opis węzła: układ wymiennikowy CO o wydajności 696 kW, czynnik grzewczy z sieci miejskiej | 696 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
38 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 18 | olkuski | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt | 70 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
39 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 30-697 Kraków, ul. Szybisko 36 mieszkanie służbowe | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBC 24t dwufunkcyjny - 1 szt. + kuchnia gazowa - 1szt. | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
40 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 30-697 Kraków, ul. Szybisko 36 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHB S 22 C typ MCA65 jednofunkcyjny - 1 szt. | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
41 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 A (częśc biurowa) | olkuski | kocioł gazowy VICTRIX PRO 80 2 ErP (rok produkcji 2022) - 2 szt. | 160 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
42 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 a (część mieszkalna) | olkuski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus LOGAMAX PLUS GB022-20-KD H (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 20 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
43 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE typ WHBS 22 C jednofunkcyjny - 1 szt.(rok prod.2016) | 22 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
44 | Przeglad i konserwacj węzła cieplnego przyłączeniowego (wymiennika) z którego zasilany jest obiekt - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 30-093 Kraków, ul. Bronowicka 44, (biurowiec) | krakowski | węzeł przyłączeniowy CO wraz ze zbiornikami rozdzielającymi o mocy cieplnej 1475 kW, czynnik grzewczy z sieci miejskiej | kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
45 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Jurajska2, | krakowski | kocioł gazowy Dietrich jednofunkcyjny - 1 szt.(rok prod. 2015) | 54 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
46 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-200 Miechów, pl.Kościuszki 1 | miechowski | kocioł gazowy DE Dietrich typ: DTG 330-9 S jednofunkcyjny (rok produkcji 2013) | 160 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przegląd gwarancyjny
47 | Przegląd gwarancyjny | 34-114 Brzeźnica, ul. Wiślana 18 | wadowicki | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt - data przeglądu: grudzień 2023r. | 70 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
48 | Przegląd gwarancyjny | 32-590 Libiąż, ul.Oświęcimska 40 | chrzanowski | olejowy kocioł kondensacyjny De Dietrich Essencio Condens CFU C24 -1szt (dwufunfcyjny-rok prod. 2020) data przeglądu gwarancyjnego: październik 2023r. Przegląd gwarancyjny i konserwacja musi być dokonana wyłącznie przez firmę Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowaną przez DDTG firmę instalcyjną (aktualny wykaz na www.dedietrich.pl). | 23kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
49 | Przegląd gwarancyjny | 32-640 Zator, ul. Kościuszki 1 | oświęcimski | kocioł gazowy De Dietrich MCR 3 Plus 24T - data przeglądu: październik 2023r. | 24,8 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
50 | Przegląd gwarancyjny | 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 70 | myślenicki | kocioł gazowy marki Riello Condexa Pro (rok produkcji 2021) - 1 szt. Data przeglądu październik - grudzień 2023 | 35 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
51 | Przegląd gwarancyjny | 32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 10 +2mieszkania | chrzanowski | kocioł olejowy Buderus jednofunkcyjny. data przeglądu gwarancyjnego: październik 2023r Przegląd gwarancyjny i konserwacja musi być dokonana wyłącznie przez firmę Serwisu Gwarancyjnego. Bądź autoryzowaną firmę instalcyjną | 70 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
52 | Przegląd gwarancyjny | 30-247 Kraków, ul. Astronautów 5 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus LOGAMAX PLUS GB022-20-KD H (rok produkcji 2021) - 1 szt.- data przeglądu październik 2023. Przegląd gwarancyjny i konserwacja musi być dokonana wyłącznie przez firmę Serwisu Gwarancyjnego. Bądź autoryzowaną firmę instalcyjną | 20 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
53 | Przegląd gwarancyjny | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 a (część mieszkalna) | olkuski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus LOGAMAX PLUS GB022-20-KD H (rok produkcji 2021) - 1 szt. - data przeglądu październik 2023 | 20 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
54 | Przegląd gwarancyjny | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 a (część biurowa) | olkuski | kocioł gazowy VICTRIX PRO 80 2 ErP (rok produkcji 2022) - 2 szt. data przeglądu wrzesień 2023. Przegląd gwarancyjny i konserwacja musi być dokonana wyłącznie przez firmę Serwisu Gwarancyjnego. Bądź autoryzowaną firmę instalcyjną | 160 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Stały dozór kotłowni oraz wymiennikowni
55 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 100 | wadowicki | kocioł gazowy De Dietrich DTG 230 8S jednofunkcyjny (rok produkcji 2007) - 1 szt. | 60 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
56 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 10 +2mieszkania | chrzanowski | kocioł olejowy Buderus jednofunkcyjny- Piec jest nowy-na gwarancji. | 70 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
57 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 2a, +4mieszkania | chrzanowski | kocioł gazowy Dietrich dwufunkcyjny - szt.2 (rok prod.2013) | 2 x 54 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
58 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 32-590 Libiąż, ul.Oświęcimska 40 | chrzanowski | olejowy kocioł kondensacyjny De Dietrich Essencio Condens CFU C24 -1szt (dwufunfcyjny-rok prod. 2020). Piec jest nowy-na gwarancji. | 23kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
59 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Jurajska2, | krakowski | kocioł gazowy Dietrich jednofunkcyjny - 1 szt.(rok prod. 2015) | 54 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
60 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 34-222 Zawoja 2702 | suski | kocioł olejowy Schafer Domomatic dwufunkcyjny (rok produkcji 1994) - 2 szt. | 2 x 46 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
61 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 70 | myślenicki | kocioł gazowy marki Riello Condexa Pro (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 35 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
62 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-200 Miechów, pl.Kościuszki 1 | miechowski | kocioł gazowy DE Dietrich typ: DTG 330-9 S jednofunkcyjny (rok produkcji 2013) | 160 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
63 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 A (częśc biurowa) | olkuski | kocioł gazowy VICTRIX PRO 80 2 ErP (rok produkcji 2022) - 2 szt. | 160kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
64 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 18 | olkuski | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt | 70 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
65 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 32-090 Słomniki ul.Niecała 6 | krakowski | kocioł olejowy Vaillant dwufunkcyjny-szt.1 (rok.prod.1994) | 20 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
66 | Obsługa wymiennikowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 30-940 Kraków, ul. Grochowska 2 | krakowski | Opis węzła: układ wymiennikowy c.o o wydajności 696 kW, czynnik grzewczy z sieci miejskiej. Woda instalacyjna podgrzewana w baterii składającej się z 3 wymienników JAD 6/50. Węzeł wyposażony w regulator mikroprocesory produkcji Honeywell typ Excel 20. | 696 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
67 | Obsługa wymiennikowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 31-553 Kraków, ul. Cystersów 21, budynek stacji obsługi | krakowski | opis węzła: układ wymiennikowy CO o wydajności 696 kW, czynnik grzewczy z sieci miejskiej | 696 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
68 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 30-697 Kraków, ul. Szybisko 36 mieszkanie służbowe | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBC 24t dwufunkcyjny - 1 szt. | 23 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
69 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 30-697 Kraków, ul. Szybisko 36 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHB S 22 C typ MCA65 jednofunkcyjny - 1 szt. | 23 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
70 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 58 a (część mieszkalna) | olkuski | kocioł gazowy kondensacyjny Buderus (rok produkcji 2021) - 1 szt. | 20 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
71 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 | krakowski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE typ WHBS 22 C jednofunkcyjny - 1 szt.(rok prod.2016) | 22 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
72 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 34-114 Brzeźnica, ul. Wiślana 18 | wadowicki | kocioł gazowy Brotje WGB 70 H jednofunkcyjny (rok produkcji 2017) - 1 szt | 70 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
73 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 18 | miechowski | kocioł gazowy DE Dietrich typ: DTG 120 jednofunkcyjny (rok produkcji 2003) | 30 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
74 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-065 Krzeszowice, ul.Daszyńskiego 9 | chrzanowski | Kocioł gazowy jednofunkcyjny IMMERGAS VICTRIX MAIOR35XTT1ERP (rok prod.2017) - 1 szt. | 34 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
75 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-660 Chełmek, ul. Piastowska 24 | oświęcimski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBS 22 | 22 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
76 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-651 Nowa Wieś, ul. Pocztowa 4 | oświęcimski | kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE WHBS 22 | 22 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 2
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przewidywany koszt wykonania napraw (usuwania awarii)
77 | Szacunkowy koszt netto wykonania naprawy łączny tj. przewidywane koszty robocizny (z uwzględnieniem stawki wynikającej ze złożonej oferty) oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji napraw od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy | [6 empty] | 7871.67 |  | 23% | 1810.4841 | 9682.1541 | 2
| Łącznie | [7 empty] | 7871.67 | 23% | 1810.4841 | 9682.1541
Przewidywany koszt wykonania napraw (usuwania awarii)
Wartość netto roboczogodziny (uwzględniająca dojazd)
| Przewidywana ilość godzin potrzebna na wykonywanie napraw (bez dojazdu) |  | 40
| Przewidywana wartość netto materiałów użytych do wykonywania napraw |  | 7871.67
| Przewidywana wartość netto na wykonywanie napraw łącznie z użytymi materiałami liczona jako iloczyn "wartości netto roboczogodziny i "przewidywanej ilości godzin potrzebnej na wykonywanie napraw" powiększony o "przewidywaną wartość netto materiałów użytych do wykonywania napraw" |  | 7871.67
[9 empty] | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
[7 empty] | Razem przeglądy kotłowni (badanie szczelności; przegląd i konserwacja kotłów, przegląd gwarancyjny; stały dozór kotłowni) |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | Przewidywany koszt robocizny oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji napraw (usuwania awarii) |  | 7871.67 | 23% | 1810.4841 | 9682.1541
[7 empty] | Łączna wartość w okresie obowiązywania umowy za przeglądy kotłowni i naprawy (usuwanie awarii) |  | 7871.67 | 23% | 1810.4841 | 9682.1541
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy