## kalkulacja cenowa -część 4
CZ.26.456.2024.DTW
Załącznik 2d do SWZ/Załącznik nr 3 A do umowy - część 4
Kalkulacja cenowa
Ośrodek Infrastruktury w Krakowie
Kalkulacja cenowa - badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem, usługa przeglądu i konserwacji kotłow gazowych i olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego, stały dozór nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u., a także usługi stałego dozoru w sezonie grzewczym wymiennikowni, węzła cieplnego oraz kotła elektrycznego centralnego ogrzewania wraz z układem sterowania oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych i olejowych
Przeprowadzenie badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. G x kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-147 Niwiska Kolbuszowskie 272 | kolbuszowski | kocioł gazowy Beretta - 2 szt. | 25 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
2 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 42 | rzeszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 29 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
3 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-053 Kamień k/Rudnika n. Sanem 22 | rzeszowski | kocioł gazowy Vajllant VK - 1 szt. | 47 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
4 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-130 Raniżów 138 | kolbuszowski | kocioł gazowy Immergas B11BS - 1 szt. | 26,2 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
5 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-122 Dzikowiec k/Kolbuszowej, ul Ks. Stanisława Sudoła 11 | kolbuszowski | kocioł gazowy Vajllant - 1 szt. | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
6 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-002 Jasionka 792 | rzeszowski | ogrzewacz gazowy konwekcyjny MORA - 6143PL - 1 szt. | 4,2 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
7 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-145 Widełka 228 | kolbuszowski | kocioł gazowy Beretta CIAO GDEEN 25 CSI - 1 szt. | 25kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
8 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-060 Głogów Młp. ul. Lotniskowa 15 (Rudna Mała 47) | rzeszowski | nagrzewnica gazowa LR RAPID RA032 (Apen Group Aermax Line) | 32kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
9 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-030 Błażowa Rzeszowska, ul. 3 Maja 9 | rzeszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 34 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
10 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-120 Czudec, ul. Jasielska 11 | strzyżowski | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 48 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
11 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-065 Dynów, ul. Mickiewicza 29 | rzeszowski | Kocioł gazowy Beretta Mynute Green 15 R.S.I. - 1 szt. | 15 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
12 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-130 Frysztak Krośnieński, ul. M. Frysztackiego 15 | strzyżowski | kocioł gazowy Termet - 1 szt. | 20 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
13 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Dr Jana Zwierza 1 | ropczycko-sedziszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 170 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
14 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 29 | ropczycko-sedziszowski | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 38 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
15 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-072 Świlcza 164 | rzeszowski | kondensacyjny kocioł gazowy Beretta CIAO GREEN- 1 szt. | 25 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
16 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 36-020 Tyczyn, ul. Kilińskiego 1 | rzeszowski | kocioł gazowy Termet - 1 szt. | 29 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
17 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-124 Wiśniowa 262A | strzyżowski | kocioł gazowy Viessmann Vitopend 100-W - 1 szt. | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
18 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-455 Radomyśl, ul. Mickiewicza 16 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman-100 - 1 szt. | 26 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
19 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-452 Rudnik n / Sanem, ul.Rynek 65 | niżański | kocioł gazowy BJ-90 - 1 szt. | 22 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
20 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-464 Stalowa Wola, ul. Sciegiennego 7 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman Vitola-200 - 1 szt. | 50 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
21 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-430 Zaklików, ul. Mickiewicza 6 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman-300 - 1 szt. | 49 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
22 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-430 Zaklików, ul. Mickiewicza 6 | stalowowolski | kuchenka gazowa - 1 szt. | 49 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
23 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-310 Wola Zarczycka 405D | leżajski | ogrzewacz gazowy konwekcyjny MORA | 4,5 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
24 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-430 Jeżowe 236 | niżański | kocioł gazowy Junkers ZWB24-1RE2355300 | 20 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
25 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-300 Leżajsk ul. Klasztorna 2b | leżajski | kocioł gazowy - 1 szt. | 20 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
26 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-230 Brzostek ul. Szkolna 2 | dębicki | instalacja gazowa, kocioł gazowy De Dietrich DTGx30N, | 30 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
27 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-215 Czarna, ul. Konarskiego 13 | dębicki | instalacja gazowa, kocioł gazowy Ariston | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
28 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-200 Dębica, ul. Sobieskiego 11 | dębicki | piecyk gazowy do podgrzewania wody - 3 szt. ( 3 mieszkania ) | 9 kW | 3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
29 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-200 Dębica, ul. Sobieskiego 11 | dębicki | kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - 3 szt. |  | 3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
30 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-200 Dębica, ul. Głowackiego 22 | dębicki | instalacja gazowa, kocioł gazowy IMMERGAZ VICTRIX PRO 68 2 ERP | 35 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
31 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-200 Dębica, ul. Głowackiego 22 | dębicki | pojemnościowy podgrzewacz gazowy wody 80l |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
32 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-260 Gręboszów 140 | dąbrowski | instalacja gazowa, piecyk gazowy OGK 2,5 - 2 szt. | 5 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
33 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-221 Mędrzechów 8 | dąbrowski | instalacja gazowa, kocioł gazowy BERETTA JDRA17 EKO | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
34 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 39-220 Pilzno, ul. Legionów 13 | dębicki | instalacja gazowa, kocioł gazowy SEMIA | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
35 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 3 | dąbrowski | instalacja gazowa, kotły gazowe De Dietrich DTGx30N - 2 szt. | 45 kW x 2 szt. | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
36 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-230 Szczucin, ul. Piłsudskiego 17 | dąbrowski | instalacja gazowa, kocioł gazowy Vaillant 120 SAUNIER DUVAL na gwarancji | 48 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
37 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 06-408 Krasne k/Rzeszowa 175 | rzeszowski | kocioł gazowy Junkers ZSI4-ZDVKE23 | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
38 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 35-516 Rzeszów, ul. Krynicka 1 | rzeszowski | kocioł gazowy ARISTON HS PREMIUM 24 EU | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
39 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 35-604 Rzeszów, ul. Goździkowa 11 lok. 3 | rzeszowski | kocioł gazowy Termet GCO-DP-21-13 | 7-24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
40 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-306 Grodzisko Dolne 278b | leżajski | Kocioł gazowy Beretta Mynute Green 15 R.S.I. - 1 szt. | 15 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
41 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-100 Łańcut Królowej, ul. Elżbiety 8 | łańcucki | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 125 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
42 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-611 Cieszanów, Rynek 25 | lubaczowski | kondensacyjny kocioł gazowy Beretta CIAO GREEN 25 | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
43 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-610 Narol, ul. Warszawska 19 | lubaczowski | kocioł typu TERMET GCO-24-01-29 | 29 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
44 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-630 Oleszyce, ul. Zamkowa 7 | lubaczowski | kocioł typu TERMET GCO-24-01-29 | 29 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
45 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 37-600 Lubaczów, ul. Adama Mickiewicza 3 | lubaczowski | kocioł typu VIESSMANN VITOGAS 100 | 100 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych, węzła cieplnego oraz wymiennikowni
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 39-305 Borowa k.Mielca, Borowa 266 | mielecki | kocioł olejowy De Detrich - 1 szt. | 22 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
2 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-147 Niwiska Kolbuszowskie 272 | kolbuszowski | kocioł gazowy Beretta - 2 szt. | 25 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
3 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 42 | rzeszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 29 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
4 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-053 Kamień k/Rudnika n. Sanem 22 | rzeszowski | kocioł gazowy Vajllant VK - 1 szt. | 47 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
5 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-130 Raniżów 138 | kolbuszowski | kocioł gazowy Immergas B11BS- 1 szt. | 26,2 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
6 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-122 Dzikowiec k/Kolbuszowej, ul Ks. Stanisława Sudoła 11 | kolbuszowski | kocioł gazowy Vajllant - 1 szt. | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
7 | Przegląd i konserwacjaogrzewacza gazowego konwekcyjnego- dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-002 Jasionka 792 | rzeszowski | ogrzewacz gazowy konwekcyjny MORA - 6143PL - 1 szt. | 4,2 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
8 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-145 Widełka 228 | kolbuszowski | kocioł gazowy Beretta CIAO GDEEN 25 CSI - 1 szt. | 25 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
9 | Przegląd i konserwacjanagrzewnicy gazowej - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-060 Głogów Młp. ul. Lotniskowa 15 (Rudna Mała 47) | rzeszowski | nagrzewnica gazowa LR RAPID RA032 (Apen Group Aermax Line) | 32 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
10 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-030 Błażowa Rzeszowska, ul. 3 Maja 9 | rzeszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 34 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
11 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-120 Czudec, ul. Jasielska 11 | strzyżowski | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 48 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
12 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-065 Dynów, ul. Mickiewicza 29 | rzeszowski | Kocioł gazowy Beretta Mynute Green 15 R.S.I. - 1 szt. | 15 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
13 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-130 Frysztak Krośnieński, ul. M. Frysztackiego 15 | strzyżowski | kocioł gazowy Termet - 1 szt. | 20 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
14 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Dr Jana Zwierza 1 | ropczycko-sedziszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 170 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
15 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 29 | ropczycko-sedziszowski | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 38 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
16 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - raz w roku- po zakończenu sezonu grzewczego | 36-072 Świlcza 164 | rzeszowski | kondensacyjny kocioł gazowy Beretta CIAO GREEN- 1 szt. - kocioł na gwarancji | 25 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
17 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 36-020 Tyczyn, ul. Kilińskiego 1 | rzeszowski | kocioł gazowy Termet - 1 szt. | 29 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
18 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-124 Wiśniowa 262A | strzyżowski | kocioł gazowy Viessmann Vitopend 100-W - 1 szt. | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
19 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-455 Radomyśl, ul. Mickiewicza 16 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman-100 - 1 szt. | 26 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
20 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-452 Rudnik n / Sanem, ul.Rynek 65 | niżański | kocioł gazowy BJ-90 - 1 szt. | 22 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
21 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-464 Stalowa Wola, ul. Sciegiennego 7 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman Vitola-200 - 1 szt. | 50 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
22 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-430 Zaklików, ul. Mickiewicza 6 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman-300 - 1 szt. | 49 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
23 | Przegląd i konserwacja ogrzewacza gazowego konwekcyjnegoh - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-310 Wola Zarczycka 405D | leżajski | ogrzewacz gazowy konwekcyjny MORA | 4,5 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
24 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-430 Jeżowe 236 | niżański | kocioł gazowy Junkers ZWB24-1RE2355300 | 20 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
25 | Przegląd i konserwacjawymiennikowni - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-400 Nisko, ul. Mickiewicza 6 | niżański | wymiennikownia JAD 3/16 | 150 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
26 | Przegląd i konserwacjaw kotła elektrycznego - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-410 Ulanów, ul. Bielenieck 33 | niżański | kocioł elektryczny Kospel | 12 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
27 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-300 Leżajsk ul. Klasztorna 2b | leżajski | kocioł gazowy - 1 szt. | 20 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
28 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 39-215 Czarna, ul. Konarskiego 13 | dębicki | kocioł gazowy Ariston | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
29 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - raz w roku- po zakończenu sezonu grzewczego | 39-200 Dębica, ul. Głowackiego 22 | dębicki | kocioł gazowy IMMERGAZ VICTRIX PRO 68 2 ERP - kocioł na gwarancji | 35 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
30 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-260 Gręboszów 140 | dąbrowski | piecyk gazowy OGK 2,5 - szt. 2 | 5 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
31 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-221 Mędrzechów 8 | dąbrowski | instalacja gazowa, kocioł gazowy BERETTA JDRA17 EKO | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
32 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 39-220 Pilzno, ul. Legionów 13 | dębicki | kocioł gazowy SEMIA | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
33 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-230 Szczucin, ul. Piłsudskiego 17 | dąbrowski | instalacja gazowa, kocioł gazowy Vaillant 120 SAUNIER DUVAL na gwarancji | 48 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
34 | Przegląd i konserwacja węzła cieplnego i piecyka gazowego 4 szt - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczegoo | 39-200 Dębica, ul. Sobieskiego 11 | dębicki | węzeł cieplny + piecyk gazowy do podgrzewania wody - 4 szt. ( 3 mieszkania + 1 pustostan) | 100 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
35 | Przegląd i konserwacja wymiennikowni- dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 9 | rzeszowski | wymiennikownia | 140 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
36 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 06-408 Krasne k/Rzeszowa 175 | rzeszowski | kocioł gazowy Junkers ZSI4-ZDVKE23 | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
37 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 35-516 Rzeszów, ul. Krynicka 1 | rzeszowski | kocioł gazowy ARISTON HS PREMIUM 24 EU | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
38 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 35-604 Rzeszów, ul. Goździkowa 11 lok. 3 | rzeszowski | kocioł gazowy Termet GCO-DP-21-13 | 7-24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
39 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-306 Grodzisko Dolne 278b | leżajski | Kocioł gazowy Beretta Mynute Green 15 R.S.I. - 1 szt. | 15 KW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
40 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-100 Łańcut Królowej, ul. Elżbiety 8 | łańcucki | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 125 KW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
41 | Przegląd i konserwacja wymiennikowni - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 35-083 Rzeszów, ul.Matuszczaka 5 | rzeszowski | wymiennikownia |  | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
42 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-610 Narol, ul. Warszawska 19 | lubaczowski | kocioł typu TERMET GCO-24-01-29 | 29 Kw | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
43 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-630 Oleszyce, ul. Zamkowa 7 | lubaczowski | kocioł typu TERMET GCO-24-01-29 | 29 Kw | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
44 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-600 Lubaczów, ul. Adama Mickiewicza 3 | lubaczowski | kocioł typu VIESSMANN VITOGAS 100 | 100 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
45 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 39-230 Brzostek ul. Szkolna 2 | dębicki | instalacja gazowa, kocioł gazowy De Dietrich DTGx30N, | 30 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
46 | Przegląd i konserwacja kotła elektrycznego przed sezonem grzewczym | 37-632 Stary Dzików ul. Kustronia 2 | lubaczowski | Kocioł CO elektryczny KOSPEL EKCO L3 gwarancja do 11_2024 r | 8KW | xx | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
47 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 37-611 Cieszanów, Rynek 25 | lubaczowski | kondensacyjny kocioł gazowy Beretta CIAO GREEN 25 | 24 kW | xx | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przegląd gwarancyjny
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Przegląd gwarancyjny | 37-611 Cieszanów, Rynek 25 | lubaczowski | kondensacyjny kocioł gazowy Beretta CIAO GREEN 25- zapis z karty gwarancyjnej "Autoryzowany Serwis Beretta wskazany przez RUG wykona coroczne przeglądy kotła, każdorazowo przed upływem kolejnego roku gwarancji - data przeglądu październik 2024 | 24 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
2 | Przegląd gwarancyjny | 37-632 Stary Dzików ul. Kustronia 2 | lubaczowski | Kocioł CO elektryczny KOSPEL EKCO L3 gwarancja do 11_2024 r - data przeglądu październik 2024 | 8KW | xx | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
3 | Przegląd gwarancyjny | 38-130 Frysztak Krośnieński, ul. M. Frysztackiego 15 | strzyżowski | kocioł gazowy Beretta Ciao x 25C - 1 szt. - data przeglądu październik 2024 | 25kW | xx | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Stały dozór kotłowni, nagrzewnic gazowych, ogrzewaczy gazowych konwekcyjnych, kotła elektrycznego, wymiennikowni oraz węzła cieplnego
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 33-230 Szczucin, ul. Piłsudskiego 17 | dąbrowski | instalacja gazowa, kocioł gazowy Vaillant 120 SAUNIER DUVAL na gwarancji | 48 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
2 | Stały dozór wymiennikowni przez okres 12 miesięcy w roku | 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 9 | rzeszowski | wymiennikownia | 140 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
3 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 37-600 Lubaczów, ul. Adama Mickiewicza 3 | lubaczowski | kocioł typu VIESSMANN VITOGAS 100 | 100 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
4 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 37-464 Stalowa Wola, ul. Sciegiennego 7 | stalowowolski | kocioł gazowy Viessman Vitola-200 - 1 szt. | 50 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
5 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 37-600 Lubaczów, ul. Adama Mickiewicza 3 | lubaczowski | kocioł typu VIESSMANN VITOGAS 100 | 100 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
6 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Dr Jana Zwierza 1 | ropczycko-sedziszowski | kocioł gazowy Buderus - 1 szt. | 170 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
7 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 37-100 Łańcut Królowej, ul. Elżbiety 8 | łańcucki | kocioł gazowy Viessman - 1 szt. | 125 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
8 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 39-200 Dębica, ul. Sobieskiego 11 | dębicki | węzeł cieplny | 100 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
9 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 35-083 Rzeszów, ul.Matuszczaka 5 | rzeszowski | wymiennikownia |  | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 4
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
A: Usługa serwisowa dla kotłowni nieobjętych stałym dozorem; H: krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy; I: Wartość jednostkowa usługi; J: Wartość netto kol. H x kol. I; K: Stawka VAT %; L: Podatek VAT kol. J x kol. K; M: Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
A: 1; B: Zryczałtowany koszt podjęcia interwencji serwisowej dla kotłowni nieobjętych stałym dozorem; H: 10; J: 0; K: 23%; L: 0; M: 0 | 4
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przewidywany koszt wykonania napraw (usuwania awarii)
A: 1; B: Szacunkowy koszt netto wykonania naprawy łączny tj. przewidywane koszty robocizny (z uwzględnieniem stawki wynikającej ze złożonej oferty) oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji napraw nie wcześniej niż od dnia 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; I: 13190.88; K: 23%; L: 3033.9024; M: 16224.7824 | 4
| Łącznie | [7 empty] | 13190.88 | 23% | 3033.9024 | 16224.7824
Przewidywany koszt wykonania napraw (usuwania awarii)
Wartość netto roboczogodziny (uwzględniająca dojazd)
| Przewidywana ilość godzin potrzebna na wykonywanie napraw (bez dojazdu) |  | 70
| Przewidywana wartość netto materiałów użytych do wykonywania napraw |  | 13190.88
| Przewidywana wartość netto na wykonywanie napraw łącznie z użytymi materiałami liczona jako iloczyn "wartości netto roboczogodziny i "przewidywanej ilości godzin potrzebnej na wykonywanie napraw" powiększony o "przewidywaną wartość netto materiałów użytych do wykonywania napraw" |  | 13190.88
[9 empty] | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
[7 empty] | Razem przeglądy kotłowni (badanie szczelności; przegląd i konserwacja kotłów, przegląd gwarancyjny; stały dozór kotłowni) |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | Zryczaltowany koszt podjęcia interwencji serwisowej dla kotłowni nieobjętych stałym dozorem |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | Przewidywany koszt robocizny oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji napraw (usuwania awarii) |  | 13190.88 | 23% | 3033.9024 | 16224.7824
[7 empty] | Łączna wartość w okresie obowiązywania umowy za przeglądy kotłowni i naprawy (usuwanie awarii) |  | 13190.88 | 23% | 3033.9024 | 16224.7824
Kalkulacja cenowa musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy