## kalkulacja cenowa-część 1
CZ.26.456.2024.DTW
Załącznik 2a do SWZ/Załącznik nr 3A do umowy - część 1
Kalkulacja cenowa
Ośrodek Infrastruktury w Krakowie
Kalkulacja cenowa - badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem, usługa przeglądu i konserwacji kotłow gazowych i olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego, stały dozór nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u., a także usługi stałego dozoru w sezonie grzewczym węzła cieplnego oraz kotła elektrycznego centralnego ogrzewania wraz z układem sterowania oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych i olejowych
Przeprowadzenie badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. G x kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 4 | gorlicki | kocioł gazowy Deditrih - 1 szt. | 54 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
2 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 9 | gorlicki | kocioł gazowy ARISTON typ Genus Premium Evo HP - 2 szt. | 2 x 65 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
3 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 9 | gorlicki | kuchenki gazowe - 3 szt. |  | 3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
4 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 9 | gorlicki | podgrzewacz gazowy wody użytkowej - 3 szt. |  | 3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
5 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-350 Bobowa, ul. Pocztowa 2 | gorlicki | kocioł gazowy De Ditrich - 1 szt. | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
6 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 34-730 Mszana Dolna, ul. Kolbego 2 | limanowski | Immergas Victrix pro 68 2ErP | 65 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
7 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10 | nowosądecki | kocioł gazowy Buderuss- 1 szt. | 140 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
8 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-314 Łososina Dolna 400/3 | nowosądecki | kocioł gazowy DrDietrich MS 25 MI FFHX5- 1 szt. | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
9 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 34-600 Limanowa, ul. Łazarskiego 9 | limanowski | kuchenki gazowe - 1 szt. |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
10 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 8 | nowosądecki | kocioł gazowy De Ditrich - 1 szt. | 54 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
11 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 8 | nowosądecki | podgrzewacz gazowy wody użytkowej - 1 szt. |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
12 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-380 Krynica Zdrój, ul. Zdrojowa 28 | nowosądecki | kocioł gazowy Buderuss -2 szt | 1 x 140 kW; 1 x105 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
13 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-380 Krynica Zdrój, ul. Zdrojowa 28 | nowosądecki | kuchenki gazowe - 8 szt. |  | 8 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
14 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 38-380 Krynica Zdrój, ul. Zdrojowa 28 | nowosądecki | podgrzewacz gazowy wody użytkowej - 7 szt. |  | 7 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
15 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-370 Muszyna, ul. Rynek 24 | nowosądecki | kocioł gazowy De Dietrich MCA - 1 szt, podgrzewacz gazowy cuw 200 L Ariston typ 200p ca rp - 1 szt | 1 x 65 kW 1 x 8,5 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
16 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-370 Muszyna, ul. Rynek 24 | nowosądecki | kuchenki gazowe - 3 szt. |  | 3 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
17 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 19 | nowosądecki | kocioł gazowy - 1 szt. | 48 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
18 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 34-435 Frydman, ul. Jana Sobieskiego 57 | nowotarski | kocioł gazowy Elostar - 1 szt. | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
19 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 16 | tarnowski | kocioł gazowy dwufunkcyjny Vaillant - 1 szt. | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
20 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-180 Gromnik, ul. Pogórze 2 | tarnowski | kocioł gazowy Buderus Logamax U154-24KV2 - 1 szt. | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
21 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-840 Zakliczyn, ul.Rynek 23 | tarnowski | kocioł gazowy BEWETTO - 1 szt. | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
22 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-840 Zakliczyn, ul.Rynek 23 | tarnowski | kuchenka gazowa Mastercook -1 szt. |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
23 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-765 Rzezawa, ul. Kościelna 8 | bocheński | kocioł c.o. Vaillant 120 - 1 szt. | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
24 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-733 Trzciana 248 | bocheński | kocioł c.o. Vaillant VU-plus 120 - 1 szt. | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
25 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 5 | brzeski | instalacja gazowa, kotły gazowe De Dietrich DTGx30N, | 45kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
26 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 5 | brzeski | podgrzewacz wody 120l Ariston | 9 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
27 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-724 Lipnica Murowana | bocheński | instalacja gazowa, kocioł Immergas Victrix exa 28 1ErP | 23 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
28 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 32-724 Lipnica Murowana | bocheński | kuchenka gazowa |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
29 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-130 Radłów, ul. Kościuszki | tarnowski | instalacja gazowa, kocioł c.o. De Dietrich | 24 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
30 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-100 Tarnów, ul. Krzyska 116 | tarnowski | instalacja gazowa, kocioł c.o. Saunier Duval | 25 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
31 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 6 | tarnowski | instalacja gazowa, bojler gazowy | 55 kW | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
32 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 6 | tarnowski | kuchenka gazowa 4 palnikowa |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
33 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 33-150 Wola Rzędzińska | tarnowski | instalacja gazowa, kocioł c.o. dwufunkcyjny Predom Termet GCO-DP-10-13-13/21 | 13 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
34 | Przeprowadzenie raz w roku badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem | 34-450 Krościenko nad Dunajcem, u. Mickiewicza 9 | nowotarski | Immergas Victrix Pro 35 - 55 2 ErP | 55 kW | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych, węzła cieplnego oraz kotła elektrycznego centralnego ogrzewania
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 4 | gorlicki | kocioł gazowy Deditrih - 1 szt. | 54 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
2 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 9 | gorlicki | kocioł gazowy ARISTON typ Genus Premium Evo HP - 2 szt. | 2 x 65 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
3 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-350 Bobowa, ul. Pocztowa 2 | gorlicki | kocioł gazowy De Ditrich - 1 szt. | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
4 | Przegląd i konserwacja kotła elektrycznego centralnego ogrzewania - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-315 Uście Gorlickie 81 | gorlicki | kocioł elektryczny centralnego ogrzewania EKCO.LN wraz z układem sterowania | 12 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
5 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-730 Mszana Dolna, ul. Kolbego 2 | limanowski | Immergas Victrix pro 68 2ErP | 65 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
6 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10 | nowosądecki | kocioł gazowy Buderuss- 1 szt. | 140 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
7 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 13 | nowosądecki | wezeł cieplny | 140 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
8 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-314 Łososina Dolna 400/3 | nowosądecki | kocioł gazowy DrDietrich MS 25 MI FFHX5- 1 szt. | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
9 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 8 | nowosądecki | kocioł gazowy De Ditrich - 1 szt. | 54 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
10 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 38-380 Krynica Zdrój, ul. Zdrojowa 28 | nowosądecki | kocioł gazowy Buderuss -2 szt | 1 x 140 kW; 1 x105 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
11 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-370 Muszyna, ul. Rynek 24 | nowosądecki | kocioł gazowy De Dietrich MCA - 1 szt, podgrzewacz gazowy cuw 200 L Ariston typ 200p ca rp - 1 szt | 1 x 65 kW 1 x 8,5 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
12 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Rynek 12 | nowosądecki | kocioł olejowy Buderus Logano SB325 - 1 szt. | 70 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
13 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 19 | nowosądecki | kocioł gazowy - 1 szt. | 48 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
14 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-435 Frydman, ul. Jana Sobieskiego 57 | nowotarski | kocioł gazowy Elostar - 1 szt. | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
15 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-400 Nowy Targ, u. Kościuszki 2 | nowotarski | kocioł olejowy/gazowy Buderus Logano GE315 - 1 szt. | 170 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
16 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 16 | nowotarski | kocioł olejowy DeDietrich typ GT226 nr fabr SER.18-45 szt 1 oraz Kocioł olejowy De Diertich typ GT 226 nr fab. SER. 19-21 | 2x 65kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
17 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-450 Krościenko nad Dunajcem, u. Mickiewicza 9 | nowotarski | Immergas Victrix Pro 35 - 55 2 ErP | 55 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
18 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-511 Kościelisko, ul. St. Nędzy Kubińca 76a | tatrzański | kocioł olejowy De Dietrich EFCC32 - 1 szt. | 32 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
19 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 140 | tatrzański | kocioł olejowy Paromat-Simplex 130 Viessman - 1 szt. | 130 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
20 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 16 | tarnowski | kocioł gazowy dwufunkcyjny Vaillant - 1 szt. | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
21 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-180 Gromnik, ul. Pogórze 2 | tarnowski | kocioł gazowy Buderus Logamax U154-24KV2 - 1 szt. | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
22 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-840 Zakliczyn, ul.Rynek 23 | tarnowski | kocioł gazowy BEWETTO - 1 szt. | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
23 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-765 Rzezawa, ul. Kościelna 8 | bocheński | kocioł c.o. Vaillant 120 - 1 szt. | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
24 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-733 Trzciana 248 | bocheński | kocioł c.o. Vaillant VU-plus 120 - 1 szt. | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
25 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-724 Lipnica Murowana | bocheński | kocioł Immergas Victrix exa 28 1ErP | 23 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
26 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 5 | brzeski | instalacja gazowa, kotły gazowe De Dietrich DTGx30N, | 45kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
27 | Przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych - dwa razy w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po zakończenu sezonu grzewczego | 33-130 Radłów, ul. Kościuszki | tarnowski | instalacja gazowa, kocioł c.o. De Dietrich | 24 kW | XX | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przegląd gwarancyjny
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Przegląd gwarancyjny | 33-180 Gromnik, ul. Pogórze 2 | tarnowski | kocioł gazowy Buderus Logamax U154-24KV2 - 1 szt. - data przeglądu: październik 2024 | 24 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
2 | Przegląd gwarancyjny | 34-450 Krościenko nad Dunajcem, u. Mickiewicza 9 | nowotarski | Immergas Victrix Pro 35 - 55 2 ErP - data przeglądu: grudzień 2024r. | 55 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
3 | Przegląd gwarancyjny | 32-724 Lipnica Murowana | bocheński | kocioł Immergas Victrix exa 28 1ErP - data przeglądu: grudzień 2024r. | 23 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
4 | Przegląd gwarancyjny | 34-730 Mszana Dolna, ul. Kolbego 2 | limanowski | Immergas Victrix pro 68 2ErP - data II-go przeglądu: sierpień 2025r. | 65 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
5 | Przegląd gwarancyjny | 33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Rynek 12 | nowosądecki | kocioł olejowy Buderus Logano SB325 - 1 szt. - data przeglądu gwarancyjnego: grudzień 2024r. | 70 kW | XX | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Stały dozór kotłowni, węzła cieplnego oraz kotła elektrycznego
Lp. | Rodzaj usługi i częstotliwość | Lokalizacja | Powiat | Rodzaj kotłowni, rodzaje i typy urządzeń | Moc urządzenia | ilość punktów w obiekcie | krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa usługi | Wartość netto kol. H x kol. I | Stawka VAT % | Podatek VAT kol. J x kol. K | Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 4 | gorlicki | kocioł gazowy Deditrih - 1 szt. | 54 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
2 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 9 | gorlicki | kocioł gazowy ARISTON typ Genus Premium Evo HP - 2 szt. | 2 x 65 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
3 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 34-730 Mszana Dolna, ul. Kolbego 2 | limanowski | Immergas Victrix pro 68 2ErP | 65 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
4 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10 | nowosądecki | kocioł gazowy Buderuss- 1 szt. | 140 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
5 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 8 | nowosądecki | kocioł gazowy De Ditrich - 1 szt. | 54 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
6 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 38-380 Krynica Zdrój, ul. Zdrojowa 28 | nowosądecki | kocioł gazowy Buderuss -2 szt | 1 x 140 kW; 1 x105 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
7 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 33-370 Muszyna, ul. Rynek 24 | nowosądecki | kocioł gazowy De Dietrich MCA - 1 szt, podgrzewacz gazowy cuw 200 L Ariston typ 200p ca rp - 1 szt | 1 x 65 kW 1 x 8,5 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
8 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Rynek 12 | nowosądecki | kocioł olejowy Buderus Logano SB325 - 1 szt. | 70 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
9 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 19 | nowosądecki | kocioł gazowy De Ditrich - 1 szt. | 48 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
10 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 34-400 Nowy Targ, u. Kościuszki 2 | nowotarski | kocioł olejowy/gazowy Buderus Logano GE315 - 1 szt. | 170 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
11 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 16 | nowotarski | kocioł olejowy DeDietrich typ GT226 nr fabr SER.18-45 szt 1 oraz Kocioł olejowy De Diertich typ GT 226 nr fab. SER. 19-21 | 2x 65 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
12 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 34-450 Krościenko nad Dunajcem, u. Mickiewicza 9 | nowotarski | Immergas Victrix Pro 35 - 55 2 ErP | 55 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
13 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 34-511 Kościelisko, ul. St. Nędzy Kubińca 76a | tatrzański | kocioł olejowy De Dietrich EFCC32 - 1 szt. | 32 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
14 | Stały dozór kotłowni przez okres 12 miesięcy w roku | 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 140 | tatrzański | kocioł olejowy Paromat-Simplex 130 Viessman - 1 szt. | 130 kW | XX | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
15 | Stały dozór wezła cieplnego w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 13 | nowosądecki | wezeł cieplny | 140 kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
16 | Stały dozór kotłowni w sezonie grzewczym (01.10 – 30.04) 7 miesięcy w roku | 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 5 | brzeski | instalacja gazowa, kotły gazowe De Dietrich DTGx30N, | 45kW | XX | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 1
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
A: Usługa serwisowa dla kotłowni nieobjętych stałym dozorem; H: krotność wykonywania usługi w okresie trwania umowy; I: Wartość jednostkowa usługi; J: Wartość netto kol. H x kol. I; K: Stawka VAT %; L: Podatek VAT kol. J x kol. K; M: Wartość brutto kol. J+ kol. L | Część
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
A: 1; B: Zryczałtowany koszt podjęcia interwencji serwisowej dla kotłowni nieobjętych stałym dozorem; H: 7; J: 0; K: 23%; L: 0; M: 0 | 1
| Łącznie | [7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
Przewidywany koszt wykonania napraw (usuwania awarii)
A: 1; B: Szacunkowy koszt netto wykonania naprawy łączny tj. przewidywane koszty robocizny (z uwzględnieniem stawki wynikającej ze złożonej oferty) oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji napraw nie wcześniej niż od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; I: 17856.53; K: 23%; L: 4107.0019; M: 21963.5319 | 1
| Łącznie | [7 empty] | 17856.53 | 23% | 4107.0019 | 21963.5319
Przewidywany koszt wykonania napraw (usuwania awarii)
Wartość netto roboczogodziny (uwzględniająca dojazd)
| Przewidywana ilość godzin potrzebna na wykonywanie napraw (bez dojazdu) |  | 70
| Przewidywana wartość netto materiałów użytych do wykonywania napraw |  | 17856.53
| Przewidywana wartość netto na wykonywanie napraw łącznie z użytymi materiałami liczona jako iloczyn "wartości netto roboczogodziny i "przewidywanej ilości godzin potrzebnej na wykonywanie napraw" powiększony o "przewidywaną wartość netto materiałów użytych do wykonywania napraw" |  | 17856.53
[9 empty] | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
[7 empty] | Razem przeglądy kotłowni (badanie szczelności; przegląd i konserwacja kotłów, przegląd gwarancyjny; stały dozór kotłowni) |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | Zryczaltowany koszt podjęcia interwencji serwisowej dla kotłowni nieobjętych stałym dozorem |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | Przewidywany koszt robocizny oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji napraw (usuwania awarii) |  | 17856.53 | 23% | 4107.0019 | 21963.5319
[7 empty] | Łączna wartość w okresie obowiązywania umowy za przeglądy kotłowni i naprawy (usuwanie awarii) |  | 17856.53 | 23% | 4107.0019 | 21963.5319
Kalkulacja cenowa musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy