## Zał.2_Kosztorys Ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ / nr 11.1 do umowy
KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ZBIORCZA inwestycji budowlanej w formule - zaprojektuj i wybuduj - obejmującej łączną realizację: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych: "Adaptacja nowego lokalu dla potrzeb funkcjonowania FUP Kraków 47 z przekształcenia UP Kraków 50 (w GH BONARKA)" | [7 empty] | projekt +prawa autorskie, uzgodnienia, pozwolenia, opłaty administracyjne itp. | malowanie + grunt+gładź | ścianki gk | ścianki ALU SZKŁO | posadzka | sufit | płytki ścienne zapl | drzwi | wc umywalka zlew | oswietlenie + gniazda | tablica | wentylacja | klimatyzacja | kurtyna elektr | szafa lan z wypos | sieć i gn komput | Fasownica | multisejf
Lokalizacja/ adres obiektu: Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11; 30-644 Kraków
WYKONAWCA:
NAZWY I KODY ROBÓT wg. Słownika Zamówień (CPV): ROBOTY BUDOWLANE: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45314310-7 Układanie kabli; 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych; 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych i CCTV 45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45343230-4 Instalowanie układu natryskiwania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 71000000 -8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
Zamawiający: Poczta Polska S. A. Ośrodek Infrastruktury w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków
L.p | KŚT Klasyfikacja Środków Trwałych | Wartość | Wyszczególnienie pozycji nakładów: | Cena | Wartość netto w PLN | c.jedn |  | 12000 | 40 | 160 | 1100 | 160 | 210 | 150 | 1200 | 6500 | 16000 | 4500 | 1500 | 14000 | 2500 | 7500 | 8000 | 1600 | 3500
|  | brutto w PLN |  | netto
1 | Inwestycje w obce środki trwałe | 0 | SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, w tym wynagrodzenia autorskie za udzielenie licencji: |  | 0 |  | #REF! | #REF!
1.1 |  |  | Projekt budowlany architektoniczny wielobranżowy - aranżacji lokalu oraz instalacji: elektrycznej, sieci LAN, zabezpieczeń SSWiN, zabezpieczeń CCTV
1.2 |  |  | Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds.. Zabezpieczeń p.poż.(usługodawca dla GH)
1.3 |  |  | Projekt wykonawczy (techniczny) SSP - instalacji systemu sygnalizacji pożarowej z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.4 |  |  | Projekt powykonawczy (techniczny) SSP - instalacji systemu sygnalizacji pożarowej z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.5 |  |  | Projekt wykonawczy (techniczny) - instalacji klimatyzacji (pomy ciepła) i wentylacji z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.6 |  |  | Projekt powykonawczy (techniczny) - instalacji klimatyzacji (pomy ciepła) i wentylacji z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.7 |  |  | Projekt wykonawczy (techniczny) DSO - instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.8 |  |  | Projekt powykonawczy (techniczny) DSO - instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.9 |  |  | Projekt wykonawczy (techniczny) - instalacji tryskaczowej z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
1.10 |  |  | Projekt powykonawczy (techniczny) - instalacji tryskaczowej z uzgodnieniem projektanta głównego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.
2 | Inwestycje w obce środki trwałe | 0 | BUDYNKI I POMIESZCZENIA - roboty budowlane i instalacyjne |  | 0
2.1 |  |  | WITRYNY SZKLANE (dostawa z montażem: witryna frontowa z drzwiami oraz witryna boczna) |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 |  |  | BUDOWLANKA - roboty budowlane - wykończeniowo-adaptacyjne
2.3 |  |  | MARKETING: montaż zawiesi oraz kasetonu podświetlanego (lokotypu z napisem PP i logo PP S.A.") - tylko robocizna - materiał Zamawiającego/Inwestora | 0 | wyliczenie na podstawwie poz. nr II kosztorysu - zał. nr 2.1 do SWZ
2.4 |  |  | SSP - System sygnalizacji pożarowej
2.5 |  |  | ELEKTRYKA - Instalacja elektryczna |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
2.6 |  |  | WOD.-KAN. (Instalacja sanitarna pom. socjalnego) |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
2.7 |  |  | KLIMATYZACJA - HVAC (Instalacja pompy ciepła: grzanie i chłodzenie) |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
2.8 |  |  | WENTYLACJA - HVAC (mechaniczna) |  |  |  | 0
2.9 |  |  | DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy
2.10 |  |  | TRYSKACZE (Instalacja tryskaczowa)
2.11 |  |  | KOMPUTEROWA (Instalacja sieci LAN) | 0 | wyliczenie na podstawwie poz. nr I kosztorysu - zał. nr 2.2 do SWZ
2.12 |  |  | KURTYNY POWIETRZNE ELEKTR. GRZEWCZE - dostawa z montażem
2.13 |  |  | ZABEZPIECZENIA - SSWiN oraz SKD - tylko dostawa i montaż okablowania. (Dostawa i montaż pozostałych elementów przez Zamawiającego/Inwestora) | 0 | wyliczenie na podstawwie poz. nr II kosztorysu - zał. nr 2.3 do SWZ
2.14 |  |  | ROBOTY DODATKOWE - zabezpieczenie terenu robót, osób i mienia, utylizacja odpadów, wywóz gruzu i śmieci, koszty mediów i odprowadzenia ścieków oraz wszelkie pozostałe roboty i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia/umowy
3 |  | 0 | URZĄDZENIA TECHNICZNE: |  | 0
3.1 | G VI (629) - CCTV |  | ZABEZPIECZENIA - dostawa z montażem instalacji i urządzeń systemu CCTV | 0 | wyliczenie na podstawwie poz. nr I kosztorysu - zał. nr 2.3 do SWZ
4 |  | 0 | MARKETING - napisy: naklejki, wyklejki: |  | 0
4.1 | ZPK: 411-901 |  | MARKETING - napisy: Litery. Logotyp, naklejki, wyklejki: | 0 | wyliczenie na podstawwie poz. nr I kosztorysu - zał. nr 2.1 do SWZ
|  |  | Ogółem kosztorys ofertowy | netto | 0
|  |  | VAT | 23% | 0
|  |  |  | brutto | 0
data:
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Zał.2.1_MARKETING
Załącznik nr 2.1 do SWZ / nr 11.2 do umowy
Kosztorys ofertowy - Elementy marketingowe
Adaptacja lokalu dla potrzeb funkcjonowania FUP Kraków 47 (w GH BONARKA)"
Lokalizacja/ adres obiektu: Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11; 30-644 Kraków
Wykonawca:
NAZWY I KODY ROBÓT wg. Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45310000-3 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV: 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
Sis robót: 1. Litery i Logotyp (na dystansach) 2. Naklejki 3. Wyklejki 4. Kaseton, semafor marketingowe
Zakres wymagań według załączników kontraktowych (umowy): - PFU - Programu Funkcjonalno-Użytkowego, - KS - Zasady stosowania Ksiegi identyfikacji wizualnej PP S. A.
Zamawiający: Poczta Polska S. A. Ośrodek Infrastruktury w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków
Marketing napisy: naklejki i wyklejki
| Asortyment: | dł | szer | Jed. miary | Ilość | Cena jed. Materiału netto zł | Cena jedn. Robocizny (Montażu) netto zł | Cena jed. netto zł | Wartość netto w PLN
L.p. |  | /m/ | /m/
| LITERY i LOGOTYP na dystansach |  |  |  |  | M | R | (R + M)
1 | Dostawa z montażem - zawiesi dla podwieszenia stelarzu logotypu marketingowego PP: "Poczta Polska z trąbką") Miejsce montażu zawiesi: do stropu nad drzwiami wejściowymi do lokalu UP. |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Dostawa z montażem - liter z pleksi (logotypu marketingowego PP) - montowanych na dystansach na stelarzu podwieszanym (litery - logotyp: "POCZTA POLSKA" z logo "Trąbka pocztowa" ) - stelarz loogotypu montowany do zawiesi przed fitryną szklaną - nad drzwiami wejściowymi do lokalu UP |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Montaż logo i liter z pleksi na dystansach: tj. napisu marketingowego PP z logo "Trąbką pocztową" - tylko robocizna - (montaż trąbki oraz montaz liter: 12 szt. liter plus 1 szt. logotyp ) za stanowiskiem obsługi |  |  | szt | 13 |  |  | 0 | 0
4 | NAKLEJKI (dostawa i montaż):
5 | Naklejka - informacja o godz. otwarcia UP |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Naklejka obsługi osób niepełnosprawnych |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Naklejki kierunkowe - otwieranie i zamykanie drzwi |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Naklejka kosz na śmieci |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Naklejka: numerów telefonów alarmowych |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
10 | naklejka gaśnica |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
11 | WYKLEJKI (dostawa i montaż):
12 | Wyklejka na szybę - pas czerwony -(druk na folii samoprzylepnej) |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Wyklejka (pas bhp) na witrynę z logo PP S.A. wys 10 cm na szerokości: 2,11 m (drzwi wej.) na wysokości: 1,40 m: Wyklejka na szybę z napisem PP oraz z logo PP S.A (druk na folii samoprzylepnej): druk wysokiej rozdzielczości na folii samoprzylepnej z laminatem odpornej na warunki atmosferyczne (m. in. słońce) i mechaniczne z klejem pernamentnym po stronie wydruku |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
poz. I | Razem: Marketing - napisy: naklejki i wyklejki | [6 empty] | netto | 0
Marketing - roboty: tylko robocizna - montażu elementów:
| Montaż zawiesi dla powieszenia kasetonu podświetlanego - przy witrynie bocznej - (kaseton przenoszony z dotychczasowej lokalizacji UP) |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| Montaż Kasetonu podświetlanego z napisem PP i logo PP S.A. - tylko robocizna (materiał Zamawiającego/Inwestora). | 4 | 0.5 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
poz. II | Razem: Marketing - roboty: tylko robocizna - montażu elementów: | [6 empty] | netto | 0
data:
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Zał.2.2_KOMUTEROWA Sieć LAN
Załącznik nr 2.2 do SWZ / nr 11.3 do umowy
Kosztorys ofertowy - instalacji komputerowej sieci LAN
Adaptacja lokalu dla potrzeb funkcjonowania UP Kraków 50 (GH BONARKA)
Lokalizacja/ adres obiektu: Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11; 30-644 Kraków
Wykonawca:
NAZWY I KODY ROBÓT wg. Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Zamawiający: Poczta Polska S. A. Ośrodek Infrastruktury w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków
Ogólna charakterystyka robót: Wykonanie dla pomieszczeń placówki pocztowej sieci komputerowej - LAN, obejmującej roboty instalacyjne wykonania okablowania oraz montażu PEL (punktów elektryczno logicznych) o następującej charakterystyce: - gniazda nt/pt RJ45 montowane w korycie kablowym 110x60mm lub na płycie G-K/ w pyszkach pt w podlożu płyta G-K lub w puszkach w podłozu ceglanym. - gniazda zasilające nt/pt typu DATA z kluczem 230V montowane w korytku PCV kablowym 110x60mm lub w puszkach w płycie G-K lub w puszkach w podlozu ceglanym. - gniazda zasilające 230V montowane w korycie kablowym 110x60mm lub w puszkach w płycie G-K lub w puszkach w podlozu ceglanym. - kable logiczne UTP kat 6 miedziane układane w korytku PCV kablowym 110x60mm lub w rurkach/peszlach instalacyjnych w płycie G-K lub rurkach/peszlach w podlozu ceglanym lub układane w rurkach peszlach w przestrzeni sufitu podwieszanego. - kable elektryczne 3x2,5 mm2 układane w rurkach instalacyjnych/peszlach oraz korytku kablowym PCV lub układane w rurkach peszlach w przestrzeni sufitu podwieszanego. - rozdzielnia/tablca elektrycznaproporcjonalna do ilości PEL. - zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30 mA/230V, - zabezpieczenia nadmiarowo pradowe B16A - 1 szt./max 4PEL
L.p | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | Wykonanie okablowania oraz montaż punktów elektryczno logicznych - PEL typu A na okienka pocztowe: kat 6 typu 3xGn RJ45 oraz 3xGn230V(DATA) oraz 3xGn230V/16A | kpl | 2 |  | 0
2 | Wykonanie okablowania oraz montaż punktów elektryczno logicznych - PEL typu B dla drukarki oraz na zapleczu: kat 6 typu 2xGnRJ45 oraz 3xGn230V(data) | kpl | 3 |  | 0
3 | Montaż szafy krosowej typu rack: - szafa krosowa min 12U 19”, min. z 2 półkami - patchpanel/e cat. 6 UTP Standard 568B 1 U 19cali rack, proporcjonalnie do ilości gniazd RJ45, - listwa zasilająca 1U 19cali rack 5 portowa z wyłącznikiem i filtrem przeciwprz | kpl | 1 |  | 0
4 | Pomiary i testy teleinformatyczne dynamiczne okablowania i gniazd kat 6 miernikiem certyfikowanym oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji LAN w tym atesty, certyfikacje, daklaracje zgodności - w formie elektronicznej i papierowej | kpl | 1 |  | 0
|  | poz. I |  | Razem netto | 0
data:
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Zał.2.3_CCTV_SSWiN_SKD
Załącznik nr 2.3 do SWZ / nr 11.4 do umowy
Kosztorys ofertowy - Zabezpieczenia: CCTV oraz SSWiN i SKD
Adaptacja lokalu dla potrzeb funkcjonowania UP Kraków 50 (GH BONARKA)
lokalizacja: Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11; 30-644 Kraków
Wykonawca:
NAZWY I KODY ROBÓT wg. Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych
Zamawiający: Poczta Polska S. A. Ośrodek Infrastruktury w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków
CCTV Kolorowa Cyfrowa Telewizja Monitorowania
Ogólna charakterystyka robót: Wykonanie dla pomieszczeń placówki pocztowej nw. zakresu robót:
Lp. | Zakres | TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY
1. | Instalacja nowego systemu | TAK
2. | Modernizacja istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
4. | Planowany demontaż elementów istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
5. | Wpięcie nowych elementów do istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
6. | Wpięcie istniejących elementów do nowego systemu | NIE DOTYCZY
7. | Wykorzystanie istniejącego okablowania w całości lub w części | NIE DOTYCZY
8. | Wykonanie w całości nowego okablowania | TAK
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej | TAK
10. | Wykonanie instalacji natynkowej | NIE
11. | Prace tylko w jednym budynku | TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnacji | TAK
13. | Prace tylko wewnątrz obiektu | TAK
14. | Konieczność podnośnika – prace na znacznych wysokościach | NIE
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placówki) | NIE
16 | Skonfigurowanie i uruchomienie systemu telewizji dozorowej, w tym podłączenie do sieci WAN. | TAK
Lp. | nazwa podzespołu | ilość | j.m. | cena jedn. | cena netto
CCTV
1 | Rejestrator cyfrowy wizji o funkcjonalności pentapleks- 4 kanałowy, rozdzielczość nagrywania nie mniej niż 720p prędkość nagrywania nie mniej niż 5 kl/s dla każdego kanału dla rozdzielczości 720p, wyjście wideo VGA, kompresja H.264/ H.264+/ H.265+/ H.265, detekcja ruchu, strefy prywatności, możliwość obsługi dysku wewnętrznego o pojemności maks 10 TB, poj. dysku dostarczonego w komplecie zapewniająca ciągłą archiwizację przez okres 45 dni z prędkością zapisu każdej kamery 5 kl/s z rozdzielczością 720p, możliwość eksportu materiału na nośniki zewnętrzne USB, USB HDD, format eksportowanego materiału powinien być możliwy do odtworzenia przez standardowe programy zainstalowane w systemie Windows lud dedykowany odtwarzacz niewymagający instalacji na komputerze służącym do odtwarzania, Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100Mbps), dołączona wersja papierowa pełnej instrukcji w j. polskim | 1 | szt. |  | 0
2 | zasilacz awaryjny UPS - 230 V, min. 1200VA do montażu w szafach typu rack | 1 | szt. |  | 0
3 | kamera kopułkowa HD-CVI, HD-TVI, AHD CVBS - 2Mpx prędkość max 25lk/s 2Mpx obiektyw 2, 8 mm-13, 5mm, 12V, oświetlacz IR LED, zasięg oświetlenia nie mniej niż 25 metrów, WDR, ICR, IP66 | 4 | szt. |  | 0
4 | zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjście zasilania 9x1A/13,8VDC, regulacja napięcia wyjściowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah | 1 | szt. |  | 0
5 | akumulator 17Ah | 1 | szt. |  | 0
6 | monitor LCD - 22", rozdzielczość 1920x1080, kontrast 800:1, złącze VGA | 1 | szt. |  | 0
7 | pasywny nadajnik odbiornik sygnału po skrętce, wtyk BNC 75 Ohm (para) | 4 | szt. |  | 0
8 | przewód (skrętka) UTP - 4x2x0,5, kat. 6, | 200 | m |  | 0
9 | przewód zasilający YDYp - 3x1,5 | 20 | m |  | 0
10 | listwa naścienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] | 5 | szt. |  | 0
11 | Przewody USB - o dł. 3 m – przedłużacze - umożliwiające podłączenie do rejestratora wideo: - kontrolera "myszki" celem obsługi menu rejestratora oraz - pamięci USB (pendrive) dla zgrania zapisu wideo. | 2 | szt. |  | 0
12 | pozostały osprzęt i materiały montażowe | 1 | kpl |  | 0
| suma materiałów |  |  | Razem M: | 0
13 | Robocizna i dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl |  | 0
poz. I | RAZEM CCTV |  |  | Razem (R +M): | 0
Okablowanie SSWiN oraz SKD - (Systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz Systemu kontroli dostępu)
Ogólna charakterystyka robót: Wykonanie dla pomieszczeń placówki pocztowej nw. zakresu robót:
Lp. | Zakres | TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY
1. | Instalacja - wykonanie tylko okablowania | TAK
2. | Modernizacja istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
3. | Posiadanie dokumentacji technicznej istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
4. | Planowany demontaż całego systemu lub elementów | NIE DOTYCZY
5. | Wpięcie nowych elementów do istniejącego systemu | NIE DOTYCZY
6. | Wpięcie istniejących elementów do nowego systemu | NIE DOTYCZY
7. | Wykorzystanie istniejącego okablowania w całości lub w części | NIE DOTYCZY
8. | Wykonanie w całości nowego okablowania | TAK
9. | Wykonanie instalacji podtynkowej | TAK
10. | Wykonanie instalacji natynkowej | NIE
11. | Prace tylko w jednym budynku | TAK
12. | Prace tylko na jednej kondygnacji | TAK
13. | Prace tylko wewnątrz obiektu | TAK
14. | Konieczność podnośnika – prace na znacznych wysokościach | NIE
15. | Wykonanie prac w czynnym obiekcie (w godzinach otwarcia placówki Galerii Handlowej) | NIE
16. | Inne istotne szczegółowe informacje: montaż osprzetu, konfiguracja i uruchomienie systemów SSWN i SKD z podłączeniem do SMA przez służby techniczne Zamawiającego/Inwestora (GZT.)
Lp. | Zakres okablowania instalacji SSWiN oraz SKD | ilość | j.m. | cena jedn. | cena netto
1 | przewód sygnałowy 8x0.5 do: elementów/osprzętu SSWiN oraz do klawiatur zamków szyfrowych SKD oraz 2-wie linie do lady obsługi klienta dla podłączenia 2-ch szt. fasownic do przechowywania wartości pieniężnych oraz do czujki wibracyjnej sejfu. | 1 | kpl |  | 0
2 | przewód 2x1 mm2 do elektrozamków | 1 | kpl |  | 0
3 | przewód zasilający - 3x1,5 mm2 | 1 | kpl |  | 0
4 | listwa naścienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb] | 1 | kpl |  | 0
5 | pozostałe materiały instalacyjne | 1 | kpl |  | 0
| Suma materiałów |  |  | Razem M: | 0
6 | Robocizna | 1 | kpl |  | 0
poz. II | RAZEM SSWiN |  |  | Razem (R +M): | 0
data:
podpis i pieczątka Wykonawcy