zał. nr 2

Pakiet nr 1 – laktartor elektryczny

| LAKTATOR ELEKTRYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania, klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Laktator elektryczny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczny laktator osobisty | TAK |  |
| 2 | Praca laktatora zasilana zarówno prądem stałym jak i z możliwością użycia baterii | TAK |  |
| 3 | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do drenu i do środka modułu laktatora | TAK |  |
| 4 | Min. 11 poziomów odciągania dla większego komfortu odciągania pokarmu | TAK |  |
| 5 | Dwufazowy program odciągania pokarmu naśladujący naturalny rytm ssania dziecka | TAK |  |
| 6 | Min 2 lejki w zestawie wielkości 21 m i 24 mm | TAK |  |
| 7 | Lejki w owalnym kształcie rozwarciu 105 0 zmniejszający ucisk na pierś i ułatwiający wypływ pokarmu | TAK |  |
| 8 | Wyposażony w zasilacz i butelkę 150 ml oraz uchwyt i nakrętkę do butelki | TAK |  |
| 9 | Podciśnienie w zakresie od 35 do 250 mmHg +/- 5% | TAK |  |
| 10 | Waga modułu laktatora max 200 g (bez baterii) | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 12 | Ilość zassań na minutę od 45 do 110 +/- 5% | TAK |  |
| 13 | Dodatkowe wyposażenie: dren, konektor z membraną, instrukcja obsługi w wersji papierowej, skrócona instrukcja obsługi | TAK |  |

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy 	………………………………………………………..

Pakiet nr 2																zał. nr 2

| CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | KOD EAN, Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania, klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Chusta do noszenia dziecka, chusta tkana 100 % bawełny czesanej, gramatura 220 g/m2, o splocie skośno-krzyżowym . Rozm . 4,2’; 4,6; 5,2 – w zależności od potrzeb, kolor niebieski. Każda chusta zapakowana będzie w bawełnianą torbę. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chusta musi być wyprodukowana z tkaniny posiadającej certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (klasa 1) ponadto musi spełniać Europejskie Standardy Bezpieczeństwa zgodnie z normą CEN/TR 16512:2015

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy 	………………………………………………………..

zał. nr 2

Pakiet nr 3

| FANTOMY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | KOD EAN, Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania, klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Fantom dziecka potrząsanego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fantom dziewczynki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fantom chłopca | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wymagania:

Opis przedmiotu zamówienia

Ad 1

Model demonstrujący podatność niemowlęcia na zespół dziecka potrząsanego (SBS). Przeźroczysta główka umożliwia obserwację jak na mózg wpływają różne czynnki zewnętrzne (potrząsanie, podrzucanie, uderzenie) . Przeźroczysta głowa świeci , aby zobrazować miejsce uszkodzenia mózgu po potrząsaniu. Wymiary 48 cm, waga 1,7 kg. W skład modelu wchodzą : fantom z zestawem baterii, koszulka, pieluszka wielorazowa, program nauczania do pobrania, ubranko do owijania, kluczyk instruktorski FOB, model mózgu i tętnic mózgowych oraz miękka torbę do przechowywania.

Ad 2

Pełnopostaciowy fantom noworodka – dziewczynki do nauki opieki nad niemowlęciem w bezpiecznym środowisku. Realistyczny wygląd noworodka tzn. odwzorowane fałdy skórne, ruchome stawy. Fantom umożliwia ćwiczącym trening kapania oraz zmieniania pieluch. Kształt ust umożliwia naukę przeystawiania do piersi. Wymiar 50 cm waga 1,2 kg.

Ad 3

Pełnopostaciowy fantom noworodka – chłopca do nauki opieki nad niemowlęciem w bezpiecznym środowisku. Realistyczny wygląd noworodka tzn. odwzorowane fałdy skórne, ruchome stawy. Fantom umożliwia ćwiczącym trening kapania oraz zmieniania pieluch. Kształt ust umożliwia naukę przeystawiania do piersi. Wymiar 50 cm waga 1,2 kg

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy 	………………………………………………………..