Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wielobranżowymi robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Wymiana wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej” w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – 2 etap

Zakres umowy obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi według opracowanej dokumentacji projektowej wielobranżowymi robotami polegającymi na wykonaniu:

* 1. robót branży budowlanej w tym między innymi: wykonanie przebić w ścianach i stropach pomieszczeń w celu montażu przewodów wentylacyjnych, montażu czerpni powietrza, uzupełnień tynków i robót malarskich w celu odnowienia pomieszczeń po prowadzonych pracach

* 1. robót branży sanitarnej w tym między innymi: montaż centrali wentylacyjnej, i przewodów wentylacyjnych wraz z ich izolacją, montaż kratek wentylacyjnych, anemostatów , tłumików akustycznych montażu wentylatorów wyciągowych
  2. robót branży elektrycznej i teletechnicznej w tym między innymi: wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz sterującej, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i pomiarów wykonanej instalacji
  3. planowane roboty obejmują drugi etap robót zgodnie z opracowaną odrębną dokumentacją projektową. Roboty pierwszego etapu robót zostały wykonane i odebrane na przełomie roku 2024/2025
  4. zamawiający nie planuje wyłączenia budynku z użytkowania na czas prowadzenia robót – roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie we wcześniej uzgodnionych terminach i zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem.
  5. szczegółowy zakres zamówienia określony jest we wzorze umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
  6. Szacunkowa wartość planowanych robót wynosi 162 985,30 PLN brutto.