Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 9

Wykonanie okresowego przeglądu agregatu prądotwórczego

Zakres planowanego przeglądu pogwarancyjnego:

- Sprawdzenie:

- filtru powietrza

- filtru paliwa

- naciągu i stanu pasków klinowych

- czystości chłodnicy cieczy

- ogólnej czystości silnika

- stanu połączeń wewnętrznych prądnicy

- stanu izolacji przewodów

- działania zespołu pod obciążeniem

- działania układów do czerpni i wyrzutni powietrza

- stanu akumulatorów rozruchowych

- wymiana oleju

- wymiana płynu chłodniczego

- pomiar rezystancji

- Sporządzenie protokołów z wykonanego przeglądu

- Termin wykonania przeglądu 10 lipca - 10 sierpnia 2025r.

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi

- Agregat prądotwórczy Torino 125 kW, nr GO2151, silnik Iveco