Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 5

Wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych

Wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych polegających na poszerzonej konserwacji wymienionych  urządzeń dźwigowych zgodnie  z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcją konserwacji, normą PN/EN 81.1, warunkami technicznymi dozoru technicznego DT-DE-90/WO, oraz innymi obowiązującymi w zakresie przepisami oraz ewentualnych napraw polegających na wymianie uszkodzonych elementów urządzeń dźwigowych.

Wykaz urządzeń dźwigowych objętych przeglądem planowanych do przeglądów                        i konserwacji  w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy w roku 2025:

- Budynek nr 4  Szpitala w Żurawicy

- dźwig osobowy linowy Nr fabr. D8NE 1772     -    1szt

- Budynek nr 4  Szpitala w Żurawicy

- dźwig osobowy linowy Nr fabr. D8NE 1773      -    1szt

- Budynek Szpitala przy ul. M.F.Focha 31 w Przemyślu

- dźwig osobowy hydrauliczny Nr fabr 10/2021   -   1szt