Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 8

Wykonanie okresowego przeglądu i obsługi generatora dwutlenku chloru

Roczna obsługa serwisowa w okresie 01.04.2025 – 28.02.2026 r. generatora dwutlenku chloru BelloZon, typ CDLb6

W zakres obsługi:

- dojazd serwisanta 2 razy w czasie trwania umowy (raz na pół roku),

- dozór i kontrola pracy generatora,

- badanie wody pod kątem zawartości dwutlenku chloru i chlorynów w wodzie,

- wykonanie rocznego podstawowego przeglądu serwisowego generatora, połączonego z

wymaganą przez producenta wymianą elementów mających wpływ  na  bezpieczeństwo,

- przegląd mogą wykonać osoby certyfikowane przez producenta urządzeń generatora    dwutlenku chloru BelloZon, typ CDLb6

- wynagrodzenie będzie płatne w dwóch równych ratach po wykonaniu usługi.

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi

- generator dwutlenku chloru BelloZon, typ CDLb6